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ΔΗΜΟΣ KENTΡΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΒΛΕΨΕΩΝ ΕΡΓΩΝ


	ΕΡΓΟ:
ΦΟΡΕΑΣ:

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:

ΧΡΗΣΗ:
K.A.:


	“ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ  ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ”

ΔΗΜΟΣ  ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 
24.676,00 € (με 24% ΦΠΑ)

 2019

10.6262.003   -   15.6264.009 




               ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
	Α/Α
	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
	Μ.Μ.
	ΠΟΣΟΤΗΤΑ
	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ
	ΜΕΡΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ

	1
	Συντήρηση  λεβητοστασίου κεντρικής θέρμανσης  ισχύος   έως 100 Mcal/h (η οποία θα περιλαμβάνει έλεγχο όλων των συστημάτων ασφαλείας και λειτουργίας  , καθαρισμό του λέβητα ,του καυστήρα και της καπνοδόχου , ρύθμιση τους όπου απαιτείται και τέλος  έκδοση φύλλου ελέγχου και δοκιμών )  -     CPV : 50720000-8
	τεμάχιο
	1
	
	

	2
	Συντήρηση  λεβητοστασίου κεντρικής θέρμανσης  ισχύος   από 100 Mcalk/h έως   500  Mcal/h (η οποία θα περιλαμβάνει έλεγχο όλων των συστημάτων ασφαλείας και λειτουργίας  , καθαρισμό του λέβητα ,του καυστήρα και της καπνοδόχου , ρύθμιση τους όπου απαιτείται και τέλος  έκδοση φύλλου ελέγχου και δοκιμών )  -    CPV : 50720000-8
	τεμάχιο
	3
	
	

	3
	Εργασία επισκευής και αποκατάστασης σωληνώσεων δικτύου του συστήματος κεντρικής θέρμανσης Δημοτικού Θεάτρου με αντικατάσταση  και των  συλλεκτών   καθώς και ελέγχου συντήρησης και επανατοποθέτησης σε πλήρη λειτουργία των κυκλοφορητών  με όλα τα απαραίτητα υλικά και  μικρουλικά , παραδοτέο σε πλήρη λειτουργία  ( CPV : 50720000-8)
	τεμάχιο
	1
	
	

	4
	Αποξήλωση του παλαιού , ανενεργού  λέβητα από το υπόγειο του Δημοτικού Θεάτρου καθώς και του  υδραυλικού κυκλώματος έως κυκλοφορητή  με απομάκρυνση των υλικών εκτός του χώρου του υπογείου του Δ.Θεάτρου , ( CPV : 50720000-8)
	τεμάχιο
	1
	
	

	5
	Επισκευή  παρελκομένων εξαρτημάτων του συστήματος κεντρικής θέρμανσης με όλα τα απαιτούμενα μικροϋλικά συνδέσεως  (π.χ. κυκλοφορητής)  τα οποία  θα παρουσιάσουν  φθορά  ή βλάβη κατά τις δοκιμές ή κατά τη χειμερινή λειτουργία . Σε περίπτωση μεγάλης  φθοράς  ή βλάβης , εργασία αντικατάστασης των  μαζί με την προμήθεια του  αντίστοιχου υλικού. CPV : 50720000-8
	τεμάχιο
	1
	
	

	
	ΣΥΝΟΛΟ
	
	
	
	

	
	ΦΠΑ (24%)
	
	
	
	

	
	ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ (24%)
	
	
	
	


Ο προσφέρων
Κέρκυρα, ……/……/2019
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