	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΔΕ ΑΧΙΛΛΕΙΩΝ








ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
	Α/Α
	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
	ΚΩΔΙΚΟΣ CPV
	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ
	ΠΟΣΟΤΗΤΑ
	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ
	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ

	1
	Φωτιστικό σώμα βραχίονος Φ60 τεχνολογίας LED 100W περίπου, ως αναλυτικά περιγράφεται στις Τεχνικές Προδιαγραφές της μελέτης
	34993000-4
	τεμάχιο
	100
	
	

	2
	Φωτιστικό σώμα βραχίονος Φ60 τεχνολογίας LED 150W περίπου, ως αναλυτικά περιγράφεται στις Τεχνικές Προδιαγραφές της μελέτης
	34993000-4
	τεμάχιο
	100
	
	

	3
	Λαμπτήρας LED ισχύος 28W περίπου
	31531000-7
	τεμάχιο
	1807
	
	

	4
	Καλώδιο τύπου J1VV-R 5 x 6 mm2
	44321000-6
	μέτρο
	500
	
	

	5
	Καλώδιο τύπου J1VV-R 5 x 2,5 mm2
	44321000-6
	μέτρο
	500
	
	

	6
	Καλώδιο τύπου J1VV-R 3x2,5 mm2
	44321000-6
	μέτρο
	500
	
	

	7
	Καλώδιο τύπου J1VV-R 3 x 1,5 mm2
	44321000-6
	μέτρο
	500
	
	

	8
	Καλώδιο τύπου H05VV- F 4x2,5 mm2
	44321000-6
	μέτρο
	500
	
	

	9
	Καλώδιο τύπου H05VV- F 3x2,5 mm2
	44321000-6
	μέτρο
	500
	
	

	10
	Καλώδιο τύπου H05VV- F 3x1,5 mm2
	44321000-6
	μέτρο
	500
	
	

	11
	Καλώδιο τύπου H05VV-F 2 x 1,5 mm2
	44321000-6
	μέτρο
	1000
	
	

	12
	Μικρολαμπτήρες LED 10m επεκτεινόμενοι
	39298900-6
	τεμάχιο
	860
	
	

	13
	Φωτοσωλήνας LED στρογγυλής διατομής μονοκάναλος θερμό φως με 36LED/m
	39298900-6
	μέτρο
	500
	
	

	14
	Φωτοσωλήνας LED στρογγυλής διατομής μονοκάναλος ψυχρό φως με 36LED/m
	39298900-6
	μέτρο
	500
	
	

	15
	Καλώδιο τροφοδοσίας με φις για μονοκάναλο φωτοσωλήνα LED /Φ13mm
	39298900-6
	τεμάχιο
	500
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	ΣΥΝΟΛΟ
	

	ΦΠΑ (24%)
	

	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ
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