ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΔΕ ΑΧΙΛΛΕΙΩΝ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

| Α/Α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΚΩΔΙΚΟΣ CPV | ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ | ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Φωτιστικό σώμα βραχίονος Φ60 τεχνολογίας LED 100W περίπου, ως αναλυτικά περιγράφεται στις Τεχνικές Προδιαγραφές της μελέτης | 34993000-4 | τεμάχιο | 100 |  |  |
| 2 | Φωτιστικό σώμα βραχίονος Φ60 τεχνολογίας LED 150W περίπου, ως αναλυτικά περιγράφεται στις Τεχνικές Προδιαγραφές της μελέτης | 34993000-4 | τεμάχιο | 100 |  |  |
| 3 | Λαμπτήρας LED ισχύος 28W περίπου | 31531000-7 | τεμάχιο | 1807 |  |  |
| 4 | Καλώδιο τύπου J1VV-R 5 x 6 mm2 | 44321000-6 | μέτρο | 500 |  |  |
| 5 | Καλώδιο τύπου J1VV-R 5 x 2,5 mm2 | 44321000-6 | μέτρο | 500 |  |  |
| 6 | Καλώδιο τύπου J1VV-R 3x2,5 mm2 | 44321000-6 | μέτρο | 500 |  |  |
| 7 | Καλώδιο τύπου J1VV-R 3 x 1,5 mm2 | 44321000-6 | μέτρο | 500 |  |  |
| 8 | Καλώδιο τύπου H05VV- F 4x2,5 mm2 | 44321000-6 | μέτρο | 500 |  |  |
| 9 | Καλώδιο τύπου H05VV- F 3x2,5 mm2 | 44321000-6 | μέτρο | 500 |  |  |
| 10 | Καλώδιο τύπου H05VV- F 3x1,5 mm2 | 44321000-6 | μέτρο | 500 |  |  |
| 11 | Καλώδιο τύπου H05VV-F 2 x 1,5 mm2 | 44321000-6 | μέτρο | 1000 |  |  |
| 12 | Μικρολαμπτήρες LED 10m επεκτεινόμενοι | 39298900-6 | τεμάχιο | 860 |  |  |
| 13 | Φωτοσωλήνας LED στρογγυλής διατομής μονοκάναλος θερμό φως με 36LED/m | 39298900-6 | μέτρο | 500 |  |  |
| 14 | Φωτοσωλήνας LED στρογγυλής διατομής μονοκάναλος ψυχρό φως με 36LED/m | 39298900-6 | μέτρο | 500 |  |  |
| 15 | Καλώδιο τροφοδοσίας με φις για μονοκάναλο φωτοσωλήνα LED /Φ13mm | 39298900-6 | τεμάχιο | 500 |  |  |
| ΣΥΝΟΛΟ |  |  |  |  |  |  |
| ΦΠΑ (24%) |  |  |  |  |  |  |
| ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ |  |  |  |  |  |  |

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ

Κέρκυρα ……………………..