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                                                                         ΥΛΙΚΟΥ ΔΕ ΕΡΕΙΚΟΥΣΑΣ, ΔΕ ΟΘΩΝΩΝ, ΔΕ 
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ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

	Α/Α
	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
	ΚΩΔΙΚΟΣ CPV
	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
	ΠΟΣΟΤΗΤΑ
	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ
	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ

	1
	Φωτιστικό σώμα βραχίονος Φ60 τεχνολογίας LED 100W περίπου, ως αναλυτικά περιγράφεται στις Τεχνικές Προδιαγραφές της μελέτης
	34993000-4
	τεμάχιο
	170
	
	

	2
	Φωτιστικό σώμα βραχίονος Φ60 τεχνολογίας LED 150W περίπου, ως αναλυτικά περιγράφεται στις Τεχνικές Προδιαγραφές της μελέτης
	34993000-4
	τεμάχιο
	100
	
	

	3
	Λαμπτήρας LED ισχύος 18W περίπου
	31531000-7
	τεμάχιο
	3022
	
	

	4
	Χρονοδιακόπτης ράγας 16Α
	31681410-0
	τεμάχιο
	50
	
	

	5
	Χρονοδιακόπτης ράγας με εφεδρεία
	31681410-0
	τεμάχιο
	50
	
	

	6
	Φωτοκύτταρο ημέρας νύχτας 10 A
	31681410-0
	τεμάχιο
	60
	
	

	7
	Ραγοδιακόπτης μονοπολικός 40 Α
	31681410-0
	τεμάχιο
	50
	
	

	8
	Ραγοδιακόπτης τριπολικός 40 Α
	31681410-0
	τεμάχιο
	50
	
	

	9
	Ραγοδιακόπτης τριπολικός 63 Α
	31681410-0
	τεμάχιο
	50
	
	

	10
	Μετασχηματιστής Νατρίου 150W
	31681410-0
	τεμάχιο
	50
	
	

	11
	Μετασχηματιστής Νατρίου 250W
	31681410-0
	τεμάχιο
	50
	
	

	12
	Μετασχηματιστής Υδραργύρου 125W
	31681410-0
	τεμάχιο
	50
	
	

	13
	Μετασχηματιστής Υδραργύρου 250W
	31681410-0
	τεμάχιο
	50
	
	

	14
	Ρελέ ισχύος ράγας 40Α, 230V AC 2NO
	31681410-0
	τεμάχιο
	30
	
	

	15
	Ρελέ ισχύος ράγας 40Α, 230V AC 3NO
	31681410-0
	τεμάχιο
	30
	
	

	16
	Δεματικά καλωδίων 20 cm
	31681410-0
	τεμάχιο
	103
	
	

	17
	Δεματικά καλωδίων 30 cm
	31681410-0
	τεμάχιο
	100
	
	

	18
	Δεματικά καλωδίων 50 cm
	31681410-0
	τεμάχιο
	100
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	ΣΥΝΟΛΟ
	

	ΦΠΑ (24%)
	

	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ
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