ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ

ΥΛΙΚΟΥ ΔΕ ΕΡΕΙΚΟΥΣΑΣ, ΔΕ ΟΘΩΝΩΝ, ΔΕ

ΜΑΘΡΑΚΙΟΥ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

| Α/Α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΚΩΔΙΚΟΣ CPV | ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ | ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Φωτιστικό σώμα βραχίονος Φ60 τεχνολογίας LED 100W περίπου, ως αναλυτικά περιγράφεται στις Τεχνικές Προδιαγραφές της μελέτης | 34993000-4 | τεμάχιο | 170 |  |  |
| 2 | Φωτιστικό σώμα βραχίονος Φ60 τεχνολογίας LED 150W περίπου, ως αναλυτικά περιγράφεται στις Τεχνικές Προδιαγραφές της μελέτης | 34993000-4 | τεμάχιο | 100 |  |  |
| 3 | Λαμπτήρας LED ισχύος 18W περίπου | 31531000-7 | τεμάχιο | 3022 |  |  |
| 4 | Χρονοδιακόπτης ράγας 16Α | 31681410-0 | τεμάχιο | 50 |  |  |
| 5 | Χρονοδιακόπτης ράγας με εφεδρεία | 31681410-0 | τεμάχιο | 50 |  |  |
| 6 | Φωτοκύτταρο ημέρας νύχτας 10 A | 31681410-0 | τεμάχιο | 60 |  |  |
| 7 | Ραγοδιακόπτης μονοπολικός 40 Α | 31681410-0 | τεμάχιο | 50 |  |  |
| 8 | Ραγοδιακόπτης τριπολικός 40 Α | 31681410-0 | τεμάχιο | 50 |  |  |
| 9 | Ραγοδιακόπτης τριπολικός 63 Α | 31681410-0 | τεμάχιο | 50 |  |  |
| 10 | Μετασχηματιστής Νατρίου 150W | 31681410-0 | τεμάχιο | 50 |  |  |
| 11 | Μετασχηματιστής Νατρίου 250W | 31681410-0 | τεμάχιο | 50 |  |  |
| 12 | Μετασχηματιστής Υδραργύρου 125W | 31681410-0 | τεμάχιο | 50 |  |  |
| 13 | Μετασχηματιστής Υδραργύρου 250W | 31681410-0 | τεμάχιο | 50 |  |  |
| 14 | Ρελέ ισχύος ράγας 40Α, 230V AC 2NO | 31681410-0 | τεμάχιο | 30 |  |  |
| 15 | Ρελέ ισχύος ράγας 40Α, 230V AC 3NO | 31681410-0 | τεμάχιο | 30 |  |  |
| 16 | Δεματικά καλωδίων 20 cm | 31681410-0 | τεμάχιο | 103 |  |  |
| 17 | Δεματικά καλωδίων 30 cm | 31681410-0 | τεμάχιο | 100 |  |  |
| 18 | Δεματικά καλωδίων 50 cm | 31681410-0 | τεμάχιο | 100 |  |  |
| ΣΥΝΟΛΟ |  |  |  |  |  |  |
| ΦΠΑ (24%) |  |  |  |  |  |  |
| ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ |  |  |  |  |  |  |

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ

Κέρκυρα ……………………..