ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΔΕ ΦΑΙΑΚΩΝ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

| Α/Α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΚΩΔΙΚΟΣ CPV | ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ | ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Φωτιστικό σώμα βραχίονος Φ60 τεχνολογίας LED 100W περίπου | 34993000-4 | τεμάχιο | 140 |  |  |
| 2 | Φωτιστικό σώμα βραχίονος Φ60 τεχνολογίας LED 150W περίπου | 34993000-4 | τεμάχιο | 100 |  |  |
| 3 | Λαμπτήρας LED ισχύος 28W περίπου | 31531000-7 | τεμάχιο | 1500 |  |  |
| 4 | Λαμπτήρας LED ισχύος 13W περίπου | 31531000-7 | τεμάχιο | 1000 |  |  |
| 5 | Προβολέας LED ισχύος 10 W βαθμού προστασίας IP 65 | 31527200-8 | τεμάχιο | 85 |  |  |
| 6 | Φις σούκο αρσενικό16Α | 31681410-0 | τεμάχιο | 150 |  |  |
| 7 | Φις σούκο θηλυκό16Α | 31681410-0 | τεμάχιο | 150 |  |  |
| 8 | Μονωτική ταινία PVC | 31681410-0 | τεμάχιο | 500 |  |  |
| 9 | Μονωτική ταινία EPR Αυτοβουλκαζόμενη (χωρίς κόλλα) | 31681410-0 | τεμάχιο | 100 |  |  |
| 10 | Μικρολαμπτήρες LED 10m επεκτεινόμενοι | 39298900-6 | τεμάχιο | 860 |  |  |
| 11 | Φωτοσωλήνας LED στρογγυλής διατομής μονοκάναλος θερμό φως με 36LED/m | 39298900-6 | μέτρο | 500 |  |  |
| 12 | Φωτοσωλήνας LED στρογγυλής διατομής μονοκάναλος ψυχρό φως με 36LED/m | 39298900-6 | μέτρο | 500 |  |  |
| 13 | Καλώδιο τροφοδοσίας με φις για μονοκάναλο φωτοσωλήνα LED /Φ13mm | 39298900-6 | τεμάχιο | 500 |  |  |
| ΣΥΝΟΛΟ |  |  |  |  |  |  |
| ΦΠΑ (24%) |  |  |  |  |  |  |
| ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ |  |  |  |  |  |  |

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ

Κέρκυρα ……………………..