                                 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΔΕ ΦΑΙΑΚΩΝ



ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

	Α/Α
	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
	ΚΩΔΙΚΟΣ CPV
	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
	ΠΟΣΟΤΗΤΑ
	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ
	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ

	1
	Φωτιστικό σώμα βραχίονος Φ60 τεχνολογίας LED 100W περίπου
	34993000-4
	τεμάχιο
	140
	
	

	2
	Φωτιστικό σώμα βραχίονος Φ60 τεχνολογίας LED 150W περίπου
	34993000-4
	τεμάχιο
	100
	
	

	3
	Λαμπτήρας LED ισχύος 28W περίπου 
	31531000-7
	τεμάχιο
	1500
	
	

	4
	Λαμπτήρας LED ισχύος 13W περίπου
	31531000-7
	τεμάχιο
	1000
	
	

	5
	Προβολέας LED ισχύος 10 W βαθμού προστασίας IP 65
	31527200-8
	τεμάχιο
	85
	
	

	6
	Φις σούκο αρσενικό16Α
	31681410-0 
	τεμάχιο
	150
	
	

	7
	Φις σούκο θηλυκό16Α
	31681410-0 
	τεμάχιο
	150
	
	

	8
	Μονωτική ταινία PVC
	31681410-0 
	τεμάχιο
	500
	
	

	9
	Μονωτική ταινία EPR Αυτοβουλκαζόμενη (χωρίς κόλλα)
	31681410-0 
	τεμάχιο
	100
	
	

	10
	Μικρολαμπτήρες LED 10m επεκτεινόμενοι
	39298900-6
	τεμάχιο
	860
	
	

	11
	Φωτοσωλήνας LED στρογγυλής διατομής μονοκάναλος θερμό φως με 36LED/m
	39298900-6
	μέτρο
	500
	
	

	12
	Φωτοσωλήνας LED στρογγυλής διατομής μονοκάναλος ψυχρό φως με 36LED/m
	39298900-6
	μέτρο
	500
	
	

	13
	Καλώδιο τροφοδοσίας με φις για μονοκάναλο φωτοσωλήνα LED /Φ13mm
	39298900-6
	τεμάχιο
	500
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	ΣΥΝΟΛΟ
	

	ΦΠΑ (24%)
	

	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ
	





Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ


Κέρκυρα ……………………..

