| ΔΗΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ & ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΕΠΙΒΛΕΨΕΩΝ |  | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΦΟΡΕΑΣ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ΧΡΗΣΗ: | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΔΕ ΚΕΡΚΥΡΑΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ & ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 74.276,00€ (με 24% ΦΠΑ) /2020 |
| --- | --- | --- | --- |

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

| Α/Α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΚΩΔΙΚΟΣ CPV | ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ | ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Φωτιστικό σώμα βραχίονος Φ60 τεχνολογίας LED 100W περίπου, ως αναλυτικά περιγράφεται στις Τεχνικές Προδιαγραφές της μελέτης | 34993000-4 | τεμάχιο | 100 |  |  |
| 2 | Φωτιστικό σώμα βραχίονος Φ60 τεχνολογίας LED 150W περίπου, ως αναλυτικά περιγράφεται στις Τεχνικές Προδιαγραφές της μελέτης | 34993000-4 | τεμάχιο | 100 |  |  |
| 3 | Λαμπτήρας LED ισχύος 18W περίπου | 31531000-7 | τεμάχιο | 2700 |  |  |
| 4 | Αυτόματη ασφάλεια ράγας 10 Α | 31681410-0 | τεμάχιο | 100 |  |  |
| 5 | Αυτόματη ασφάλεια ράγας 16 Α | 31681410-0 | τεμάχιο | 100 |  |  |
| 6 | Αυτόματη ασφάλεια ράγας 20 Α | 31681410-0 | τεμάχιο | 100 |  |  |
| 7 | Αυτόματη ασφάλεια ράγας 25 Α | 31681410-0 | τεμάχιο | 100 |  |  |
| 8 | Αυτόματη ασφάλεια ράγας 32 Α | 31681410-0 | τεμάχιο | 100 |  |  |
| 9 | Αυτόματη ασφάλεια ράγας 63 Α | 31681410-0 | τεμάχιο | 100 |  |  |
| 10 | Ρελέ διαφυγής 2Χ25Α | 31681410-0 | τεμάχιο | 30 |  |  |
| 11 | Ρελέ διαφυγής 2Χ40Α | 31681410-0 | τεμάχιο | 30 |  |  |
| 12 | Ρελέ διαφυγής 4Χ40Α | 31681410-0 | τεμάχιο | 30 |  |  |
| 13 | Ρελέ διαφυγής 4Χ63Α | 31681410-0 | τεμάχιο | 30 |  |  |
| 14 | Μικρολαμπτήρες LED 10m επεκτεινόμενοι | 39298900-6 | τεμάχιο | 775 |  |  |
| 15 | Φωτοσωλήνας LED στρογγυλής διατομής μονοκάναλος θερμό φως με 36LED/m | 39298900-6 | μέτρο | 500 |  |  |
| 16 | Φωτοσωλήνας LED στρογγυλής διατομής μονοκάναλος ψυχρό φως με 36LED/m | 39298900-6 | μέτρο | 500 |  |  |
| 17 | Καλώδιο τροφοδοσίας με φις για μονοκάναλο φωτοσωλήνα LED /Φ13mm | 39298900-6 | τεμάχιο | 500 |  |  |
| ΣΥΝΟΛΟ |  |  |  |  |  |  |
| ΦΠΑ (24%) |  |  |  |  |  |  |
| ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ |  |  |  |  |  |  |

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ

Κέρκυρα ……………………..