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ΔΗΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
& ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΕΠΙΒΛΕΨΕΩΝ
	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ:


ΦΟΡΕΑΣ:

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:
ΧΡΗΣΗ:
	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΔΕ ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΙΤΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ & ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
74.276,00€ (με 24% ΦΠΑ)
  27/2020
	

	
	
	


ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

	Α/Α
	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
	ΚΩΔΙΚΟΣ CPV
	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
	ΠΟΣΟΤΗΤΑ
	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ
	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ

	1
	Φωτιστικό σώμα βραχίονος Φ60 τεχνολογίας LED 100W περίπου
	34993000-4
	τεμάχιο
	130
	
	

	2
	Φωτιστικό σώμα βραχίονος Φ60 τεχνολογίας LED 150W περίπου
	34993000-4
	τεμάχιο
	117
	
	

	3
	Λαμπτήρας LED ισχύος 28W περίπου
	31531000-7
	τεμάχιο
	1000
	
	

	4
	Λαμπτήρας LED ισχύος 10W περίπου με βάση R7s
	31531000-7
	τεμάχιο
	180
	
	

	5
	Ραγοδιακόπτης μονοπολικός 40 Α
	31681410-0
	τεμάχιο
	40
	
	

	6
	Ραγοδιακόπτης τριπολικός 40 Α
	31681410-0
	τεμάχιο
	50
	
	

	7
	Ραγοδιακόπτης τριπολικός 63 Α
	31681410-0
	τεμάχιο
	50
	
	

	8
	Κουτί επίτοιχο 78mmX85mm
	31681410-0
	τεμάχιο
	200
	
	

	9
	Πρίζα σούκο 2Μ 16 Α
	31681410-0
	τεμάχιο
	200
	
	

	10
	Διακόπτης Α/Ρ 10 Α
	31681410-0
	τεμάχιο
	200
	
	

	11
	Ούπα 6mmX30mm (συσκ. 100τεμ)
	31681410-0
	τεμάχιο
	200
	
	

	12
	Καλώδιο J1VV-U 5X6 mm² μαύρο
	44321000-6
	μέτρο
	1000
	
	

	13
	Μικρολαμπτήρες LED 10m επεκτεινόμενοι
	39298900-6
	τεμάχιο
	860
	
	

	14
	Φωτοσωλήνας LED στρογγυλής διατομής μονοκάναλος θερμό φως με 36LED/m
	39298900-6
	μέτρο
	500
	
	

	15
	Φωτοσωλήνας LED στρογγυλής διατομής μονοκάναλος ψυχρό φως με 36LED/m
	39298900-6
	μέτρο
	500
	
	

	16
	Καλώδιο τροφοδοσίας με φις για μονοκάναλο φωτοσωλήνα LED /Φ13mm
	39298900-6
	τεμάχιο
	500
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	ΣΥΝΟΛΟ
	

	ΦΠΑ (24%)
	

	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ
	




Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ


Κέρκυρα ……………………..
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