| ΔΗΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ & ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΕΠΙΒΛΕΨΕΩΝ |  | # ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: # ΦΟΡΕΑΣ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ΧΡΗΣΗ: | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΔΕ ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΙΤΩΝ ΔΗΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ & ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 74.276,00€ (με 24% ΦΠΑ) 27/2020 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

## ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

| Α/Α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΚΩΔΙΚΟΣ CPV | ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ | ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Φωτιστικό σώμα βραχίονος Φ60 τεχνολογίας LED 100W περίπου | 34993000-4 | τεμάχιο | 130 |  |  |
| 2 | Φωτιστικό σώμα βραχίονος Φ60 τεχνολογίας LED 150W περίπου | 34993000-4 | τεμάχιο | 117 |  |  |
| 3 | Λαμπτήρας LED ισχύος 28W περίπου | 31531000-7 | τεμάχιο | 1000 |  |  |
| 4 | Λαμπτήρας LED ισχύος 10W περίπου με βάση R7s | 31531000-7 | τεμάχιο | 180 |  |  |
| 5 | Ραγοδιακόπτης μονοπολικός 40 Α | 31681410-0 | τεμάχιο | 40 |  |  |
| 6 | Ραγοδιακόπτης τριπολικός 40 Α | 31681410-0 | τεμάχιο | 50 |  |  |
| 7 | Ραγοδιακόπτης τριπολικός 63 Α | 31681410-0 | τεμάχιο | 50 |  |  |
| 8 | Κουτί επίτοιχο 78mmX85mm | 31681410-0 | τεμάχιο | 200 |  |  |
| 9 | Πρίζα σούκο 2Μ 16 Α | 31681410-0 | τεμάχιο | 200 |  |  |
| 10 | Διακόπτης Α/Ρ 10 Α | 31681410-0 | τεμάχιο | 200 |  |  |
| 11 | Ούπα 6mmX30mm (συσκ. 100τεμ) | 31681410-0 | τεμάχιο | 200 |  |  |
| 12 | Καλώδιο J1VV-U 5X6 mm² μαύρο | 44321000-6 | μέτρο | 1000 |  |  |
| 13 | Μικρολαμπτήρες LED 10m επεκτεινόμενοι | 39298900-6 | τεμάχιο | 860 |  |  |
| 14 | Φωτοσωλήνας LED στρογγυλής διατομής μονοκάναλος θερμό φως με 36LED/m | 39298900-6 | μέτρο | 500 |  |  |
| 15 | Φωτοσωλήνας LED στρογγυλής διατομής μονοκάναλος ψυχρό φως με 36LED/m | 39298900-6 | μέτρο | 500 |  |  |
| 16 | Καλώδιο τροφοδοσίας με φις για μονοκάναλο φωτοσωλήνα LED /Φ13mm | 39298900-6 | τεμάχιο | 500 |  |  |
| ΣΥΝΟΛΟ |  |  |  |  |  |  |
| ΦΠΑ (24%) |  |  |  |  |  |  |
| ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ |  |  |  |  |  |  |

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ

Κέρκυρα ……………………..