	[image: ]
ΔΗΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
& ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΕΠΙΒΛΕΨΕΩΝ ΕΡΓΩΝ
	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ:

ΦΟΡΕΑΣ:

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:
ΧΡΗΣΗ:
	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΔΕ ΠΑΡΕΛΙΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ & ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
74.276,00€ (με 24% ΦΠΑ)
      /2020

	
	
	


ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

	Α/Α
	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
	ΚΩΔΙΚΟΣ CPV
	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
	ΠΟΣΟΤΗΤΑ
	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ
	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ

	1
	Φωτιστικό σώμα βραχίονος Φ60 τεχνολογίας LED 100W περίπου, ως αναλυτικά περιγράφεται στις Τεχνικές Προδιαγραφές της μελέτης
	34993000-4
	τεμάχιο
	120
	
	

	2
	Φωτιστικό σώμα βραχίονος Φ60 τεχνολογίας LED 150W περίπου, ως αναλυτικά περιγράφεται στις Τεχνικές Προδιαγραφές της μελέτης
	34993000-4
	τεμάχιο
	120
	
	

	3
	Λαμπτήρας LED ισχύος 18W περίπου
	31531000-7
	τεμάχιο
	1500
	
	

	4
	Κλεμμοσειρά 12Χ2,5mm² λευκή (σειρά 12 τεμ)
	31681410-0
	τεμάχιο
	500
	
	

	5
	Κλεμμοσειρά 12Χ6mm² λευκή (σειρά 12 τεμ)
	31681410-0
	τεμάχιο
	500
	
	

	6
	Κλεμμοσειρά 12Χ10mm² λευκή (σειρά 12 τεμ)
	31681410-0
	τεμάχιο
	500
	
	

	7
	Κλεμμοσειρά 12Χ16mm² λευκή (σειρά 12 τεμ)
	31681410-0
	τεμάχιο
	500
	
	

	8
	Κλεμμοσειρά 12Χ25mm² μαύρη (σειρά 12 τεμ)
	31681410-0
	τεμάχιο
	500
	
	

	9
	Κλεμμοσειρά 12Χ35mm² λευκή
	31681410-0
	τεμάχιο
	100
	
	

	10
	Κλέμμα κυπαρισσάκι 2Χ35 mm² (συσκ. 10 τεμ.)
	31681410-0
	τεμάχιο
	100
	
	

	11
	Πίνακας στεγανός επίτοιχος πλαστικός IP 65, 2 σειρών 24 στοιχείων
	31681410-0
	τεμάχιο
	20
	
	

	12
	Μικρολαμπτήρες LED 10m επεκτεινόμενοι
	39298900-6
	τεμάχιο
	860
	
	

	13
	Φωτοσωλήνας LED στρογγυλής διατομής μονοκάναλος θερμό φως με 36LED/m
	39298900-6
	μέτρο
	500
	
	

	14
	Φωτοσωλήνας LED στρογγυλής διατομής μονοκάναλος ψυχρό φως με 36LED/m
	39298900-6
	μέτρο
	500
	
	

	15
	Καλώδιο τροφοδοσίας με φις για μονοκάναλο φωτοσωλήνα LED /Φ13mm
	39298900-6
	τεμάχιο
	500
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	ΣΥΝΟΛΟ
	

	ΦΠΑ (24%)
	

	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ
	



Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ


Κέρκυρα ……………………..
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ÄÇÌÏÓ ÊÅÍÔÑÉÊÇÓ ÊÅÑÊÕÑÁÓ

 

& ÄÉÁÐÏÍÔÉÙÍ ÍÇÓÙÍ

 

ÄÉÅÕÈÕÍÓÇ ÔÅ×ÍÉÊÙÍ ÕÐÇÑÅÓÉÙÍ

 

ÔÌÇÌÁ ÌÅËÅÔÙÍ & ÅÐÉÂËÅØÅÙÍ

 

ÅÑÃÙÍ

 

ÐÑÏÌÇÈÅÉÁ

:

 

 

ÖÏÑÅÁÓ:

 

 

ÐÑÏÛÐÏËÏÃÉÓÌÏÓ:

 

×ÑÇÓÇ:

 

ÐÑÏÌÇÈÅÉÁ ËÁÌÐÔÇÑÙÍ ÊÁÉ 

ÇËÅÊÔÑÏËÏÃÉÊÏÕ ÕËÉÊÏÕ ÄÅ 

ÐÁÑÅËÉ

ÙÍ

 

ÄÇÌÏÓ ÊÅÍÔÑÉÊÇÓ ÊÅÑÊÕÑÁÓ & 

ÄÉÁÐÏÍÔÉÙÍ ÍÇÓÙÍ

 

74.276,00

€

 

(ìå 24% ÖÐÁ)

 

      

/
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20

 

 

 

 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Σ

 

 

Á/

Á

 

ÐÅÑÉÃÑÁÖÇ

 

ÊÙÄÉÊÏÓ 

CPV

 

ÌÏÍÁÄÁ 

ÌÅÔÑÇÓÇÓ 

 

ÐÏÓÏÔÇÔ

Á

 

ÔÉÌÇ 

ÌÏÍÁÄÁÓ

 

ÓÕÍÏËÉÊÇ 

ÔÉÌÇ

 

1

 

Φωτιστικό σώμα βραχίονος Φ60 

τεχνολογίας LED 100W περίπου

, ως 

αναλυτικά περιγράφεται στις 

Τεχνικές 

Προδιαγραφές της μελέτης

 

34993000

-

4

 

τεμάχιο

 

120

 

 

 

2

 

Φωτιστικό σώμα βραχίονος Φ60 

τεχνολογίας LED 150W περίπου

, ως 

αναλυτικά περιγράφεται στις Τεχνικές 

Προδιαγραφές της μελέτης

 

34993000

-

4

 

τεμάχιο

 

120

 

 

 

3

 

Λαμπτήρας 

LED

 

ισχύος 18

W

 

περίπου

 

31531000

-

7

 

τεμάχιο

 

1500

 

 

 

4

 

Κλεμμοσειρά 12Χ2,5

mm

² λευκή (σειρά 

12 τεμ)

 

31681410

-

0

 

τεμάχιο

 

500

 

 

 

5

 

Κλεμμοσειρά 12Χ6

mm

² λευκή (σειρά 12 

τεμ)

 

31681410

-

0

 

τεμάχιο

 

500

 

 

 

6

 

Κλεμμοσειρά 12Χ10

mm

² λευκή (σειρά 

12 τεμ)

 

31681410

-

0

 

τεμάχιο

 

500

 

 

 

7

 

Κλεμμοσειρά 12Χ16

mm

² λευκή (σειρά 

12 τεμ)

 

31681410

-

0

 

τεμάχιο

 

500

 

 

 

8

 

Κλεμμοσειρά 12Χ25

mm

² μαύρη (σειρά 

12 τεμ)

 

31681410

-

0

 

τεμάχιο

 

500

 

 

 

9

 

Κλεμμοσειρά 12Χ35

mm

² λευκή

 

31681410

-

0

 

τεμάχιο

 

100

 

 

 

10

 

Κλέμμα κυπαρισσάκι 2Χ35

 

mm

²

 

(συσκ. 

10 τεμ.)

 

31681410

-

0

 

τεμάχιο

 

100

 

 

 

11

 

Πίνακας στεγανός επίτοιχος πλαστικός IP 

65, 2 σειρών 24 στοιχείων

 

31681410

-

0

 

τεμάχιο

 

20

 

 

 

12

 

Μικρολαμπτήρες 

LED 10m 

επεκτεινόμενοι

 

39298900

-

6

 

τεμάχιο

 

860

 

 

 

13

 

Φωτοσωλήνας 

LED στρογγυλής 

διατομής μονοκάναλος 

θερμό φως 

με 

36LED/m

 

39298900

-

6

 

μέτρο

 

500

 

 

 

14

 

Φωτοσωλήνας 

LED στρογγυλής 

διατομής μονοκάναλος 

ψυχρό φως 

με 

36LED/m

 

39298900

-

6

 

μέτρο

 

500

 

 

 

15

 

Καλώδιο τροφοδοσίας με φις 

για 

μονοκάναλο φωτοσωλήνα 

LED /

Φ13

mm

 

39298900

-

6

 

τεμάχιο

 

500

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΣΥΝΟΛΟ

 

 

ΦΠΑ (24%)

 

 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

 

 

 

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ

 

 

 

Κέρκυρα ……………………..

 

 

 

 

