| ΔΗΜΟΣ KENTΡΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΒΛΕΨΕΩΝ ΕΡΓΩΝ | ΕΡΓΟ: - ΦΟΡΕΑΣ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ΧΡΗΣΗ: K.A.: Κ.Α.: | «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΣΕ ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΨΥΞΗ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΜΑΝΤΟΥΚΙΟΥ » ΔΗΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 38.241,60 € (με 24% ΦΠΑ) 2020 64.7135.006 37.000,00 € 30.7135.009 3.000,00 € |
| --- | --- | --- |

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

| Α/Α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | Μ.Μ. | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ | ΜΕΡΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Κλιματιστική μονάδα inverter, ενεργειακής κλάσης το ελάχιστο Α+ , θέρμανσης - ψύξης, ονομαστικής απόδοσης 9.000BTU/h, επίτοιχη πλήρως τοποθετημένη . CPV 42512200-0 | Τεμάχιο | 1 |  |  |
| 2 | Κλιματιστική μονάδα inverter, ενεργειακής κλάσης το ελάχιστο Α+ ,θέρμανσης - ψύξης, ονομαστικής απόδοσης 12.000BTU/h, επίτοιχη πλήρως τοποθετημένη. CPV 42512200-0 | Τεμάχιο | 17 |  |  |
| 3 | Κλιματιστική μονάδα inverter, ενεργειακής κλάσης το ελάχιστο Α+ , θέρμανσης - ψύξης, ονομαστικής απόδοσης 18.000BTU/h, επίτοιχη πλήρως τοποθετημένη. CPV 42512200-0 | Τεμάχιο | 5 |  |  |
| 4 | Κλιματιστική μονάδα inverter, ενεργειακής κλάσης το ελάχιστο Α+ , θέρμανσης - ψύξης, ονομαστικής απόδοσης 24.000BTU/h, επίτοιχη πλήρως τοποθετημένη. CPV 42512200-0 | Τεμάχιο | 11 |  |  |
| 5 | Κλιματιστική μονάδα inverter, ενεργειακής κλάσης το ελάχιστο Α+ , θέρμανσης - ψύξης, ονομαστικής απόδοσης 45.000BTU/h, τύπου ντουλάπας δαπέδου πλήρως τοποθετημένη. (CPV):[39717200-3] | Τεμάχιο | 3 |  |  |

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:

Φ.Π.Α.(24%):

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΠΙΣΤΩΣΗ:

Ο προσφέρων