| Α/Α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΚΩΔΙΚΟΣ CPV | ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ | ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Φωτιστικό σώμα βραχίονος Φ60 τεχνολογίας LED 100W περίπου, ως αναλυτικά περιγράφεται στις Τεχνικές Προδιαγραφές της μελέτης | 34993000-4 | τεμάχιο | 50 |  |  |
| 2 | Φωτιστικό σώμα βραχίονος Φ60 τεχνολογίας LED 150W περίπου, ως αναλυτικά περιγράφεται στις Τεχνικές Προδιαγραφές της μελέτης | 34993000-4 | τεμάχιο | 50 |  |  |
| 3 | Λαμπτήρας LED ισχύος 30W περίπου | 31531000-7 | τεμάχιο | 1200 |  |  |
| 4 | Χρονοδιακόπτης ράγας 16Α | 31681410-0 | τεμάχιο | 50 |  |  |
| 5 | Χρονοδιακόπτης ράγας με εφεδρεία 16A | 31681410-0 | τεμάχιο | 50 |  |  |
| 6 | Φωτοκύτταρο ημέρας νύχτας 10 A | 31681410-0 | τεμάχιο | 50 |  |  |
| 7 | Μετασχηματιστής Υδραργύρου 125W | 31681410-0 | τεμάχιο | 150 |  |  |
| ΣΥΝΟΛΟ |  |  |  |  |  |  |
| ΦΠΑ (24%) |  |  |  |  |  |  |
| ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ |  |  |  |  |  |  |