| ΔΗΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ & ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΜΗΜΑ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑΣ |  | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΦΟΡΕΑΣ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ΧΡΗΣΗ: |  |  |  | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΔΕ ΠΑΡΕΛΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ & ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 36.965,64€ (με 24% ΦΠΑ) /2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

| Α/Α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΚΩΔΙΚΟΣ CPV | ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ | ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Φωτιστικό σώμα βραχίονος Φ60 τεχνολογίας LED 100W περίπου, ως αναλυτικά περιγράφεται στις Τεχνικές Προδιαγραφές της μελέτης | 34993000-4 | τεμάχιο | 77 |  |  |
| 2 | Φωτιστικό σώμα βραχίονος Φ60 τεχνολογίας LED 150W περίπου, ως αναλυτικά περιγράφεται στις Τεχνικές Προδιαγραφές της μελέτης | 34993000-4 | τεμάχιο | 70 |  |  |
| 3 | Λαμπτήρας LED ισχύος 18W περίπου | 31531000-7 | τεμάχιο | 800 |  |  |
| 4 | Κλεμμοσειρά 12x6 mm² λευκή (σειρά 12 τεμ.) | 31681410-0 | τεμάχιο | 140 |  |  |
| 5 | Κλεμμοσειρά 12x10 mm² λευκή (σειρά 12 τεμ.) | 31681410-0 | τεμάχιο | 200 |  |  |
| 6 | Κλεμμοσειρά 12x16 mm² λευκή (σειρά 12 τεμ.) | 31681410-0 | τεμάχιο | 200 |  |  |
| 7 | Γυάλινη κυλινδρική ασφάλεια 5Α | 31681410-0 | τεμάχιο | 2000 |  |  |
| 8 | Ασφαλειοθήκη τύπου KLEMA | 31681410-0 | τεμάχιο | 1000 |  |  |
| 9 | Μικρολαμπτήρες LED 10m επεκτεινόμενοι | 39298900-6 | τεμάχιο | 200 |  |  |
| 10 | Φωτοσωλήνας LED στρογγυλής διατομής μονοκάναλος κόκκινου χρώματος με 36LED/m | 39298900-6 | μέτρο | 300 |  |  |
| 11 | Φωτοσωλήνας LED στρογγυλής διατομής μονοκάναλος πράσινου χρώματος φως με 36LED/m | 39298900-6 | μέτρο | 300 |  |  |
| 12 | Καλώδιο τροφοδοσίας με φις για μονοκάναλο φωτοσωλήνα LED /Φ13mm | 39298900-6 | τεμάχιο | 300 |  |  |
| 13 | Ρελέ διαφυγής 4Χ25Α | 31681410-0 | τεμάχιο | 6 |  |  |
| 14 | Καλώδιο τύπου NYAF H07V-K 6 mm² | 31681410-0 | μέτρο | 15 |  |  |
| 15 | Βραχίονας φωτιστικού σώματος,καμπύλος (r:200mm 95ο) Φ60x1200 mm | 31532800-2 | τεμάχιο | 80 |  |  |
| 16 | Ανταυγαστήρας δημοτικού φωτισμού 0,7Μ | 31681410-0 | τεμάχιο | 20 |  |  |
| 17 | Βραχίονας δημοτικού φωτισμού 0,7 Μ | 31532800-2 | τεμάχιο | 20 |  |  |
| 18 | Ταινία συσφίξεως INOX | 44173000-3 | κιλά | 10 |  |  |
| 19 | Σφιγκτήρας ανοιξείδωτης ταινίας | 44512210-7 | τεμάχιο | 80 |  |  |
| 20 | Λυχνιολαβή πορσελάνης για λαμπτήρες 40-100W κοχλιώσεως | 31681410-0 | τεμάχιο | 30 |  |  |
| 21 | Στριφώνι/Κοχλιοτομημένος ήλος δι’εξελάσεως. | 44531520-2 | τεμάχιο | 400 |  |  |
| ΣΥΝΟΛΟ |  |  |  |  |  |  |
| ΦΠΑ (24%) |  |  |  |  |  |  |
| ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ |  |  |  |  |  |  |

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ

Κέρκυρα ……………………..