| ΔΗΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ & ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΜΗΜΑ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑΣ |  | # ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: # ΦΟΡΕΑΣ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ΧΡΗΣΗ: | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΔΕ ΑΧΙΛΛΕΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ & ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 36.878,84€ (με 24% ΦΠΑ) /2021 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

## ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

| Α/Α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΚΩΔΙΚΟΣ CPV | ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ | ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Φωτιστικό σώμα βραχίονος Φ60 τεχνολογίας LED 100W περίπου, ως αναλυτικά περιγράφεται στις Τεχνικές Προδιαγραφές της μελέτης | 34993000-4 | τεμάχιο | 80 |  |  |
| 2 | Φωτιστικό σώμα βραχίονος Φ60 τεχνολογίας LED 150W περίπου, ως αναλυτικά περιγράφεται στις Τεχνικές Προδιαγραφές της μελέτης | 34993000-4 | τεμάχιο | 80 |  |  |
| 3 | Λαμπτήρας LED αχλαδωτού σχήματος, ισχύος 30W περίπου | 31531000-7 | τεμάχιο | 700 |  |  |
| 4 | Καλώδιο τύπου H05VV- F 3x2,5 mm2 | 44321000-6 | μέτρο | 500 |  |  |
| 5 | Καλώδιο τύπου H05VV- F 3x1,5 mm2 | 44321000-6 | μέτρο | 500 |  |  |
| 6 | Καλώδιο τύπου H05VV-F 2 x 1,5 mm2 | 44321000-6 | μέτρο | 1000 |  |  |
| 7 | Βραχίονας φωτιστικού σώματος,καμπύλος (r:200mm 95ο) Φ60x1200 mm | 31532800-2 | τεμάχιο | 30 |  |  |
| 8 | Ανταυγαστήρας δημοτικού φωτισμού 0,7Μ | 31681410-0 | τεμάχιο | 20 |  |  |
| 9 | Βραχίονας δημοτικού φωτισμού 0,7 Μ | 31532800-2 | τεμάχιο | 20 |  |  |
| 10 | Ταινία συσφίξεως INOX | 44173000-3 | κιλά | 10 |  |  |
| 11 | Σφιγκτήρας ανοιξείδωτης ταινίας | 44512210-7 | τεμάχιο | 80 |  |  |
| 12 | Λυχνιολαβή πορσελάνης για λαμπτήρες 40-100W κοχλιώσεως | 31681410-0 | τεμάχιο | 30 |  |  |
| 13 | Στριφώνι/Κοχλιοτομημένος ήλος δι’εξελάσεως. | 44531520-2 | τεμάχιο | 400 |  |  |
| 14 | Μικρολαμπτήρες LED 10m επεκτεινόμενοι | 39298900-6 | τεμάχιο | 200 |  |  |
| 15 | Φωτοσωλήνας LED στρογγυλής διατομής μονοκάναλος θερμό φως με 36LED/m | 39298900-6 | μέτρο | 300 |  |  |
| 16 | Φωτοσωλήνας LED στρογγυλής διατομής μονοκάναλος ψυχρό φως με 36LED/m | 39298900-6 | μέτρο | 300 |  |  |
| 17 | Καλώδιο τροφοδοσίας με φις για μονοκάναλο φωτοσωλήνα LED /Φ13mm | 39298900-6 | τεμάχιο | 300 |  |  |
| ΣΥΝΟΛΟ |  |  |  |  |  |  |
| ΦΠΑ (24%) |  |  |  |  |  |  |
| ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ |  |  |  |  |  |  |

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ

Κέρκυρα ……………………..