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ΔΗΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
& ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΕΡΓΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑΣ
	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ:

ΦΟΡΕΑΣ:

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:
ΧΡΗΣΗ:
	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΔΕ ΚΕΡΚΥΡΑΙΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ & ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
37.064,84€ (με 24% ΦΠΑ)
/2021
	


	
	
	



ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
	Α/Α
	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
	ΚΩΔΙΚΟΣ CPV
	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
	ΠΟΣΟΤΗΤΑ
	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ
	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ

	1
	Φωτιστικό σώμα βραχίονος Φ60 τεχνολογίας LED 100W περίπου, ως αναλυτικά περιγράφεται στις Τεχνικές Προδιαγραφές της μελέτης
	34993000-4
	τεμάχιο
	80
	
	

	2
	Φωτιστικό σώμα βραχίονος Φ60 τεχνολογίας LED 60W περίπου, ως αναλυτικά περιγράφεται στις Τεχνικές Προδιαγραφές της μελέτης
	34993000-4
	τεμάχιο
	90
	
	

	3
	Λαμπτήρας LED ισχύος 18W περίπου
	31531000-7
	τεμάχιο
	1000
	
	

	4
	Λαμπτήρας LED ισχύος 60W περίπου
	31531000-7
	τεμάχιο
	150
	
	

	5
	Αυτόματη ασφάλεια ράγας 6 Α
	31681410-0
	τεμάχιο
	100
	
	

	6
	Αυτόματη ασφάλεια ράγας 10 Α
	31681410-0
	τεμάχιο
	100
	
	

	7
	Βραχίονας  φωτιστικού σώματος,καμπύλος (r:200mm 95ο)  Φ60x1200 mm
	31532800-2
	τεμάχιο
	30
	
	

	8
	Ανταυγαστήρας δημοτικού φωτισμού 0,7Μ
	31681410-0
	τεμάχιο
	20
	
	

	9
	Βραχίονας δημοτικού φωτισμού 0,7 Μ
	31532800-2
	τεμάχιο
	20
	
	

	10
	Ταινία συσφίξεως INOX
	44173000-3 
	κιλά
	10
	
	

	11
	Σφιγκτήρας ανοιξείδωτης ταινίας
	44512210-7
	τεμάχιο
	80
	
	

	12
	Λυχνιολαβή πορσελάνης για λαμπτήρες 40-100W κοχλιώσεως
	31681410-0
	τεμάχιο 
	30
	
	

	13
	Στριφώνι/Κοχλιοτομημένος ήλος δι’εξελάσεως.
	44531520-2
	τεμάχιο
	400
	
	

	14
	Μικρολαμπτήρες LED 10m επεκτεινόμενοι
	39298900-6
	τεμάχιο
	300
	
	

	15
	Φωτοσωλήνας LED στρογγυλής διατομής μονοκάναλος θερμό φως με 36LED/m
	39298900-6
	μέτρο
	300
	
	

	16
	Φωτοσωλήνας LED στρογγυλής διατομής μονοκάναλος ψυχρό φως με 36LED/m
	39298900-6
	μέτρο
	300
	
	

	17
	Καλώδιο τροφοδοσίας με φις για μονοκάναλο φωτοσωλήνα LED /Φ13mm
	39298900-6
	τεμάχιο
	300
	
	

	ΣΥΝΟΛΟ
	

	ΦΠΑ (24%)
	

	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ
	





Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ


Κέρκυρα ……………………..
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