| ΔΗΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΒΛΕΨΕΩΝ ΕΡΓΩΝ | ΤΙΤΛΟΣ ΦΟΡΕΑΣ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ΧΡΗΣΗ: | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ, ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ & ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΔΗΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ & ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 24.192,40€ (με 24% ΦΠΑ) 21 /2021 |
| --- | --- | --- |

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΟΜΑΔΑ Α : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

| Α/Α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | Μ.Μ. | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ | ΜΕΡΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑΣ ΞΗΡΑΣ ΚΟΝΕΩΣ 6 Kgr | τεμάχιο | 155 |  |  |
| 2 | ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑΣ ΔΙΟΞΕΙΔΙΟΥ ΤΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ CO2 5Kgr | τεμάχιο | 15 |  |  |
| 3 | ΠΛΗΡΗΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΦΩΛΙΑ | τεμάχιο | 18 |  |  |
| 4 | ΠΛΗΡΗΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΤΥΠΟΥ Β | τεμάχιο | 7 |  |  |
| 5 | ΔΕΜΕΝΟΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΣ ΣΩΛΗΝΑΣ 15 bar 2 ½’’ | τεμάχιο | 10 |  |  |
| 6 | ΔΕΜΕΝΟΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΣ ΣΩΛΗΝΑΣ 16 bar 1’’ | τεμάχιο | 10 |  |  |
| 7 | ΑΚΡΟΣΩΛΗΝΙΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 2’’ | τεμάχιο | 10 |  |  |
| 8 | ΤΑΧΥΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΤΥΠΟΥ STORZ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 2 ½’’ | τεμάχιο | 10 |  |  |
| 9 | ΤΑΧΥΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΤΥΠΟΥ STORZ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 1 ¾’’ | τεμάχιο | 10 |  |  |
| 10 | ΤΑΧΥΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΤΥΠΟΥ STORZ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 1’’ | τεμάχιο | 10 |  |  |
| 11 | ΤΑΧΥΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΤΥΠΟΥ STORZ ΜΕ ΟΥΡΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 2 ½’’ | τεμάχιο | 10 |  |  |
| 12 | ΤΑΧΥΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΤΥΠΟΥ STORZ ΧΟΝΔΡΟΥ ΣΠΕΙΡΩΜΑΤΟΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 2 ½’’ | τεμάχιο | 10 |  |  |
| 13 | ΣΥΣΤΟΛΙΚΟΣ ΜΑΣΤΟΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 2 ½’’Χ2’’ | τεμάχιο | 10 |  |  |
| 14 | ΣΥΣΤΟΛΙΚΟΣ ΜΑΣΤΟΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 2’’Χ1’’ | τεμάχιο | 20 |  |  |
| 15 | ΣΩΛΗΝΑΣ PE Φ75 | τεμάχιο | 1 |  |  |
|  | ΣΥΝΟΛΟ |  |  |  |  |
|  | ΦΠΑ (24%) |  |  |  |  |
|  | ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ(24%) |  |  |  |  |

ΟΜΑΔΑ B : ΕΡΓΑΣΙΑ

| Α/Α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | Μ.Μ. | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ | ΜΕΡΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΑΝΑΓΟΜΩΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑ ΞΗΡΑΣ ΚΟΝΕΩΣ 6Kgr | τεμάχιο | 105 |  |  |
| 2 | ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΑΝΑΓΟΜΩΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑ ΞΗΡΑΣ ΚΟΝΕΩΣ 50Kgr | τεμάχιο | 2 |  |  |
| 3 | ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΑΝΑΓΟΜΩΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑ ΞΗΡΑΣ ΚΟΝΕΩΣ 12Kgr | τεμάχιο | 4 |  |  |
| 4 | ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΑΝΑΓΟΜΩΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑ CO2 5Kgr | τεμάχιο | 5 |  |  |
| 5 | ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ | τεμάχιο | 1 |  |  |
| 6 | ΕΛΕΓΧΟΣ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ KAI ΑΝΑΓΟΜΩΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ CO2 | τεμάχιο | 1 |  |  |
|  | ΣΥΝΟΛΟ (Β) |  |  |  |  |
|  | ΦΠΑ (24%) |  |  |  |  |
|  | ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ(24%) |  |  |  |  |

Ο προσφέρων

Κέρκυρα, ……/……/2021