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ΔΗΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
& ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΕΡΓΟΥ
Τμήμα Συνεργείου Καθημερινότητας
	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ:

ΦΟΡΕΑΣ:

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:
ΧΡΗΣΗ:
	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΔΕ ΚΕΡΚΥΡΑΙΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ & ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
36.716,40€ (με 24% ΦΠΑ)
2022




ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

	Α/Α
	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
	ΚΩΔΙΚΟΣ CPV
	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ
	ΠΟΣΟΤΗΤΑ
	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ
	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ

	1
	Λαμπτήρας LED αχλαδωτού σχήματος, ισχύος 30W περίπου
	31531000-7
	τεμάχιο
	2150
	
	

	2
	Προβολέας LED ισχύος 10W βαθμού προστασίας IP65
	31527200-8
	τεμάχιο
	50
	
	

	
3
	Αυτόματη ασφάλεια ράγας 16 Α
	31681410-0
	τεμάχιο
	50
	
	

	
4
	Αυτόματη ασφάλεια ράγας 32 Α
	31681410-0
	τεμάχιο
	50
	
	

	
5
	Δεματικά καλωδίων 20cm
	31681410-0
	τεμάχιο
	200
	
	

	
6
	Δεματικά καλωδίων 30cm
	31681410-0
	τεμάχιο
	200
	
	

	
7
	Δεματικά καλωδίων 50cm
	31681410-0
	τεμάχιο
	150
	
	

	
8
	
Μικρολαμπτήρες LED 10m επεκτεινόμενοι
	39298900-6
	τεμάχιο
	220
	
	

	
ΣΥΝΟΛΟ
	

	
ΦΠΑ (24%)
	

	
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ
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