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ΔΗΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
& ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΕΡΓΟΥ
Τμήμα Συνεργείου Καθημερινότητας
	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ:

ΦΟΡΕΑΣ:

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:
ΧΡΗΣΗ:
	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΔΕ ΑΧΙΛΛΕΙΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ & ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
36.896,20€ (με 24% ΦΠΑ)
2022




ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
	Α/Α
	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
	ΚΩΔΙΚΟΣ CPV
	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ
	ΠΟΣΟΤΗΤΑ
	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ
	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ

	
1
	
Λαμπτήρας LED αχλαδωτού σχήματος, ισχύος 30W περίπου
	31531000-7
	τεμάχιο
	1500
	
	

	2
	
Λαμπτήρας LEDSpot ισχύος 6W για ντουΪ GU10, 3000K
	31531000-7
	τεμάχιο
	300
	
	

	3
	
Λαμπτήρας LED ισχύος 10W περίπου με βάση R7s
	31531000-7
	τεμάχιο
	250
	
	

	
4
	
Προβολέας LED ισχύος 10W βαθμού προστασίας IP65
	31527200-8
	τεμάχιο
	100
	
	

	
5
	
Καλώδιο τύπου J1VV-R 3x2,5 mm2
	44321000-6
	μέτρο
	200
	
	

	
6
	Καλώδιο τύπου H05VV- F 4x2,5 mm2
	44321000-6
	μέτρο
	1000
	
	

	
7
	Καλώδιο τύπου H05VV-F 2 x 1,5 mm2
	44321000-6
	μέτρο
	500
	
	

	
8
	Καλώδιο τύπου H07V-U 1 x 2,5 mm2
	44321000-6
	μέτρο
	4000
	
	

	
9
	Καλώδιο δικτύου UTP  cat6 
	30200000-1
	μέτρο
	300
	
	

	
10
	Αυτόματη ασφάλεια ράγας 6 Α
	31681410-0
	τεμάχιο
	100
	
	

	
11
	Αυτόματη ασφάλεια ράγας 10 Α
	31681410-0
	τεμάχιο
	100
	
	

	
12
	
Ραγοδιακόπτης Μονοπολικός 40Α
	31681410-0
	τεμάχιο
	10
	
	

	
13
	Μικρολαμπτήρες LED 10m επεκτεινόμενοι
	39298900-6
	τεμάχιο
	220
	
	

	
14
	Φωτοσωλήνας LED στρογγυλής διατομής μονοκάναλος θερμό φως με 36LED/m
	39298900-6
	μέτρο
	400
	
	

	
15
	Καλώδιο τροφοδοσίας με φις για μονοκάναλο φωτοσωλήνα LED /Φ13mm
	39298900-6
	τεμάχιο
	200
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
ΣΥΝΟΛΟ
	

	
ΦΠΑ (24%)
	

	
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ
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