| ΔΗΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ & ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΕΡΓΟΥ Τμήμα Συνεργείου Καθημερινότητας | # ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: # ΦΟΡΕΑΣ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ΧΡΗΣΗ: | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΔΕ ΑΧΙΛΛΕΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ & ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 36.896,20€ (με 24% ΦΠΑ) 2022 |
| --- | --- | --- |

## ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

| Α/Α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΚΩΔΙΚΟΣ CPV | ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ | ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Λαμπτήρας LED αχλαδωτού σχήματος, ισχύος 30W περίπου | 31531000-7 | τεμάχιο | 1500 |  |  |
| 2 | Λαμπτήρας LEDSpot ισχύος 6W για ντουΪ GU10, 3000K | 31531000-7 | τεμάχιο | 300 |  |  |
| 3 | Λαμπτήρας LED ισχύος 10W περίπου με βάση R7s | 31531000-7 | τεμάχιο | 250 |  |  |
| 4 | Προβολέας LED ισχύος 10W βαθμού προστασίας IP65 | 31527200-8 | τεμάχιο | 100 |  |  |
| 5 | Καλώδιο τύπου J1VV-R 3x2,5 mm2 | 44321000-6 | μέτρο | 200 |  |  |
| 6 | Καλώδιο τύπου H05VV- F 4x2,5 mm2 | 44321000-6 | μέτρο | 1000 |  |  |
| 7 | Καλώδιο τύπου H05VV-F 2 x 1,5 mm2 | 44321000-6 | μέτρο | 500 |  |  |
| 8 | Καλώδιο τύπου H07V-U 1 x 2,5 mm2 | 44321000-6 | μέτρο | 4000 |  |  |
| 9 | Καλώδιο δικτύου UTP cat6 | 30200000-1 | μέτρο | 300 |  |  |
| 10 | Αυτόματη ασφάλεια ράγας 6 Α | 31681410-0 | τεμάχιο | 100 |  |  |
| 11 | Αυτόματη ασφάλεια ράγας 10 Α | 31681410-0 | τεμάχιο | 100 |  |  |
| 12 | Ραγοδιακόπτης Μονοπολικός 40Α | 31681410-0 | τεμάχιο | 10 |  |  |
| 13 | Μικρολαμπτήρες LED 10m επεκτεινόμενοι | 39298900-6 | τεμάχιο | 220 |  |  |
| 14 | Φωτοσωλήνας LED στρογγυλής διατομής μονοκάναλος θερμό φως με 36LED/m | 39298900-6 | μέτρο | 400 |  |  |
| 15 | Καλώδιο τροφοδοσίας με φις για μονοκάναλο φωτοσωλήνα LED /Φ13mm | 39298900-6 | τεμάχιο | 200 |  |  |
| ΣΥΝΟΛΟ |  |  |  |  |  |  |
| ΦΠΑ (24%) |  |  |  |  |  |  |
| ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ |  |  |  |  |  |  |

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ

Κέρκυρα ……………………..