| ΔΗΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ & ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΕΡΓΟΥ Τμήμα Συνεργείου Καθημερινότητας | # ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: # ΦΟΡΕΑΣ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ΧΡΗΣΗ: | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ Δ.Ε. ΠΑΡΕΛΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ & ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 36.230,32€ (με 24% ΦΠΑ) 2022 |
| --- | --- | --- |

## ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

| Α/Α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΚΩΔΙΚΟΣ CPV | ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ | ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Λαμπτήρας LED αχλαδωτού σχήματος, ισχύος 30W περίπου, 2.700K | 31531000-7 | τεμάχιο | 1500 |  |  |
| 2 | Ρελέ διαφυγής 2Χ25Α | 31681410-0 | τεμάχιο | 20 |  |  |
| 3 | Ρελέ διαφυγής 2Χ40Α | 31681410-0 | τεμάχιο | 20 |  |  |
| 4 | Ρελέ διαφυγής 4Χ40Α | 31681410-0 | τεμάχιο | 20 |  |  |
| 5 | Ρελέ διαφυγής 4Χ63Α | 31681410-0 | τεμάχιο | 20 |  |  |
| 6 | Ρελέ ισχύος ράγας 40Α,230V AC 2NO | 31681410-0 | τεμάχιο | 10 |  |  |
| 7 | Ρελέ ισχύος ράγας 40Α,230V AC 3NO | 31681410-0 | τεμάχιο | 10 |  |  |
| 8 | Ατσαλίνα μαύρη χοντρή 15m | 31681410-0 | τεμάχιο | 1 |  |  |
| 9 | Ανταυγαστήρας δημοτικού φωτισμού 0,7Μ | 31681410-0 | τεμάχιο | 20 |  |  |
| 10 | Βραχίονας δημοτικού φωτισμού 0,7 Μ | 31532800-2 | τεμάχιο | 20 |  |  |
| 11 | Ταινία συσφίξεως INOX | 44173000-3 | κιλά | 10 |  |  |
| 12 | Σφιγκτήρας ανοιξείδωτης ταινίας | 44512210-7 | τεμάχιο | 80 |  |  |
| 13 | Λυχνιολαβή πορσελάνης για λαμπτήρες 40-100W κοχλιώσεως | 31681410-0 | τεμάχιο | 30 |  |  |
| 14 | Στριφώνι/Κοχλιοτομημένος ήλος δι’εξελάσεως. | 44531520-2 | τεμάχιο | 400 |  |  |
| 15 | Μικρολαμπτήρες LED 10m επεκτεινόμενοι | 39298900-6 | τεμάχιο | 450 |  |  |
| 16 | Φωτοσωλήνας LED στρογγυλής διατομής μονοκάναλος θερμό φως με 36LED/m | 39298900-6 | μέτρο | 600 |  |  |
| 17 | Καλώδιο τροφοδοσίας με φις για μονοκάναλο φωτοσωλήνα LED /Φ13mm | 39298900-6 | τεμάχιο | 200 |  |  |
| ΣΥΝΟΛΟ |  |  |  |  |  |  |
| ΦΠΑ (24%) |  |  |  |  |  |  |
| ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ |  |  |  |  |  |  |

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ

Κέρκυρα ……………………..