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ΔΗΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΚΑΙ ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΒΛΕΨΕΩΝ ΕΡΓΩΝ

	





ΦΟΡΕΑΣ:

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:
ΧΡΗΣΗ:
	    « ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ     
       ΛΕΒΗΤΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ (ΜΕ    
       ΤΑ ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ   
       ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ)  ΣΤΟ 8o ΔΗΜΟΤΙΚΟ   
       ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΑΝΔΟΥΚΙΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ »
       
      ΔΗΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 
       ΚΑΙ ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 
       9.982,00  € (με ΦΠΑ 24%)
       2022



ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ


	Α/Α

	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

	TEM

	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ 

	ΣΥΝΟΛΟ
	ΦΠΑ 24%

	ΣΥΝΟΛΟ
ΜΕ ΦΠΑ

	1

	Αποξήλωση - τεμαχισμός υφιστάμενου λέβητα και
απομάκρυνση υλικών από το λεβητοστάσιο, αποσύνδεση - απομόνωση του δικτύου θέρμανσης (CPV:44621220-7)
	1

	
	
	
	

	2
	Προμήθεια και εργασία τοποθέτησης νέου μαντεμένιου λέβητα πετρελαίου ισχύος 165 Mcal/h (+/-10%) και σύνδεση με τον υφιστάμενο καυστήρα , τοποθέτηση νέων κεντρικών βανών κατάλληλης διατομής , τοποθέτηση παρελκομένων υλικών ασφαλείας και σύνδεση με το υφιστάμενο  δίκτυο - ρύθμιση καυσαερίων και
παραμετροποίηση νέας εγκατάστασης. (CPV:44621220-7)
	1
	
	
	
	


 
	

	ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ  ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:                                                                      

	Φ.Π.Α. (24%):                                                                                                                                        

	ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΠΙΣΤΩΣΗ:                                                                                     




								Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ
Κέρκυρα ……………………..
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