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ΔΗΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
& ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΕΡΓΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑΣ

	ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑNTIΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ
Δ.Ε. ΟΘΩΝΩΝ

ΦΟΡΕΑΣ:      ΔΗΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΚΑΙ ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 3.974,20 € (με ΦΠΑ 24%)
ΧΡΗΣΗ: 2023         ΚΑ 20.6262.004




ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
	Α/Α
	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ
	ΠΟΣΟΤΗΤΑ
	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ
	ΠΟΣΟ

	1
	Αντικατάσταση λαμπτήρων (με χρήση σκάλας)
	Τεμάχιο
	115
	
	

	2
	Αντικατάσταση λαμπτήρων με παράλληλη επισκευή φωτιστικών διατάξεων (με χρήση σκάλας)
	Τεμάχιο
	200
	
	

	3
	Αντικατάσταση φωτιστικών σωμάτων ιστών φωτισμού
	Τεμάχιο
	25
	
	

	4
	Αντικατάσταση καλωδίων τροφοδοσίας
	Μέτρα
	70
	
	

	5
	Αντικατάσταση και σύνδεση ηλεκτρολογικών πινάκων
	Τεμάχιο
	4
	
	




	

	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟ ΦΠΑ:                                                                          €

	Φ.Π.Α. (24%) :                                                                                                                                                        €

	ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ Φ.Π.Α. :                                                                                                                                          €



Ο Προσφέρων


Κέρκυρα …………………
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