| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Δήμος Κεντρικής Κέρκυρας & Διαποντίων Νήσων Δ/νση Επιχειρησιακού Εργου | Κέρκυρα 19-7-23 Αρ. Μελέτης :25 ΚΑ : 10.7135.008 Προυπολογισμός :20.999,96 € Χρήση 2023 |  |
| --- | --- | --- |

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Τμήμα Α

Προμήθεια τερματικών κλιματιστικών μονάδων νερού, Fancoil Units, όλες οι μονάδες φέρουν πιστοποιημένες αποδόσεις κατά Eurovent και είναι συμβατές κατά ERP.

| Επίπ. | Σύσ. | Χώρος | Τύπος | τμχ/ Χώρο |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ΙΣΟΓΕΙΟ | Σύστημα 1 | Τμ.Παλ.Πολ.1 | Δαπέδου Εμφανές | 1 |
|  |  | Τμ.Παλ.Πολ.2 | Δαπέδου Εμφανές | 1 |
|  |  | Γρ.3 | Δαπέδου Εμφανές | 1 |
|  |  | Γρ.4 | Δαπέδου Εμφανές | 1 |
|  |  | Τμήμα ΗΜ 5 | Δαπέδου Εμφανές | 1 |
|  |  | Πρωτόκολλο 6 | Δαπέδου Εμφανές | 1 |
|  |  | Τμ. Συγγκ.Κυκλ.7 | Δαπέδου Εμφανές | 1 |
|  |  | Αναμονή 8 | Δαπέδου Εμφανές | 1 |
|  |  | Είσοδος 9 | Δαπέδου Εμφανές | 1 |
|  | Σύστημα 2 | Είσοδος 1 | Δαπέδου Εμφανές | 1 |
| ΟΡΟΦΟΣ |  | Δ.Τ.Υ 2 | Κασέτα Οροφής | 1 |
|  |  | Π.Τ.Υ 3 | Κασέτα Οροφής | 1 |
|  |  | Τμ. Μελετών 4 | Κασέτα Οροφής | 2 |
|  |  | Τμ. Μελετών 5 | Κασέτα Οροφής | 1 |
|  |  | Αντιδήμαρχος ΤΥ 6 | Κασέτα Οροφής | 1 |
|  |  | Αναμονή 7 | Κασέτα Οροφής | 1 |
|  |  | Σκάλες 8 | Κασέτα Οροφής | 1 |
|  |  | Γραμματεία 9 | Κασέτα Οροφής | 1 |

12

Cpv :42512300-1 - Συγκροτήματα θέρμανσης, αερισμού και κλιματισμού

Τμήμα Β

Προμήθεια υλικών εγκατάστασης υδραυλικού δικτύου.

Κατόπιν πρόχειρης προμέτρησης στο έργο, για την ολοκληρωμένη υδραυλική εγκατάσταση των δικτύων των fancoil (περιλαμβανομένων και των δικτύων αποχετεύσεων), απαιτούνται τα παρακάτω υλικά:

| Περιγραφή | Μ/Μ | Ποσότ. |
| --- | --- | --- |
| ΣΥΛΛΕΚΤΕΣ ΜΕ ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ 1x2 ICMA Art 228 | ΤΕΜ | 14 |
| ΣΥΛΛΕΚΤΗΣ ΜΕ ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ 1x3 ICMA Art 228 | ΤΕΜ | 4 |
| ΡΑΚΟΡ ΓΙΑ PEX, PEX-AL-PEX D20x2 ICMA ART 100 | ΤΕΜ | 40 |
| ΡΑΚΟΡ ΑΡΣΕΝΙΚΟ PPR VALROM D. 40x1"1/4 | ΤΕΜ | 4 |
| ΡΑΚΟΡ ΘΗΛΥΚΟ PPR VALROM D. 40x1"1/4 | ΤΕΜ | 4 |
| ΓΩΝΙΑ 90° PPR VALROM D.40 | ΤΕΜ | 40 |
| ΜΟΥΦΑ PPR VALROM D.40 | ΤΕΜ | 20 |
| ΓΩΝΙΑ 45° PPR VALROM D.40 | ΤΕΜ | 15 |
| ΣΩΛΗΝΑΣ PPR ΜΕ ΥΑΛΟΝΗΜΑ VALROM D 40x5,5mm PN20 SDR7,4 L4m | ΜΕΤ | 120 |
| ISOPIPE TC 19ΜΜ x D42 | ΜΕΤ | 120 |
| FRS 40-45 M8/M10 Σφιγκτήρας σωλήνα | ΤΕΜ | 50 |
| ΝΤΙΖΑ FISCHER G Μ8x1000 ΓΑΛΒΑΝ. | ΤΕΜ | 4 |
| MU M8 Εξάγωνο Παξιμάδι | ΤΕΜ | 100 |
| U 8x28 Ροδέλα FISCHER | ΤΕΜ | 100 |
| FLS 30/1.0 - 2m Ελαφρύ προφίλ καναλιού | ΤΕΜ | 4 |
| ΤΑΦ PPR VALROM D.40 | ΤΕΜ | 10 |
| ΣΥΣΤΟΛΗ ΑΡΣ-ΘΗΛ. PPR VALROM D.40/20 | ΤΕΜ | 10 |
| ΣΩΛΗΝΑΣ PPR ΜΕ ΥΑΛΟΝΗΜΑ VALROM D 20x2,8mm PN20 SDR7,4 L4m | ΜΕΤ | 4 |
| ΜΑΣΤΟΣ ΘΗΛ. PPR VALROM D.20x1/2'' | ΤΕΜ | 10 |
| ΑΥΤΟΜ.ΠΛΗΡ.1/2' ΜΑΝΟΜ. -ΒΤ- ICMA Αrt 249 | ΤΕΜ | 2 |
| ΣΦΑΙΡΙΚΟΣ ΚΡΟΥΝΟΣ ΝΤΜ ΘΗΛ. 1/2'' TERRA Art 3230 | ΤΕΜ | 4 |
| ΜΑΣΤΟΣ ΟΡΕΙΧ. ΕΞΑΓ.ΝΤΜ 1/2-1/2 Art.TZM | ΤΕΜ | 4 |
| ΜΑΣΤΟΣ ΑΡΣ. PPR VALROM D.20x1/2'' | ΤΕΜ | 4 |
| ΣΩΛΗΝΕΣ ΑΠΟX. D75 6ΑΤΜ ΛΕΥΚΗ F/Ρ | ΜΕΤ | 12 |
| HEIZTECH MULTYGOL PEX-AL-PEX 20x2 ΜΕ ΜΟΝΩΣΗ 10mm (50m) | ΜΕΤ | 321,33 |
| ΡΑΚΟΡ 20x2x1/2 ΘΗΛ ΓΙΑ ΗΕΙΖΤΕCΗ-ΑL1602-902 | ΤΕΜ | 40 |

Cpv : 44115200-1 - Υλικά υδραυλικών εγκαταστάσεων και εγκαταστάσεων θέρμανσης

Τμήμα Γ

Σύνδεση με αντλίες θερμότητας και εκκίνηση συστημάτων

Για τη βέλτιστη λειτουργία των αντλιών θερμότητας προτείνονται τα παρακάτω εξαρτήματα:

| Περιγραφή | Τύπος | ΤΜΧ |
| --- | --- | --- |
| Βάση Αντλίας θερμότητας | σκυρόδεμα ή μεταλλική | 2 |
| Μαγνητικός διαχωριστής σωματιδίων | ICMA 1 ¼” | 2 |
| Δοχείο διαστολής κλειστού κυκλ. | Reflex NG35 | 2 |
| Αντικραδασμικά πέλματα | Vibro M2 | 8 |

Cpv: 44115200-1 - Υλικά υδραυλικών εγκαταστάσεων και εγκαταστάσεων θέρμανσης

Κέρκυρα   -    - 2023

O ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ