ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ  ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

ΑΡ. ΜΕΛ.: 13

ΤΙΤΛΟΣ:

«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ»

Κ.Α. 35.6262.002 - Προϋπολογισμός Μελέτης :   24.995,92 €  (Φ.Π.Α. 24  %)

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΟΜΑΔΑ Ά

| Α/Α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΑΠΑΝΗΣ | ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟΥ | ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ΥΛΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΥΤΟΥ. − ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΦΡΕΑΤΙΟ 6″ ∕15 ΤΕΜ CPV∶ 44115210 - ΗΛΕΚΤΡΟΒΑΝΕΣ 1΄΄ΡΝ 10Atm/12ΤΕΜ. − ΠΗΝΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΒΑΝΑΣ 24VAC/15ΤΕΜ. - ΚΡΟΥΝΟΣ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟΣ ΚΟΧΛΙΩΤΟΣ 1΄΄/40 ΤΕΜ. - ΕΚΤΟΞΕΥΤΕΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟΙ ΓΡΑΝΑΖΩΤΟΙ ΑΥΤΟΑΝΥΨΟΥΜΕΝΟΙ ΑΚΤΙΝΑ 7-14 ΜΕΤΡΑ/30ΤΕΜ. - ΣΩΛΗΝΕΣ 6 Αtm Φ32, Φ25, Φ20, Φ16, /800m - ΚΑΛΩΔΙΑ ΤΥΠΟΥ JIVV-U (ΝΥΥ) 7Χ1,5/ 300 m. − ΔΙΑΦΟΡΑ ΥΛΙΚΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (ΡΑΚΟΡ, ΜΟΥΦΕΣ, ΣΕΛΛΕΣ, ΝΙΠΕΛ, ΣΤΑΛΑΚΤΕΣ, ΤΑΠΑ, ΤΑΦ) Εξοπλισμός Άδρευσης CPV : 43323000−3 | 3.500,00 € |  |
| 2 | Λοιπές Υπηρεσίες (Εργασίες συντήρησης και επισκευής συστηματικού εβδομαδιαίου ελέγχου) CPV: 98390000-3 | 5.500,00 € |  |
|  | ΣΥΝΟΛΟ |  |  |
|  | Φ.Π.Α. (24%) |  |  |
|  | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ |  |  |

ΟΜΑΔΑ ΄Β

| Α/Α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΑΠΑΝΗΣ | ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΠΡΟΥ/ΣΜΟΥ | ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ΥΛΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΥΤΟΥ. ΣΩΛΗΝΕΣ ΡΕ - ΣΩΛ. PE Φ16 ΤΥΦΛΟΣ 300m PE−6ATM - ΣΤΑΛΛΑΚΤΗΦΟΡΟΣ ΜΕ ΣΤΑΛΛΑΚΤΗ 4Λ∕Ω, ΑΝΑ 100 ΕΚ 300m Φ16 - ΣΩΛ.ΡΕ Φ32 ΤΥΦΛΟΣ,10 ΑΤΜ 200m ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΣΩΛ. Φ16 - ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ Φ16×Φ16 ΦΙΣ 200 τεμ ΛΕΥΚΟΣ - ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΣΥΣΤΟΛΙΚΟΣ Φ16×Φ20 ΦΙΣ 100 τεμ - ΓΩΝΙΑ Φ16×Φ16 ΦΙΣ 100 τεμ ΛΕΥΚΟ - ΤΕΡΜΑΤΙΚΟ ΦΙΣ, Φ16 100 τεμ - ΤΑΦ Φ16×Φ16×Φ16 ΦΙΣ 100 τεμ ΛΕΥΚΟ - ΤΑΦ ΣΥΣΤΟΛΙΚΟ Φ20×Φ16×Φ20 ΦΙΣ 50 τεμ ΚΟΧΛΙΩΤΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΣΩΛΗΝΕΣ Φ63 ή Φ32 − ΣΕΛΛΑ ΜΕ ΒΙΔΕΣ ΜΕ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΔΑΧΤΥΛΙΔΙ, Φ63×1",10 ΑΤΜ 20 τεμ - ΣΕΛΛΑ ΜΕ ΒΙΔΕΣ ΜΕ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΔΑΧΤΥΛΙΔΙ, Φ32×3∕4" ΑΤΜ 20 τεμ - ΡΑΚΟΡ ΚΟΧΛΙΩΤΟ ΑΡΣΕΝΙΚΟ 10 ΑΤΜ Φ32×1" 10 τεμ - ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΡΑΚΟΡ Φ63×Φ63, 10 ΑΤΜ 5 τεμ - ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΡΑΚΟΡ Φ32×Φ32 , 10 ΑΤΜ 20 τεμ - ΤΑΦ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΡΑΚΟΡ Φ32×Φ32×Φ32 10 ΑΤΜ 10 τεμ - ΤΑΦ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ Φ63×Φ63×Φ63 10 ΑΤΜ 5 τεμ - ΤΕΡΜΑΤΙΚΟ ΡΑΚΟΡ Φ 32, 10 ΑΤΜ 10 τεμ - ΤΕΡΜΑΤΙΚΟ ΡΑΚΟΡ Φ63, 10 ΑΤΜ 5 τεμ - ΓΩΝΙΑ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΡΑΚΟΡ Φ32×Φ32 10 ΑΤΜ 10 τεμ - ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΡΑΚΟΡ,ΤΥΠΟΥ Lock Φ32×Φ32,6 ΑΤΜ 10 τεμ - ΤΑΦ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΡΑΚΟΡ ΤΥΠΟΥ LOCK, Φ32×Φ32 6 ΑΤΜ 10 τεμ - ΝΙΠΕΛ (ΜΑΣΤΟΣ) 1"×1", 10 ΑΤΜ 20 τεμ - ΜΟΥΦΑ 1"×1" 10 ΑΤΜ 20 τεμ - ΓΩΝΙΑ ΑΡΣΕΝΙΚΟ – ΘΗΛΥΚΟ 1"×1" 10 ΑΤΜ 10 τεμ ΗΛΕΚΡΟΒΑΝΝΕΣ - ΤΥΠΟΥ Κ−RAIN, ΜΕ FLOW CONTROL10 ATM, ΠΗΝΙΟ 24V, ΓΡΑΜΜΙΚΗ 10 τεμ - Η∕Β 2" ΜΕ FLOW CONTROL 10 ATM, ΠΗΝΙΟ 24V 2 τεμ ΕΚΤΟΞΕΥΤΗΡΕΣ - TΥΠΟΥ K−RAIN, ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΟΙ Μmipro 30 - ΤΥΠΟΥ K−RAIN, ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΟΙ Pro Plas τεμ 30 - ΤΥΠΟΥ Κ−RAIN, ΣΤΑΤΙΚΟΙ UNI−spray 10cm ΣΕΙΡΑ 10 VAN - 90⸰ 20 τεμ - 180⸰ 20 τεμ - 270⸰ 10 τεμ - 360⸰ 10 τεμ ΣΕΙΡΑ 15 VAN - 90⸰ 20 τεμ - 180⸰ 20 τεμ - 270⸰ 10 τεμ - 360⸰ 10 τεμ − AUTO ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟΙ ΣΤΑΛΛΑΚΤΕΣ ΚΑΡΦΩΤΟΙ 4 Λ∕Ω 300 τεμ - AUTO ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟΙ 8 Λ∕Ω 200 τεμ - ΣΓΡΟΜΠΙΑ 4 ME ΕΞΟ. ΚΕΦ. 8 τεμ. - ΣΓΡΟΜΠΙΑ 8 ΜΕ ΕΞΟ. ΚΕΦ. 8 τεμ. - ΓΑΝΤΖΟΣ ΕΔΑΦΟΥΣ 200 τεμ - ΦΡΕΑΤΙΑ ΟΡΘΟΓΩΝΙΑ jumbo 3 τεμ - ΣΦΑΙΡΙΚΗ ΒΑΝΝΑ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΗ, Θ−Θ, 1" 8τεμ - ΣΦΑΙΡΙΚΗ ΒΑΝΝΑ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΗ, Θ−Θ, 2" 2 τεμ - ΒΑΝΑΚΙΑ, ΦΙΣ, Φ16×Φ16 4 ΑΤΜ Θ−Θ 40 τεμ - ΦΙΛΤΡΟ ΓΡΑΜΜΗΣ ΔΙΣΚΩΝ 2", 155 Μesh 20m3∕3 4τεμ Εξοπλισμός Άδρευσης CPV : 43323000−3 | 4.003,00 |  |
| 2 | Λοιπές Υπηρεσίες (Εργασίες συντήρησης και επισκευής ημερήσιου ελέγχου) CPV: 98390000-3 | 7.155,00 |  |
|  | ΣΥΝΟΛΟ |  |  |
|  | Φ.Π.Α. (24%) |  |  |
|  | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ |  |  |

Κέρκυρα -- /-- /2024

Ο   ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ