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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ  ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 
Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΕΡΓΟΥ 
ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ
 ΑΡ. ΜΕΛ.: 13
 
ΤΙΤΛΟΣ:
«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ»

Κ.Α. 35.6262.002 - Προϋπολογισμός Μελέτης :   24.995,92 €  (Φ.Π.Α. 24  %)

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΟΜΑΔΑ Ά

	Α/Α
	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΑΠΑΝΗΣ
                                                  

	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟΥ 
	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

	1
	    ΥΛΙΚΑ  ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΥΤΟΥ.

− ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΦΡΕΑΤΙΟ 6″ ∕15 ΤΕΜ CPV∶ 44115210
 - ΗΛΕΚΤΡΟΒΑΝΕΣ 1΄΄ΡΝ 10Atm/12ΤΕΜ.
− ΠΗΝΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΒΑΝΑΣ 24VAC/15ΤΕΜ.
- ΚΡΟΥΝΟΣ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟΣ ΚΟΧΛΙΩΤΟΣ 1΄΄/40 ΤΕΜ.
- ΕΚΤΟΞΕΥΤΕΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟΙ ΓΡΑΝΑΖΩΤΟΙ ΑΥΤΟΑΝΥΨΟΥΜΕΝΟΙ ΑΚΤΙΝΑ 7-14 ΜΕΤΡΑ/30ΤΕΜ.
- ΣΩΛΗΝΕΣ 6 Αtm Φ32, Φ25, Φ20, Φ16, /800m 
- ΚΑΛΩΔΙΑ ΤΥΠΟΥ JIVV-U (ΝΥΥ) 7Χ1,5/ 300 m.
− ΔΙΑΦΟΡΑ ΥΛΙΚΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (ΡΑΚΟΡ, ΜΟΥΦΕΣ, ΣΕΛΛΕΣ, ΝΙΠΕΛ, ΣΤΑΛΑΚΤΕΣ, ΤΑΠΑ, ΤΑΦ)

 Εξοπλισμός Άδρευσης
 CPV : 43323000−3
	




















3.500,00 €
	

	2
	Λοιπές Υπηρεσίες (Εργασίες συντήρησης και επισκευής συστηματικού εβδομαδιαίου ελέγχου)
CPV: 98390000-3
	
5.500,00 €
	

	
	ΣΥΝΟΛΟ
	
	

	
	Φ.Π.Α. (24%)
	
	

	
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ
	
	

















ΟΜΑΔΑ ΄Β
	Α/Α
	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΑΠΑΝΗΣ
                                                  


	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΠΡΟΥ/ΣΜΟΥ 
	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

	1
	    ΥΛΙΚΑ  ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΥΤΟΥ.
             ΣΩΛΗΝΕΣ ΡΕ
· ΣΩΛ. PE Φ16 ΤΥΦΛΟΣ  300m PE−6ATM
·  ΣΤΑΛΛΑΚΤΗΦΟΡΟΣ ΜΕ ΣΤΑΛΛΑΚΤΗ 4Λ∕Ω, ΑΝΑ 100 ΕΚ  300m Φ16
· ΣΩΛ.ΡΕ Φ32 ΤΥΦΛΟΣ,10 ΑΤΜ 200m
ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΣΩΛ. Φ16
· ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ Φ16×Φ16 ΦΙΣ  200 τεμ ΛΕΥΚΟΣ
· ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΣΥΣΤΟΛΙΚΟΣ Φ16×Φ20 ΦΙΣ 100 τεμ
· ΓΩΝΙΑ Φ16×Φ16 ΦΙΣ  100 τεμ ΛΕΥΚΟ
· ΤΕΡΜΑΤΙΚΟ ΦΙΣ, Φ16  100 τεμ
· ΤΑΦ Φ16×Φ16×Φ16 ΦΙΣ  100 τεμ ΛΕΥΚΟ
· ΤΑΦ ΣΥΣΤΟΛΙΚΟ Φ20×Φ16×Φ20 ΦΙΣ  50 τεμ
ΚΟΧΛΙΩΤΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΣΩΛΗΝΕΣ Φ63 ή Φ32
       −    ΣΕΛΛΑ ΜΕ ΒΙΔΕΣ ΜΕ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΔΑΧΤΥΛΙΔΙ, Φ63×1",10
              ΑΤΜ  20 τεμ            
· ΣΕΛΛΑ ΜΕ ΒΙΔΕΣ ΜΕ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΔΑΧΤΥΛΙΔΙ, Φ32×3∕4" ΑΤΜ  20 τεμ
· ΡΑΚΟΡ ΚΟΧΛΙΩΤΟ ΑΡΣΕΝΙΚΟ 10 ΑΤΜ Φ32×1" 10 τεμ
· ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΡΑΚΟΡ Φ63×Φ63, 10 ΑΤΜ 5 τεμ
· ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΡΑΚΟΡ Φ32×Φ32 , 10 ΑΤΜ 20 τεμ
· ΤΑΦ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΡΑΚΟΡ Φ32×Φ32×Φ32 10 ΑΤΜ 10 τεμ
· ΤΑΦ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ Φ63×Φ63×Φ63 10 ΑΤΜ  5 τεμ
· ΤΕΡΜΑΤΙΚΟ ΡΑΚΟΡ Φ 32, 10 ΑΤΜ 10 τεμ
· ΤΕΡΜΑΤΙΚΟ ΡΑΚΟΡ Φ63, 10 ΑΤΜ 5 τεμ
· ΓΩΝΙΑ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΡΑΚΟΡ Φ32×Φ32 10 ΑΤΜ 10 τεμ
· ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΡΑΚΟΡ,ΤΥΠΟΥ Lock Φ32×Φ32,6 ΑΤΜ 10 τεμ
· ΤΑΦ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΡΑΚΟΡ ΤΥΠΟΥ LOCK, Φ32×Φ32 6 ΑΤΜ 10 τεμ
· ΝΙΠΕΛ (ΜΑΣΤΟΣ) 1"×1", 10 ΑΤΜ 20 τεμ
· ΜΟΥΦΑ 1"×1" 10 ΑΤΜ 20 τεμ
· ΓΩΝΙΑ ΑΡΣΕΝΙΚΟ – ΘΗΛΥΚΟ 1"×1" 10 ΑΤΜ 10 τεμ
ΗΛΕΚΡΟΒΑΝΝΕΣ
· ΤΥΠΟΥ Κ−RAIN, ΜΕ FLOW CONTROL10 ATM, ΠΗΝΙΟ 24V, ΓΡΑΜΜΙΚΗ  10 τεμ
· Η∕Β 2" ΜΕ FLOW CONTROL 10 ATM, ΠΗΝΙΟ 24V 2 τεμ
ΕΚΤΟΞΕΥΤΗΡΕΣ   
· TΥΠΟΥ K−RAIN, ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΟΙ Μmipro 30 
·  ΤΥΠΟΥ K−RAIN, ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΟΙ Pro Plas τεμ 30
·  ΤΥΠΟΥ Κ−RAIN, ΣΤΑΤΙΚΟΙ UNI−spray 10cm

  ΣΕΙΡΑ 10 VAN
· 90⸰     20  τεμ
· 180⸰   20 τεμ
· 270⸰   10 τεμ
· 360⸰   10 τεμ

  ΣΕΙΡΑ 15 VAN 
· 90⸰    20 τεμ
· 180⸰  20 τεμ 
· 270⸰  10 τεμ
· 360⸰  10 τεμ
 − AUTO  ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟΙ ΣΤΑΛΛΑΚΤΕΣ ΚΑΡΦΩΤΟΙ 4 Λ∕Ω  300 τεμ
· AUTO ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟΙ 8 Λ∕Ω 200 τεμ
· ΣΓΡΟΜΠΙΑ 4  ME ΕΞΟ. ΚΕΦ. 8 τεμ.
· ΣΓΡΟΜΠΙΑ 8  ΜΕ ΕΞΟ. ΚΕΦ.  8 τεμ.
· ΓΑΝΤΖΟΣ ΕΔΑΦΟΥΣ 200 τεμ
· ΦΡΕΑΤΙΑ ΟΡΘΟΓΩΝΙΑ jumbo  3 τεμ
· ΣΦΑΙΡΙΚΗ ΒΑΝΝΑ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΗ, Θ−Θ, 1"  8τεμ
· ΣΦΑΙΡΙΚΗ ΒΑΝΝΑ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΗ, Θ−Θ, 2"  2 τεμ
· ΒΑΝΑΚΙΑ, ΦΙΣ, Φ16×Φ16 4 ΑΤΜ Θ−Θ  40 τεμ
· ΦΙΛΤΡΟ ΓΡΑΜΜΗΣ ΔΙΣΚΩΝ 2", 155 Μesh 20m3∕3  4τεμ





 Εξοπλισμός Άδρευσης
 CPV : 43323000−3                                                                                                          
	







































































4.003,00
	

	2
	Λοιπές Υπηρεσίες (Εργασίες συντήρησης και επισκευής ημερήσιου ελέγχου)
CPV: 98390000-3
	7.155,00
	

	
	ΣΥΝΟΛΟ
	
	

	
	Φ.Π.Α. (24%)
	
	

	
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

 

ΔΗΜΟΣ  ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 

 

Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΕΡΓΟΥ 

 

ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

 

 

ΑΡ. ΜΕΛ.: 

13

 

 

 

ΤΙΤΛΟΣ:

 

«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ»

 

 

Κ.Α. 35.6262.002

 

-

 

Προϋ

πολογισμός Μελέτης :   24.995,92

 

€  (Φ.Π.Α. 24  %)

 

 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

 

 

ΟΜΑΔΑ Ά

 

 

Α/Α

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΑΠΑΝΗΣ

 

                                                  

 

 

ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΑΣ 

ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟΥ 

 

ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΑΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 

1

 

    

ΥΛΙΚΑ  ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ 

ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ 

ΑΥΤΟΥ.

 

 

?

 

ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΦΡΕΑΤΙΟ 6

?

 

?

15 ΤΕΜ 

CPV

?

 

44115210

 

 

-

 

ΗΛΕΚΤΡΟΒΑΝΕΣ 1΄΄ΡΝ 10

Atm

/12ΤΕΜ.

 

?

 

ΠΗΝΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΒΑΝΑΣ 24

VAC

/15ΤΕΜ.

 

-

 

ΚΡΟΥΝΟΣ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟΣ ΚΟΧΛΙΩΤΟΣ 1΄΄/40 ΤΕΜ.

 

-

 

ΕΚΤΟΞΕΥΤΕΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟΙ ΓΡΑΝΑΖΩΤΟΙ 

ΑΥΤΟΑΝΥΨΟΥΜΕΝΟΙ ΑΚΤΙΝΑ 7

-

14 ΜΕΤΡΑ/30ΤΕΜ.

 

-

 

ΣΩΛΗΝΕΣ 6 Α

tm

 

Φ32, 

Φ25, 

Φ20, Φ

1

6, /800

m

 

 

-

 

ΚΑΛΩΔΙΑ ΤΥΠΟΥ 

JIVV

-

U

 

(ΝΥΥ) 7Χ1,5/ 300 

m

.

 

?

 

ΔΙΑΦΟΡΑ ΥΛΙΚΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ 

ΕΞΟΠΛΙ

ΣΜΟΥ (ΡΑΚΟΡ, ΜΟΥΦΕΣ, ΣΕΛΛΕΣ, ΝΙΠΕΛ, 

ΣΤΑΛΑΚΤΕΣ, ΤΑΠΑ, ΤΑΦ)

 

 

 

Εξοπλισμός Άδρευσης

 

 

CPV :

 

43323000

?

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.500,00 

€

 

 

2

 

Λοιπές Υπηρεσίες (Εργασίες συντήρησης και επισκευής 

συστηματικού εβδομαδιαίου ελέγχου)

 

CPV

: 98390000

-

3

 

 

5

.500,00 

€

 

 

 

ΣΥΝΟΛΟ

 

 

 

 

Φ.Π.Α. (24%)

 

 

 

 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

