| ΔΗΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ & ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΕΡΓΟΥ Τμήμα Συνεργείου Καθημερινότητας |  |  |
| --- | --- | --- |

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

| Α/Α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΚΩΔΙΚΟΣ CPV | ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ | ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Φωτιστικό σώμα βραχίονος Φ60 τεχνολογίας LED 150W | 34993000-4 | τεμάχιο | 75 |  |  |
| 2 | Φωτιστικό σώμα βραχίονος Φ60 τεχνολογίας LED 100W | 34993000-4 | τεμάχιο | 115 |  |  |
| 3 | Λαμπτήρας LED ισχύος 30W αχλαδωτού σχήματος | 31531000-7 | τεμάχιο | 350 |  |  |
| 4 | Προβολέας LED ισχύος 50W βαθμού προστασίας IP65 | 31527200-8 | τεμάχιο | 50 |  |  |
| 5 | Καλώδιο τύπου H05VV- F 3x2,5 mm2 | 44321000-6 | μέτρο | 500 |  |  |
| 6 | Καλώδιο τύπου H05VV- F 3x1,5 mm2 | 44321000-6 | μέτρο | 1000 |  |  |
| 7 | Καλώδιο τύπου H07V-U 1 x 2,5 mm2 | 44321000-6 | μέτρο | 2000 |  |  |
| 8 | Αυτόματες ασφάλειες ράγας 2P 20A | 31681410-0 | τεμάχιο | 20 |  |  |
| 9 | Ρελέ διαφυγής 2Χ40Α | 31681410-0 | τεμάχιο | 20 |  |  |
| 10 | Ατσαλίνα έλξης καλωδίου 50Μ | 31681410-0 | τεμάχιο | 1 |  |  |
| 11 | Μικρολαμπτήρες LED 10m επεκτεινόμενοι | 39298900-6 | τεμάχιο | 260 |  |  |
| 12 | Φωτοσωλήνας LED στρογγυλής διατομής μονοκάναλος θερμό φως με 36LED/m | 39298900-6 | μέτρο | 600 |  |  |
| 13 | Καλώδιο τροφοδοσίας με φις για μονοκάναλο φωτοσωλήνα LED /Φ13mm | 39298900-6 | τεμάχιο | 100 |  |  |
| ΣΥΝΟΛΟ |  |  |  |  |  |  |
| ΦΠΑ (24%) |  |  |  |  |  |  |
| ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ |  |  |  |  |  |  |

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ

Κέρκυρα …………………….