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ΔΗΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
& ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΕΡΓΟΥ
Τμήμα Συνεργείου Καθημερινότητας
	
	



ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

	Α/Α
	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
	ΚΩΔΙΚΟΣ CPV
	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ
	ΠΟΣΟΤΗΤΑ
	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ
	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ

	1
	Φωτιστικό σώμα βραχίονος Φ60 τεχνολογίας LED 150W
	34993000-4
	τεμάχιο
	75
	
	

	2
	Φωτιστικό σώμα βραχίονος Φ60 τεχνολογίας LED 100W
	34993000-4
	τεμάχιο
	115
	
	

	
3
	Λαμπτήρας LED ισχύος 30W αχλαδωτού σχήματος
	31531000-7
	τεμάχιο
	350
	
	

	
4
	Προβολέας LED ισχύος 50W βαθμού προστασίας IP65
	31527200-8
	τεμάχιο
	50
	
	

	
5
	Καλώδιο τύπου H05VV- F 3x2,5 mm2
	44321000-6
	μέτρο
	500
	
	

	
6
	Καλώδιο τύπου H05VV- F 3x1,5 mm2
	44321000-6
	μέτρο
	1000
	
	

	
7
	Καλώδιο τύπου H07V-U 1 x 2,5 mm2
	
44321000-6
	
μέτρο
	2000
	
	

	8
	Αυτόματες ασφάλειες ράγας 2P 20A 
	31681410-0
	τεμάχιο
	20
	
	

	9
	Ρελέ διαφυγής 2Χ40Α
	31681410-0
	τεμάχιο
	20
	
	

	10
	Ατσαλίνα έλξης καλωδίου 50Μ
	31681410-0
	τεμάχιο
	1
	
	

	11
	Μικρολαμπτήρες  LED 10m επεκτεινόμενοι
	
39298900-6
	
τεμάχιο
	
260
	
	

	12
	Φωτοσωλήνας LED στρογγυλής διατομής μονοκάναλος θερμό φως με 36LED/m
	
39298900-6
	
μέτρο
	
600
	
	

	13
	Καλώδιο τροφοδοσίας με φις για μονοκάναλο φωτοσωλήνα LED /Φ13mm
	
39298900-6
	
τεμάχιο
	
100
	
	

	
ΣΥΝΟΛΟ
	

	
ΦΠΑ (24%)
	

	
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ
	



Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ
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