| ΔΗΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ & ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΕΡΓΟΥ Τμήμα Συνεργείου Καθημερινότητας |  |  |
| --- | --- | --- |

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

| Α/Α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΚΩΔΙΚΟΣ CPV | ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ |  | ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ηλιακό φωτιστικό σώμα βραχίονος Φ60 τεχνολογίας LED 60W | 34993000-4 | τεμάχιο | 50 |  |  |  |
| 2 | Φωτιστικό σώμα βραχίονος Φ60 τεχνολογίας LED 150W | 34993000-4 | τεμάχιο | 50 |  |  |  |
| 3 | Φωτιστικό σώμα βραχίονος Φ60 τεχνολογίας LED 100W | 34993000-4 | τεμάχιο | 50 |  |  |  |
| 4 | Φωτιστικό σώμα βραχίονος Φ60 τεχνολογίας LED 60W | 34993000-4 | τεμάχιο | 50 |  |  |  |
| 5 | Λαμπτήρας LED αχλαδωτού σχήματος, ισχύος 30W | 31531000-7 | τεμάχιο | 1070 |  |  |  |
| 6 | Λαμπτήρας LED ισχύος 13W | 31531000-7 | τεμάχιο | 620 |  |  |  |
| 7 | Βραχίονας φωτιστικού σώματος Φ42x1200 mm, 90ο | 31532800-2 | τεμάχιο | 20 |  |  |  |
| 8 | Ανταυγαστήρας δημοτικού φωτισμού 0,7Μ | 31532800-2 | τεμάχιο | 20 |  |  |  |
| 9 | Βραχίονας δημοτικού φωτισμού 0,7Μ | 31532800-2 | τεμάχιο | 20 |  |  |  |
| 10 | Σφιγκτήρας ανοιξείδωτης ταινίας | 31681410-0 | τεμάχιο | 40 |  |  |  |
| 11 | Λυχνιολαβή πορσελάνης για λαμπτήρες 40-100W κοχλιώσεως | 31681410-0 | τεμάχιο | 20 |  |  |  |
| 12 | Ρόκα Στήριξης 6mm/25mm(συσκ.100τεμ) | 31681410-0 | τεμάχιο | 5 |  |  |  |
| 13 | Ρόκα Στήριξης 7mm/25mm(συσκ.100τεμ) | 31681410-0 | τεμάχιο | 5 |  |  |  |
| 14 | Ρόκα Στήριξης 8mm/25mm(συσκ.100τεμ) | 31681410-0 | τεμάχιο | 5 |  |  |  |
| 15 | ΡόκαΣτήριξης 9mm/25mm(συσκ.100τεμ) | 31681410-0 | τεμάχιο | 5 |  |  |  |
| 16 | Ρόκα Στήριξης 10mm/25mm(συσκ.100τεμ) | 31681410-0 | τεμάχιο | 5 |  |  |  |
| 17 | Αντάπτορες ντουϊ από Ε40 σε Ε27 | 31681410-0 | τεμάχιο | 200 |  |  |  |
| 18 | Διακόπτης ράγας 4χ40Α | 31681410-0 | τεμάχιο | 1 |  |  |  |
| 19 | Αυτόματες ασφάλειες 3Χ20Α | 31681410-0 | τεμάχιο | 1 |  |  |  |
| 20 | Ασφάλειες ράγας 3X10 καμπύλη D | 31681410-0 | τεμάχιο | 2 |  |  |  |
| 21 | Διακόπτες διαρροής εντάσεων 4Χ40 30mA | 31681410-0 | τεμάχιο | 1 |  |  |  |
| 22 | Αμπερόμετρα βολτόμετρα φ22 100 Α με βάσεις ράγας | 31681410-0 | τεμάχιο | 3 |  |  |  |
| 23 | Επιτηρητές τάσεις τριφασικοί | 31681410-0 | τεμάχιο | 1 |  |  |  |
| 24 | Θερμομαγνητικούς διακόπτες ράγας 1,6 Α με 2,5 Α | 31681410-0 | τεμάχιο | 2 |  |  |  |
| 25 | Ρελε ισχύος 3P 9Α 4KW 230 AC | 31681410-0 | τεμάχιο | 1 |  |  |  |
| 26 | Ρελε ισχύος 4Χ40A 230V | 31681410-0 | τεμάχιο | 1 |  |  |  |
| 27 | Ρελέ χρονικό ράγας μια θέσεις με έφεδρα 2 στοιχείων 230 V | 31681410-0 | τεμάχιο | 2 |  |  |  |
| 28 | Ασφάλειες ράγας 1Χ 1Α | 31681410-0 | τεμάχιο | 5 |  |  |  |
| 29 | Διακόπτες ράγας μεταγωγικοί 16Α 1P | 31681410-0 | τεμάχιο | 2 |  |  |  |
| 30 | Ενδεικτικές λυχνίες πράσινες μονοφασικές | 31681410-0 | τεμάχιο | 3 |  |  |  |
| 31 | Ενδεικτικές λυχνίες κόκκινες μονοφασικές | 31681410-0 | τεμάχιο | 3 |  |  |  |
| 32 | Ενδεικτικές λυχνίες ράγας τριφασικές πράσινες | 31681410-0 | τεμάχιο | 3 |  |  |  |
| 33 | Ανεμιστήρες πινάκα πλήρης με περσίδα και φύτρο ισχύς 14w 230 v 110X110X58,5 | 31681410-0 | τεμάχιο | 2 |  |  |  |
| 34 | Θερμοστάτες ανεμιστήρων πινάκα ράγας | 31681410-0 | τεμάχιο | 1 |  |  |  |
| 35 | Διαχωριστήρες απαγωγής θερμότητας | 31681410-0 | τεμάχιο | 10 |  |  |  |
| 36 | Στυπιοθληπτες φ 20 | 31681410-0 | τεμάχιο | 4 |  |  |  |
| 37 | Καλώδιο H05VV- F 5Χ6mm2 | 44321000-6 | μέτρο | 10 |  |  |  |
| 38 | Καλώδιο H05VV- F 5Χ4 mm2 | 44321000-6 | μέτρο | 10 |  |  |  |
| 39 | Πινάκες ερμάριο πλαστικοί 3 Χ 24 θέσεων βάθος 20cm | 31681410-0 | τεμάχιο | 1 |  |  |  |
| ΣΥΝΟΛΟ |  |  |  |  |  |  |  |
| ΦΠΑ (24%) |  |  |  |  |  |  |  |
| ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ |  |  |  |  |  |  |  |

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ

Κέρκυρα ……………………