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ΔΗΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΚΑΙ ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΒΛΕΨΕΩΝ ΕΡΓΩΝ

	                 ΕΡΓΟ :





ΦΟΡΕΑΣ:


ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:
ΧΡΗΣΗ:
	«ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΕΒΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΥΣΤΗΡΑ ΤΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ 4ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΡΟΥΣ ΤΩΝ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ ΚΕΝΤΡ. ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 3ου- 4ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ »

ΔΗΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ & ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

9.982,00  € (με ΦΠΑ 24%)
2024




ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ



	Α/Α

	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

	TEM

	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ 

	ΣΥΝΟΛΟ
	ΦΠΑ 24%

	ΣΥΝΟΛΟ
ΜΕ ΦΠΑ

	1

	Αποξήλωση του υφιστάμενου λέβητα-καυστήρα και απομάκρυνση υλικών από το λεβητοστάσιο, αποσύνδεση - απομόνωση του δικτύου θέρμανσης 
( CPV:44621220-7)
	1

	
	
	
	

	2
	Προμήθεια - αντικατάσταση : νέου χαλύβδινου λέβητα πετρελαίου ισχύος 100 Mcal/h  και αντίστοιχου  καυστήρα , τοποθέτηση νέων κεντρικών βανών κατάλληλης διατομής , παρελκομένων υλικών ασφαλείας και σύνδεση με το υφιστάμενο  δίκτυο - ρύθμιση καυσαερίων και
παραμετροποίηση νέας εγκατάστασης. (CPV:44621220-7)
	1
	
	
	
	


 
	

	ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ  ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:                                                                      

	Φ.Π.Α. (24%):                                                                                                                                        

	ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΠΙΣΤΩΣΗ:                                                                                     
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