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ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Κ.Α.  35.6262.003  «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΡΟΦΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ»
	Α/Α
	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
CPV  50800000-3
	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ (Ευρώ)
	ΤΙΜΗ  ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
(Ευρώ)
	ΔΑΠΑΝΗ 
(Ευρώ)

	1
	Επισκευή οροφής θερμοκηπίου:
Τα υλικά τα οποία απαιτούνται, είναι για το εξωτερικό νάιλον, το οποίο είναι ειδικό για θερμοκήπιο, τύπου Πλαστικών Κρήτης (3992) και διαστάσεων 9,5 μέτρων πλάτους και 35 μέτρων μήκους, δύο ρολά, συνολικού εμβαδού 665τ.μ. και για το εσωτερικό νάιλον, ειδικό για θερμοκήπιο, τύπου Πλαστικών Κρήτης (2996) και διαστάσεων 9,5 μέτρων πλάτους και 35 μέτρων μήκους, δύο ρολά, συνολικού εμβαδού 665τ.μ. Επίσης χρειάζεται μια καινούργια αεραντλία για αντικατάσταση της παλιάς, που θα τοποθετηθεί για να φουσκώνει το νάιλον, όταν απαιτείται .
Η επισκευή αυτή απαιτείται να γίνει από εξειδικευμένο συνεργείο κατασκευής θερμοκηπίων, που ασχολείται και κατέχει την τεχνογνωσία των ανωτέρω εργασιών. Το συνεργείο αυτό αποτελείται από τέσσερις (4) εξειδικευμένους τεχνίτες.
	5.500,00
	
	

	Σύνολο καθαρής αξίας  
	5.500,00
	
	

	ΦΠΑ 24%
	1.320,00
	
	

	Γενικό σύνολο δαπάνης 
	6.820,00
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