ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 1.ΠΕ.1. Υπηρεσίες οργάνωσης και διαμόρφωσης της υπηρεσίας

| Π.Ε.1.1. | Υποστήριξη διαδικασίας επιλογής ωφελούμενων |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ΠΕ.1.1.A. | Δράσεις δημοσιότητας και ενημέρωσης και διαδικτυακές δράσεις |  |  |  |  |  |
| Α/Α | ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ |  |  |
|  | Η έγκαιρη ενημέρωση και προσέλκυση των ωφελούμενων για τη λήψη των παρεχόμενων υπηρεσιών, αποτελεί ιδιαίτερα κρίσιμη ενέργεια για την επιτυχή υλοποίηση του. Ο Δήμος επιθυμεί να επιτύχει την μέγιστη αντιπροσωπευτική συμμετοχή και ωφέλεια των ευάλωτων ομάδων στις οποίες απευθύνονται οι κοινωνικές υπηρεσίες. Για την προσέλκυση των ωφελούμενων προβλέπεται η υλοποίηση των ακόλουθων ενεργειών: | NAI |  |  |  |  |
|  | Διεξαγωγή ενημερωτικής ημερίδας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στη παράγραφο ΠΕ.1.1.Α., υποπαράγραφος 1 | NAI |  |  |  |  |
|  | Παραγωγή και διανομή έντυπου ενημερωτικού υλικού (φυλλάδια, αφίσες), σύμφωνα με τα οριζόμενα στη παράγραφο ΠΕ.1.1.Α., υποπαράγραφος 2 | NAI |  |  |  |  |
|  | Αποστολή Δελτίων Τύπου – Newsletter, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο ΠΕ.1.1.Α., υποπαράγραφος 3 | ΝΑΙ |  |  |  |  |
|  | Ενέργειες ευαισθητοποίησης και δικτύωσης σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο ΠΕ.1.1.Α., υποπαράγραφος 4 | ΝΑΙ |  |  |  |  |
|  | Καμπάνιες μέσων κοινωνικής δικτύωσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο ΠΕ.1.1.Α., υποπαράγραφος 5 | ΝΑΙ |  |  |  |  |
|  | Καταχωρήσεις σε έντυπα ΜΜΕ, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο ΠΕ.1.1.Α., υποπαράγραφος 6 | ΝΑΙ |  |  |  |  |
|  | Τo παραδοτέο της υπηρεσίας είναι το: - Π.1. Τεκμηρίωση ενεργειών επικοινωνίας | ΝΑΙ |  |  |  |  |
| ΠΕ.1.1.Β. | Υποστήριξη συλλογής και καταχώρησης αιτήσεων και σχεδιασμός κριτηρίων και διαδικασία αξιολόγησης και επιλογής ωφελούμενων |  |  |  |  |  |
|  | Προσδιορισμός κατηγοριών ωφελούμενων (κουμπί πανικού, πτώση, εντοπισμός θέσης ) και αντιστοίχιση τους με τις υπηρεσίες τηλεφροντίδας | ΝΑΙ |  |  |  |  |
|  | Προσδιορισμός των προϋποθέσεων συμμετοχής των ωφελούμενων, ανά κατηγορία της υπηρεσίας | ΝΑΙ |  |  |  |  |
|  | Προσδιορισμός των προϋποθέσεων συμμετοχής των ωφελούμενων, ανά κατηγορία της υπηρεσίας | ΝΑΙ |  |  |  |  |
|  | Προσδιορισμός των απαιτούμενων δικαιολογητικών | ΝΑΙ |  |  |  |  |
|  | Προσδιορισμός on - off κριτηρίων επιλογής | ΝΑΙ |  |  |  |  |
|  | Προσδιορισμός κριτηρίων επιλογής για τη μοριοδότηση των ωφελούμενων | ΝΑΙ |  |  |  |  |
|  | Κατάρτιση αίτησης συμμετοχής των υποψήφιων ωφελούμενων | ΝΑΙ |  |  |  |  |
|  | Εργαλείο αξιολόγησης των αιτήσεων και κατάταξης των ωφελούμενων | ΝΑΙ |  |  |  |  |
|  | Διαδικασία αντικατάστασης ωφελούμενων | ΝΑΙ |  |  |  |  |
|  | Αξιολόγηση αιτήσεων που θα υποβληθούν στο Δήμο - επιλογή - κατάρτιση μητρώου ωφελούμενων | ΝΑΙ |  |  |  |  |
|  | Τα παραδοτέα της υπηρεσίας είναι το: - Π.2. Τεύχος Κριτηρίων και διαδικασιών επιλογής και αντικατάστασης ωφελούμενων - Π.3. Κατάλογος επιλεγμένων-επιλαχόντων ωφελούμενων | ΝΑΙ |  |  |  |  |

ΠΕ.1.2. Πρωτόκολλο παρακολούθησης και παρέμβασης ωφελούμενων

| A/A | ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Η παροχή της υπηρεσίας γίνεται με χρήση πρωτοκόλλου βάσει του οποίου θα πραγματοποιείται η τηλεφωνική αξιολόγηση των συμβάντων και τα κριτήρια προώθησής τους για την ανάλογη αντιμετώπισή τους | ΝΑΙ |  |  |
| 2 | Καθορίζονται με λεπτομέρεια οι διαδικασίες που ακολουθούνται, οι εμπλεκόμενοι, οι ρόλοι και οι αρμοδιότητες τους, οι αποδέκτες των μηνυμάτων έκτακτης ανάγκης (συγγενής, εθελοντής γείτονας, ΕΚΑΒ, αστυνομία κ.α.). | ΝΑΙ |  |  |
| 3 | Για κάθε παρεχόμενη υπηρεσία πρέπει να περιγραφεί αναλυτικά η συγκεκριμένη διαδικασία διεκπεραίωσης / παροχής και παρακολούθησής της ώστε να είναι δυνατή η άμεση τηλεφωνική εξυπηρέτηση των ωφελούμενων από το προσωπικό της 24ωρης υποστήριξης, το οποίο θα πρέπει να ανταποκρίνεται άμεσα, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από το πρωτόκολλο, ενεργοποιώντας όταν απαιτείται τους κατάλληλους μηχανισμούς. | ΝΑΙ |  |  |

ΠΕ.1.3. Διασφάλιση προδιαγραφών ασφάλειας της υπηρεσίας όσον αφορά τη τήρηση προσωπικών δεδομένων

| Α/Α | ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ |  | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ |  | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Η παρεχόμενη υπηρεσία 24ωρης παρακολούθησης και τηλεφωνικής υποστήριξης των ωφελούμενων Τηλεφωνικού Κέντρου, είναι συμμορφούμενη με τον Νέο Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. | ΝΑΙ |  |  |  |  |
|  | Σύνταξη Πολιτικής Προστασίας Προσωπικών δεδομένων στο πλαίσιο λειτουργίας του Κέντρου. | ΝΑΙ |  |  |  |  |
|  | Αρχείο Δραστηριοτήτων (άρθρο 30 ΓΚΠΔ) που περιλαμβάνουν τις επεξεργασίες που θα διενεργούνται στο πλαίσιο λειτουργίας του Κέντρου. | ΝΑΙ |  |  |  |  |
|  | Εκτίμηση Αντικτύπου (άρθρο 35 ΓΚΠΔ) για την επεξεργασία των δεδομένων ειδικών κατηγοριών των ωφελούμενων, η οποία διενεργείται λόγω του ότι υφίσταται επεξεργασία ευαίσθητων δεδομένων σε μεγάλη κλίμακα και με τη συνδρομή νέων τεχνολογιών. | ΝΑΙ |  |  |  |  |
|  | Κατάρτιση Συμβάσεων (άρθρο 26 και 28 ΓΚΠΔ) με τους εκτελούντες την επεξεργασία και από τους τυχόν κοινού υπεύθυνους την επεξεργασία. | ΝΑΙ |  |  |  |  |
|  | Σύνταξη εντύπων ενημέρωσης και συγκατάθεσης ωφελούμενων του προγράμματος, για την παροχή των υπηρεσιών, στο πλαίσιο λειτουργίας του Κέντρου και έντυπα παράδοσης και παραλαβής του εξοπλισμού. | ΝΑΙ |  |  |  |  |
|  | Ορισμό DPO (άρθρο 37 ΓΚΠΔ) σε όλη τη διάρκεια του έργου, με στόχο την επίτευξη του εξαρχής σχεδιασμού του Κέντρου, σύμφωνα με την ενωσιακή και εθνική νομοθεσία για την προστασία προσωπικών δεδομένων και της διαρκούς συμμόρφωσης του Κέντρου, κατά τη διάρκεια της λειτουργίας της υπηρεσίας. | ΝΑΙ |  |  |  |  |

2.ΠΕ.2.	Ενοικίαση συσκευών παρακολούθησης και τηλεειδοποίησης

| Α/Α | ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ |  | ΑΠΑΝΤΗΣΗ |  | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ΠΕ.2.1. | Ενοικίαση εξοπλισμού υπηρεσίας κουμπί πανικού |  |  |  |  |  |
| 1. | Συσκευές κατ’ οίκον παρακολούθησης με κουμπί πανικού |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Παροχή, με τη μορφή ενοικίασης του εξοπλισμού, για την υποστήριξη παροχής της υπηρεσίας κατ΄ οίκον παρακολούθησης και τηλεειδοποίησης με κουμπί πανικού, σε 100 ωφελούμενους, για την περίοδο παροχής της υπηρεσίας | ΝΑΙ 100 ωφελούμενοι |  |  |  |  |
| 1.2. | Για κάθε ωφελούμενο, παρέχεται ένα σετ εξοπλισμού, που περιλαμβάνει τις ακόλουθες συσκευές : - Συσκευή πομπός με κουμπί πανικού, - Συσκευή ελέγχου και επικοινωνίας με το κέντρο 24ωρης τηλεφωνικής εξυπηρέτησης Η προσφερόμενη ποσότητα να καλύπτει τις ανάγκες, συνολικά, για 100 ωφελούμενους. | ΝΑΙ 100 σετ |  |  |  |  |
| 1.3. | Δυνατότητα των προσφερόμενων συσκευών να υποστηρίζουν ταυτόχρονα και τα δύο πρωτόκολλα (GSM/PSTN), ώστε να εξυπηρετούνται και ωφελούμενοι χωρίς σταθερή τηλεφωνική σύνδεση. Θα επιλέγεται μέσω κατάλληλης παραμετροποίησης το πρωτόκολλο επικοινωνίας, ανάλογα με το αν ο χρήστης διαθέτει ή όχι σταθερή τηλεφωνική σύνδεση. | ΝΑΙ |  |  |  |  |
| 1.4. | Δυνατότητα αποστολής ειδοποιήσεων τεχνικών παραμέτρων λειτουργίας των προσφερόμενων συσκευών, σε πραγματικό χρόνο, σε ειδικό λογισμικό και δυνατότητα απομακρυσμένου ελέγχου και παραμετροποίησης τους | ΝΑΙ |  |  |  |  |
| 1.5. | Για την παροχή της υπηρεσίας απαιτείται η εφαρμογή λύσεων, οι οποίες στηρίζονται σε προϊόντα τηλεφροντίδας που δεν προϋποθέτουν την ύπαρξη κινητού τηλεφώνου και είναι απόλυτα συμμορφούμενες με τα ευρωπαϊκά πρότυπα παροχής υπηρεσιών κοινωνικού συναγερμού και υπηρεσιών, κρίσιμων για την ανθρώπινη ζωή (οικογένεια προτύπων EN50134). Για την τεκμηρίωση της συμμόρφωσης, απαιτείται δήλωση συμμόρφωσης του κατασκευαστή. Προσφορά στην οποία δεν θα υπάρχει η δήλωση, θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη. | ΝΑΙ |  |  |  |  |
| 1.6. | Για τον παρεχόμενο εξοπλισμό παρέχονται υπηρεσίες συντήρησης & υποστήριξης, που περιγράφονται στο πίνακα 4.ΠΕ.4. Υπηρεσίες διοίκησης και τεχνικής υποστήριξης | ΝΑΙ |  |  |  |  |
| 1.7. | Προδιαγραφές συσκευής πομπός με κουμπί πανικού |  |  |  |  |  |
| 1.7.1 | Να διαθέτει κουμπί πανικού με το πάτημα του οποίου ο ωφελούμενος, όποτε ο ίδιος κρίνει απαραίτητο - π.χ. μία ξαφνική αδιαθεσία - να μπορεί να μεταδίδει ασύρματα, μέσω καθιερωμένων πρωτοκόλλων επικοινωνίας, συναγερμό μέσω της απομακρυσμένης συσκευής ελέγχου και επικοινωνίας, στο τηλεφωνικό κέντρο παρακολούθησης και εξυπηρέτησης ωφελούμενων | ΝΑΙ |  |  |  |  |
| 1.7.2 | Να είναι φορητή, ώστε να μπορεί ο ωφελούμενος να τη φοράει συνέχεια και να μπορεί να φορεθεί στο λαιμό και στο χέρι, ανάλογα με την επιλογή του ωφελούμενου (να περιλαμβάνεται περιλαίμιο και περιβραχιόνιο) | ΝΑΙ |  |  |  |  |
| 1.7.3 | Να είναι εύχρηστη όσον αφορά το μέγεθός της. Να δοθούν οι διαστάσεις και το βάρος της | ΝΑΙ |  |  |  |  |
| 1.7.4. | Να διαθέτει εργονομικό κουμπί ειδοποίησης για άτομα με προβλήματα όρασης, ή περιορισμένη επιδεξιότητα | ΝΑΙ |  |  |  |  |
| 1.7.5. | Να λειτουργεί με καθιερωμένο πρωτόκολλο ασύρματης επικοινωνίας δεδομένων | ΝΑΙ |  |  |  |  |
| 1.7.6. | Να διαθέτει αξιόπιστο μηχανισμό μετάδοσης σήματος διπλής κατεύθυνσης, για πρόσθετη ασφάλεια | ΝΑΙ |  |  |  |  |
| 1.7.7. | Να διαθέτει κουμπί με μηχανισμό επιβεβαίωσης πατήματος και επιτυχημένης μετάδοσης συναγερμού, αντιληπτό από τον ωφελούμενο. Εάν το σύστημα δεν επιβεβαιώσει την παραλαβή, ο συναγερμός να αναμεταδίδεται αυτόματα | ΝΑΙ |  |  |  |  |
| 1.7.8. | Να είναι αδιάβροχη, σύμφωνα με τη προδιαγραφή IP 67 | NAI |  |  |  |  |
| 1.7.9. | Να διαθέτει μπαταρία με ικανοποιητική διάρκεια ζωής | ΝΑΙ >= 4 χρόνια |  |  |  |  |
| 1.7.10. | Να διαθέτει λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας | ΝΑΙ |  |  |  |  |
| 1.7.11. | Να διαθέτει λειτουργία παρακολούθησης στάθμης μπαταρίας, με δυνατότητα εμφάνισης ειδοποίησης, στην περίπτωση χαμηλής στάθμης (οπτικό σήμα για ασθενή μπαταρία), με ταυτόχρονη αποστολή σήματος στο τηλεφωνικό κέντρο παρακολούθησης και εξυπηρέτησης ηλικιωμένων | ΝΑΙ |  |  |  |  |
| 1.7.12. | Να διαθέτει μηχανισμούς δοκιμών ελέγχου ορθής λειτουργίας | ΝΑΙ |  |  |  |  |
| 1.7.13. | Οι συσκευές κοινωνικού συναγερμού και τηλεφροντίδας για την αποστολή σημάτων έκτακτης ανάγκης πρέπει να είναι απλές, κατάλληλες για ηλικιωμένους και όχι γενικής χρήσης τύπου gadgets, με μεγάλη αυτονομία μπαταρίας, ώστε να μη χρειάζονται φόρτιση και να είναι συμμορφούμενες με τα ευρωπαϊκά πρότυπα παροχής υπηρεσιών κοινωνικού συναγερμού και υπηρεσιών, κρίσιμων για την ανθρώπινη ζωή (οικογένεια προτύπων EN50134). Για την τεκμηρίωση της συμμόρφωσης απαιτείται δήλωση συμμόρφωσης του κατασκευαστή. Προσφορά στην οποία δεν θα υπάρχει η δήλωση, θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη. | ΝΑΙ |  |  |  |  |
| 1.7.14. | Συμμόρφωση με πρότυπα ασφάλειας: EN 62368-1:2014. Για την τεκμηρίωση της συμμόρφωσης απαιτείται δήλωση συμμόρφωσης του κατασκευαστή. Προσφορά στην οποία δεν θα υπάρχει η δήλωση, θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη. | ΝΑΙ |  |  |  |  |
| 1.7.15. | Συμμόρφωση με πρότυπα EMC: EN301-489-1, EN301- 489-3. Για την τεκμηρίωση της συμμόρφωσης απαιτείται δήλωση συμμόρφωσης του κατασκευαστή. Προσφορά στην οποία δεν θα υπάρχει η δήλωση, θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη. | ΝΑΙ |  |  |  |  |
| 1.7.16. | Συμμόρφωση με πρότυπα ασύρματης μετάδοσης: EN300 220-1, EN300 220-2, EN300 220-3. Για την τεκμηρίωση της συμμόρφωσης απαιτείται δήλωση συμμόρφωσης του κατασκευαστή. Προσφορά στην οποία δεν θα υπάρχει η δήλωση, θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη. | ΝΑΙ |  |  |  |  |
| 1.7.17. | Συμμόρφωση με Ευρωπαϊκές Οδηγίες: 2014/53/EU (RED), 2014/35/EU (LVD), 2014/30/EU (EMC), 2015/863 (RoHS2), 1907/2006 (REACH). Για την τεκμηρίωση της συμμόρφωσης απαιτείται δήλωση συμμόρφωσης του κατασκευαστή. Προσφορά στην οποία δεν θα υπάρχει η δήλωση, θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη. | ΝΑΙ |  |  |  |  |
| 1.7.18. | Συμμόρφωση με τα πρότυπα EN 50130-4:2011+A1:2014 και EN 50130-5:2011 Για την τεκμηρίωση της συμμόρφωσης απαιτείται δήλωση συμμόρφωσης του κατασκευαστή. Προσφορά στην οποία δεν θα υπάρχει η δήλωση, θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη. | ΝΑΙ |  |  |  |  |
| 1.7.19. | Εγκατάσταση και έλεγχος καλής λειτουργίας, σε λειτουργία σε συνεργασία με τη συσκευή ελέγχου και επικοινωνίας με το κέντρο 24ωρης τηλεφωνικής εξυπηρέτησης | ΝΑΙ |  |  |  |  |
| 1.7.20. | Να συνοδεύεται από οδηγίες χρήσης | ΝΑΙ |  |  |  |  |
| 1.8. | Προδιαγραφές συσκευής ελέγχου |  |  |  |  |  |
| 1.8.1. | Να παρέχει την δυνατότητα αυτόματης μετάδοσης του σήματος ειδοποίησης, που λαμβάνουν από τη συσκευή πομπό, ενσύρματα μέσω PSTN για την αυτόματη ενημέρωση του κέντρου της 24ωρης τηλεφωνικής εξυπηρέτησης. | ΝΑΙ |  |  |  |  |
| 1.8.2. | Να παρέχει την δυνατότητα αυτόματης μετάδοσης του σήματος ειδοποίησης, που λαμβάνουν από τη συσκευή πομπό, ασύρματα μέσω GSM, για την αυτόματη ενημέρωση του κέντρου της 24ωρης τηλεφωνικής εξυπηρέτησης | ΝΑΙ |  |  |  |  |
| 1.8.3. | Θα επιλέγεται μέσω κατάλληλης παραμετροποίησης το πρωτόκολλο επικοινωνίας, ανάλογα με το αν ο χρήστης διαθέτει ή όχι σταθερή τηλεφωνική σύνδεση. | ΝΑΙ |  |  |  |  |
| 1.8.4. | Να διαθέτει κουμπί ειδοποίησης, με το πάτημα του οποίου ο ωφελούμενος, όποτε ο ίδιος κρίνει απαραίτητο - π.χ. μία ξαφνική αδιαθεσία - να μπορεί να καλεί το τηλεφωνικό κέντρο παρακολούθησης και εξυπηρέτησης ωφελούμενων | ΝΑΙ |  |  |  |  |
| 1.8.5. | Να διαθέτει κουμπί που να επιτρέπει την ακύρωση του συναγερμού από τον ωφελούμενο | ΝΑΙ |  |  |  |  |
| 1.8.6. | Να διαθέτει εργονομικά κουμπιά για άτομα με προβλήματα όρασης ή περιορισμένη επιδεξιότητα | ΝΑΙ |  |  |  |  |
| 1.8.7. | Να διαθέτει φωτιζόμενα κουμπιά, ώστε να μπορεί να εντοπίζεται τη νύχτα | ΝΑΙ |  |  |  |  |
| 1.8.8. | Να διαθέτει ηχείο και μικρόφωνο, για αμφίδρομη επικοινωνία με το τηλεφωνικό κέντρο παρακολούθησης και εξυπηρέτησης ωφελούμενων | ΝΑΙ |  |  |  |  |
| 1.8.9. | Να διαθέτει δυνατότητα ρύθμισης ήχου | ΝΑΙ |  |  |  |  |
| 1.8.10. | Να εντοπίζει και αναφέρει διακοπές ρεύματος | ΝΑΙ |  |  |  |  |
| 1.8.11. | Να διαθέτει λειτουργία έκτακτης ανάγκης, μέσω μπαταρίας, ώστε να λειτουργεί σε περίπτωση διακοπής ρεύματος | ΝΑΙ |  |  |  |  |
| 1.8.12. | Να διαθέτει μπαταρία με ικανοποιητική διάρκεια ζωής | ΝΑΙ > 400 ωρών |  |  |  |  |
| 1.8.13. | Να διαθέτει λειτουργία παρακολούθησης στάθμης μπαταρίας, με δυνατότητα εμφάνισης ειδοποίησης στην περίπτωση χαμηλής στάθμης (προειδοποίηση για ασθενή μπαταρία) και ταυτόχρονη αποστολή σήματος στο τηλεφωνικό κέντρο παρακολούθησης και εξυπηρέτησης ωφελούμενων | ΝΑΙ |  |  |  |  |
| 1.8.14. | Να διαθέτει δυνατότητα παραμετροποίησης και διαμόρφωσης των λειτουργιών του και ενημέρωσης firmware, μέσω διαδικτυακής εφαρμογής | ΝΑΙ |  |  |  |  |
| 1.8.15. | Να επικοινωνεί με συχνότητα 869,2 MHz, η οποία είναι η συχνότητα για τους κοινωνικούς συναγερμούς. | ΝΑΙ |  |  |  |  |
| 1.8.16. | Να διαθέτει σειρά κλήσεων συγκεκριμένου τύπου συναγερμού, για μέχρι 16 ομάδες τύπων συναγερμού | ΝΑΙ |  |  |  |  |
| 1.8.17. | Να διαθέτει αναφορά αποτυχημένων κλήσεων προς το κέντρο 24ωρης εξυπηρέτησης | NAI |  |  |  |  |
| 1.8.18. | Να λειτουργεί με ψηφιακό πρωτόκολλο | ΝΑΙ |  |  |  |  |
| 1.8.19. | Να διαθέτει δυνατότητα παραμετροποίησης και διαμόρφωσης των λειτουργιών του, απομακρυσμένα, μέσω διαδικτυακής εφαρμογής και μέσω τηλεφώνου (πρωτόκολλο LPP) | ΝΑΙ |  |  |  |  |
| 1.8.20. | Συμμόρφωση με πρότυπα ασφάλειας: EN 60950-1. Για την τεκμηρίωση της συμμόρφωσης απαιτείται δήλωση συμμόρφωσης του κατασκευαστή. Προσφορά στην οποία δεν θα υπάρχει η δήλωση, θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη. | ΝΑΙ |  |  |  |  |
| 1.8.21. | Συμμόρφωση με το πρότυπο EN 301511. Για την τεκμηρίωση της συμμόρφωσης απαιτείται δήλωση συμμόρφωσης του κατασκευαστή. Προσφορά στην οποία δεν θα υπάρχει η δήλωση, θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη. | ΝΑΙ |  |  |  |  |
| 1.8.22. | Συμμόρφωση με το πρότυπο CGF-CC. Για την τεκμηρίωση της συμμόρφωσης απαιτείται δήλωση συμμόρφωσης του κατασκευαστή. Προσφορά στην οποία δεν θα υπάρχει η δήλωση, θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη. | ΝΑΙ |  |  |  |  |
| 1.8.23. | Συμμόρφωση με πρότυπα EMC: EN301-489-1, EN301- 489-3, EN301- 489-7. Για την τεκμηρίωση της συμμόρφωσης απαιτείται δήλωση συμμόρφωσης του κατασκευαστή. Προσφορά στην οποία δεν θα υπάρχει η δήλωση, θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη. | ΝΑΙ |  |  |  |  |
| 1.8.24. | Συμμόρφωση με πρότυπα ασύρματης μετάδοσης: EN300 220-1, EN300 220-2, EN300 220-3. Για την τεκμηρίωση της συμμόρφωσης απαιτείται δήλωση συμμόρφωσης του κατασκευαστή. Προσφορά στην οποία δεν θα υπάρχει η δήλωση, θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη. | ΝΑΙ |  |  |  |  |
| 1.8.25. | Συμμόρφωση με Ευρωπαϊκές Οδηγίες: 2014/53/EU (RED), 2014/35/EU (LVD), 2014/30/EU (EMC), 2011/65/EU(RoHS2). Για την τεκμηρίωση της συμμόρφωσης απαιτείται δήλωση συμμόρφωσης του κατασκευαστή. Προσφορά στην οποία δεν θα υπάρχει η δήλωση, θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη. | ΝΑΙ |  |  |  |  |
| 1.8.26. | Να διαθέτει προδιαγραφές μετάδοσης σύμφωνες με τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές για τη παροχή υπηρεσιών κοινωνικού συναγερμού (οικογένεια προτύπων EN 50134 - Social alarms). Για την τεκμηρίωση της συμμόρφωσης απαιτείται δήλωση συμμόρφωσης του κατασκευαστή. Προσφορά στην οποία δεν θα υπάρχει η δήλωση, θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη. | ΝΑΙ |  |  |  |  |
| 1.8.27. | Εγκατάσταση και έλεγχος καλής λειτουργίας σε συνεργασία με τη συσκευή πομπό και έλεγχος επικοινωνίας με το κέντρο 24ωρης τηλεφωνικής εξυπηρέτησης | ΝΑΙ |  |  |  |  |
| 1.8.28. | Να συνοδεύεται από οδηγίες χρήσης και εγκατάστασης | ΝΑΙ |  |  |  |  |
| 1.8.29. | Ο ανάδοχος πρέπει να διασφαλίσει την ενεργοποίηση και λειτουργία των απαραίτητων υπηρεσιών δεδομένων και/ή φωνής, για χρονικό διάστημα των 24 μηνών (οι συσκευές πρέπει να διαθέτουν ενεργοποιημένες κάρτες sim) | ΝΑΙ |  |  |  |  |
| 1.8.30. | Θα αξιολογηθεί θετικά η δυνατότητα εκτύπωσης πάνω στη συσκευή του λογότυπου του Δήμου |  |  |  |  |  |
| 1.9. | Ο κατασκευαστής των συσκευών τηλεειδοποίησης πρέπει να διαθέτει πιστοποιητικό ποιότητας ISO 9001:2015, ή ισοδύναμο και Πιστοποιητικό διαχείρισης ασφάλειας πληροφοριών, σύμφωνα με το πρότυπο ISO 27001:2013, επικυρωμένα αντίγραφα των οποίων πρέπει να υποβληθούν στην τεχνική προσφορά. Προσφορά στην οποία δεν θα υπάρχουν τα ανωτέρω πιστοποιητικά, θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη. | ΝΑΙ |  |  |  |  |
| ΠΕ.2.2. | Ενοικίαση εξοπλισμού υπηρεσίας ανίχνευση πτώσης-κουμπί πανικού |  |  |  |  |  |
| 2. | Συσκευές κατ’ οίκον παρακολούθησης με ανίχνευση πτώσης & κουμπί πανικού |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Παροχή με τη μορφή ενοικίασης του εξοπλισμού για την υποστήριξη παροχής της υπηρεσίας κατ΄ οίκον παρακολούθησης και τηλεειδοποίησης με κουμπί πανικού και ανίχνευση πτώσης σε 95 ωφελούμενους για τη περίοδο παροχής της υπηρεσίας | ΝΑΙ 95 ωφελούμενοι |  |  |  |  |
| 2.2. | Για κάθε ωφελούμενο παρέχεται ένα σετ εξοπλισμού που περιλαμβάνει τις ακόλουθες συσκευές : - Συσκευή πομπός με ανίχνευση πτώσης & κουμπί πανικού, - Συσκευή ελέγχου και επικοινωνίας με το κέντρο 24ωρης τηλεφωνικής εξυπηρέτησης Η προσφερόμενη ποσότητα να καλύπτει τις ανάγκες για 95 ωφελούμενους | ΝΑΙ 95 σετ |  |  |  |  |
| 2.3. | Δυνατότητα των προσφερόμενων συσκευών να υποστηρίζουν και τα δύο πρωτόκολλα (GSM/PSTN), ώστε να εξυπηρετούνται και ωφελούμενοι χωρίς σταθερή τηλεφωνική σύνδεση. Θα επιλέγεται, μέσω κατάλληλης παραμετροποίησης, το πρωτόκολλο επικοινωνίας, ανάλογα με το αν ο χρήστης διαθέτει ή όχι σταθερή τηλεφωνική σύνδεση | ΝΑΙ |  |  |  |  |
| 2.4. | Δυνατότητα αποστολής ειδοποιήσεων τεχνικών παραμέτρων λειτουργίας των προσφερόμενων συσκευών, σε πραγματικό χρόνο, σε ειδικό λογισμικό και δυνατότητα απομακρυσμένου ελέγχου και παραμετροποίησης τους | ΝΑΙ |  |  |  |  |
| 2.5. | Για την παροχή της υπηρεσίας, απαιτείται η εφαρμογή λύσεων , οι οποίες στηρίζονται σε προϊόντα τηλεφροντίδας που δεν προϋποθέτουν την ύπαρξη κινητού τηλεφώνου και είναι απόλυτα συμμορφούμενες με τα ευρωπαϊκά πρότυπα παροχής υπηρεσιών κοινωνικού συναγερμού και υπηρεσιών, κρίσιμων για την ανθρώπινη ζωή (οικογένεια προτύπων EN50134). Για την τεκμηρίωση της συμμόρφωσης απαιτείται δήλωση συμμόρφωσης του κατασκευαστή. Προσφορά στην οποία δεν θα υπάρχει η δήλωση, θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη. | ΝΑΙ |  |  |  |  |
| 2.6. | Για τον παρεχόμενο εξοπλισμό παρέχονται υπηρεσίες συντήρησης & υποστήριξης, που περιγράφονται στο πίνακα 4.ΠΕ.4. Υπηρεσίες διοίκησης και τεχνικής υποστήριξης | ΝΑΙ |  |  |  |  |
| 2.7. | Προδιαγραφές συσκευής πομπού με ανίχνευση πτώσης & κουμπί πανικού |  |  |  |  |  |
| 2.7.1. | Να μπορεί να ανιχνεύσει την πτώση του κατόχου του, ώστε να μεταδίδει, μέσω καθιερωμένων πρωτοκόλλων επικοινωνίας, συναγερμό μέσω της απομακρυσμένης συσκευής ελέγχου και επικοινωνίας, στο τηλεφωνικό κέντρο παρακολούθησης και εξυπηρέτησης ωφελούμενων | ΝΑΙ |  |  |  |  |
| 2.7.2. | Να διαθέτει και κουμπί πανικού, με το πάτημα του οποίου ο ωφελούμενος, όποτε ο ίδιος κρίνει απαραίτητο - π.χ. μία ξαφνική αδιαθεσία - να μπορεί να μεταδίδει ασύρματα μέσω καθιερωμένων πρωτοκόλλων επικοινωνίας, συναγερμό, μέσω της απομακρυσμένης συσκευής ελέγχου και επικοινωνίας, στο τηλεφωνικό κέντρο παρακολούθησης και εξυπηρέτησης ωφελούμενων | ΝΑΙ |  |  |  |  |
| 2.7.3. | Να είναι φορητή, ώστε να μπορεί ο ωφελούμενος να τη φοράει συνέχεια και να μπορεί να φορεθεί τουλάχιστον με ένα από τους δύο τρόπους, στο χέρι ή στο λαιμό | ΝΑΙ |  |  |  |  |
| 2.7.4. | Να είναι εύχρηστη όσον αφορά το μέγεθος της. Να δοθούν οι διαστάσεις και το βάρος της | ΝΑΙ |  |  |  |  |
| 2.7.5. | Να διαθέτει εργονομικό κουμπί ειδοποίησης | ΝΑΙ |  |  |  |  |
| 2.7.6. | Να λειτουργεί με καθιερωμένο πρωτόκολλο ασύρματης επικοινωνίας δεδομένων | ΝΑΙ |  |  |  |  |
| 2.7.7. | Να διαθέτει μηχανισμό μετάδοσης σήματος απώλειας σήματος με τη συσκευή ελέγχου | ΝΑΙ |  |  |  |  |
| 2.7.8. | Να διαθέτει αξιόπιστο μηχανισμό μετάδοσης σήματος, διπλής κατεύθυνσης, για πρόσθετη ασφάλεια | ΝΑΙ |  |  |  |  |
| 2.7.9. | Να είναι αδιάβροχη, σύμφωνα με τη προδιαγραφή IP 67 | NAI |  |  |  |  |
| 2.7.10. | Να διαθέτει μπαταρία με ικανοποιητική διάρκεια ζωής. Να αναφερθεί η διάρκεια ζωής της μπαταρίας | ΝΑΙ |  |  |  |  |
| 2.7.11. | Να διαθέτει χαρακτηριστικά λειτουργίας, για εξοικονόμησης ενέργειας | ΝΑΙ |  |  |  |  |
| 2.7.12. | Να διαθέτει λειτουργία παρακολούθησης στάθμης μπαταρίας, με δυνατότητα εμφάνισης ειδοποίησης στην περίπτωση χαμηλής στάθμης (οπτικό σήμα για ασθενή μπαταρία) με ταυτόχρονη αποστολή σήματος στο τηλεφωνικό κέντρο παρακολούθησης και εξυπηρέτησης ηλικιωμένων | ΝΑΙ |  |  |  |  |
| 2.7.13. | Οι συσκευές κοινωνικού συναγερμού και τηλεφροντίδας για την αποστολή σημάτων έκτακτης ανάγκης πρέπει να είναι απλές , κατάλληλες για ηλικιωμένους και όχι γενικής χρήσης τύπου gadgets, με μεγάλη αυτονομία μπαταρίας, ώστε να μη χρειάζονται φόρτιση και να είναι συμμορφούμενες με την οικογένεια προτύπων EN50134. Για την τεκμηρίωση της συμμόρφωσης απαιτείται δήλωση συμμόρφωσης του κατασκευαστή. Προσφορά στην οποία δεν θα υπάρχει η δήλωση, θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη. | ΝΑΙ |  |  |  |  |
| 2.7.14. | Συμμόρφωση με πρότυπα ασφάλειας: EN 62368-1:2014. Για την τεκμηρίωση της συμμόρφωσης απαιτείται δήλωση συμμόρφωσης του κατασκευαστή. Προσφορά στην οποία δεν θα υπάρχει η δήλωση, θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη. | ΝΑΙ |  |  |  |  |
| 2.7.15. | Συμμόρφωση με πρότυπα EMC: EN301-489-1, EN301-489-3. Για την τεκμηρίωση της συμμόρφωσης απαιτείται δήλωση συμμόρφωσης του κατασκευαστή. Προσφορά στην οποία δεν θα υπάρχει η δήλωση, θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη. | ΝΑΙ |  |  |  |  |
| 2.7.16. | Συμμόρφωση με πρότυπα ασύρματης μετάδοσης: EN300 220-1, EN300 220-2, EN300 220-3. Για την τεκμηρίωση της συμμόρφωσης απαιτείται δήλωση συμμόρφωσης του κατασκευαστή. Προσφορά στην οποία δεν θα υπάρχει η δήλωση, θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη. | ΝΑΙ |  |  |  |  |
| 2.7.17. | Συμμόρφωση με Ευρωπαϊκές Οδηγίες: 2015/863 (RoHS), 2014/53/EU (RED) , 2014/30/EU (EMC) , 2014/35/EU (LVD), 1907/2006 (REACH). Για την τεκμηρίωση της συμμόρφωσης απαιτείται δήλωση συμμόρφωσης του κατασκευαστή. Προσφορά στην οποία δεν θα υπάρχει η δήλωση, θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη. | ΝΑΙ |  |  |  |  |
| 2.7.18. | Συμμόρφωση με τα πρότυπα EN 50130-4:2011+A1:2014 και EN 50130-5:2011. Για την τεκμηρίωση της συμμόρφωσης απαιτείται δήλωση συμμόρφωσης του κατασκευαστή. Προσφορά στην οποία δεν θα υπάρχει η δήλωση, θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη. | NAI |  |  |  |  |
| 2.7.19. | Εγκατάσταση και έλεγχος καλής λειτουργίας σε λειτουργία σε συνεργασία με τη συσκευή ελέγχου και επικοινωνίας με το κέντρο 24ωρης τηλεφωνικής εξυπηρέτησης | ΝΑΙ |  |  |  |  |
| 2.7.20. | Να συνοδεύεται από οδηγίες χρήσης | ΝΑΙ |  |  |  |  |
| 2.8. | Προδιαγραφές συσκευής ελέγχου |  |  |  |  |  |
| 2.8.1. | Να παρέχει τη δυνατότητα αυτόματης μετάδοσης του σήματος ειδοποίησης, που λαμβάνουν από τη συσκευή πομπό, ενσύρματα μέσω PSTN για την αυτόματη ενημέρωση του κέντρου της 24ώρης τηλεφωνικής εξυπηρέτησης. | ΝΑΙ |  |  |  |  |
| 2.8.2. | Να παρέχει τη δυνατότητα αυτόματης μετάδοσης του σήματος ειδοποίησης, που λαμβάνουν από τη συσκευή πομπό, ασύρματα μέσω GSM για την αυτόματη ενημέρωση του κέντρου της 24ώρης τηλεφωνικής εξυπηρέτησης | ΝΑΙ |  |  |  |  |
| 2.8.3. | Θα επιλέγεται μέσω κατάλληλης παραμετροποίησης το πρωτόκολλο επικοινωνίας ανάλογα με το αν ο χρήστης διαθέτει ή όχι σταθερή τηλεφωνική σύνδεση. | ΝΑΙ |  |  |  |  |
| 2.8.4. | Να διαθέτει κουμπί ειδοποίησης με το πάτημα του οποίου ο ωφελούμενος, όποτε ο ίδιος κρίνει απαραίτητο - π.χ. μία ξαφνική αδιαθεσία - να μπορεί να καλεί το τηλεφωνικό κέντρο παρακολούθησης και εξυπηρέτησης ωφελούμενων | ΝΑΙ |  |  |  |  |
| 2.8.5. | Να διαθέτει κουμπί που να επιτρέπει την ακύρωση του συναγερμού από τον ωφελούμενο | ΝΑΙ |  |  |  |  |
| 2.8.6. | Να διαθέτει εργονομικά κουμπιά για άτομα με προβλήματα όρασης ή περιορισμένη επιδεξιότητα | ΝΑΙ |  |  |  |  |
| 2.8.7. | Να διαθέτει φωτιζόμενα κουμπιά ώστε να μπορεί να εντοπίζεται τη νύχτα | ΝΑΙ |  |  |  |  |
| 2.8.8. | Να διαθέτει ηχείο και μικρόφωνο για αμφίδρομη επικοινωνία από με το τηλεφωνικό κέντρο παρακολούθησης και εξυπηρέτησης ωφελούμενων | ΝΑΙ |  |  |  |  |
| 2.8.9. | Να διαθέτει δυνατότητα ρύθμισης ήχου | ΝΑΙ |  |  |  |  |
| 2.8.10. | Να εντοπίζει και αναφέρει διακοπές ρεύματος | ΝΑΙ |  |  |  |  |
| 2.8.11. | Να διαθέτει λειτουργία έκτακτης ανάγκης μέσω μπαταρίας ώστε να λειτουργεί σε περίπτωση διακοπής ρεύματος | ΝΑΙ |  |  |  |  |
| 2.8.12. | Να διαθέτει μπαταρία με ικανοποιητική διάρκεια ζωής | ΝΑΙ > 400 ωρών |  |  |  |  |
| 2.8.13. | Να διαθέτει λειτουργία παρακολούθησης στάθμης μπαταρίας με δυνατότητα εμφάνισης ειδοποίησης στην περίπτωση χαμηλής στάθμης (οπτική προειδοποίηση για ασθενή μπαταρία) με ταυτόχρονη αποστολής σήματος στο τηλεφωνικό κέντρο παρακολούθησης και εξυπηρέτησης ωφελούμενων | ΝΑΙ |  |  |  |  |
| 2.8.14. | Να διαθέτει δυνατότητα παραμετροποίησης και διαμόρφωσης των λειτουργιών του και ενημέρωσης firmware μέσω διαδικτυακής εφαρμογής | ΝΑΙ |  |  |  |  |
| 2.8.15. | Να επικοινωνεί με συχνότητα 869,2 MHz, η οποία είναι η συχνότητα για τους κοινωνικούς συναγερμούς. | ΝΑΙ |  |  |  |  |
| 2.8.16. | Να διαθέτει σειρά κλήσεων συγκεκριμένου τύπου συναγερμού για μέχρι 16 ομάδες τύπων συναγερμού | ΝΑΙ |  |  |  |  |
| 2.8.17. | Να διαθέτει αναφορά αποτυχημένων κλήσεων προς το κέντρο 24ωρης εξυπηρέτησης | NAI |  |  |  |  |
| 2.8.18. | Να λειτουργεί με ψηφιακό πρωτόκολλο | ΝΑΙ |  |  |  |  |
| 2.8.19. | Να διαθέτει δυνατότητα παραμετροποίησης και διαμόρφωσης των λειτουργιών του απομακρυσμένα μέσω διαδικτυακής εφαρμογής και μέσω τηλεφώνου (πρωτόκολλο LPP) | ΝΑΙ |  |  |  |  |
| 2.8.20. | Συμμόρφωση με πρότυπα ασφάλειας: EN 60950-1. Για την τεκμηρίωση της συμμόρφωσης απαιτείται δήλωση συμμόρφωσης του κατασκευαστή. Προσφορά στην οποία δεν θα υπάρχει η δήλωση, θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη. | ΝΑΙ |  |  |  |  |
| 2.8.21. | Συμμόρφωση με το πρότυπο EN 301511. Για την τεκμηρίωση της συμμόρφωσης απαιτείται δήλωση συμμόρφωσης του κατασκευαστή. Προσφορά στην οποία δεν θα υπάρχει η δήλωση, θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη. | ΝΑΙ |  |  |  |  |
| 2.8.22. | Συμμόρφωση με το πρότυπο CGF-CC. Για την τεκμηρίωση της συμμόρφωσης απαιτείται δήλωση συμμόρφωσης του κατασκευαστή. Προσφορά στην οποία δεν θα υπάρχει η δήλωση, θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη. | ΝΑΙ |  |  |  |  |
| 2.8.23. | Συμμόρφωση με πρότυπα EMC: EN301-489-1, EN301- 489-3, EN301- 489-7. Για την τεκμηρίωση της συμμόρφωσης απαιτείται δήλωση συμμόρφωσης του κατασκευαστή. Προσφορά στην οποία δεν θα υπάρχει η δήλωση, θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη. | ΝΑΙ |  |  |  |  |
| 2.8.24. | Συμμόρφωση με πρότυπα ασύρματης μετάδοσης: EN300 220-1, EN300 220-2, EN300 220-3. Για την τεκμηρίωση της συμμόρφωσης απαιτείται δήλωση συμμόρφωσης του κατασκευαστή. Προσφορά στην οποία δεν θα υπάρχει η δήλωση, θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη. | ΝΑΙ |  |  |  |  |
| 2.8.25. | Συμμόρφωση με Ευρωπαϊκές Οδηγίες: 2014/53/EU (RED), 2014/35/EU (LVD), 2014/30/EU (EMC), 2011/65/EU(RoHS2). Για την τεκμηρίωση της συμμόρφωσης απαιτείται δήλωση συμμόρφωσης του κατασκευαστή. Προσφορά στην οποία δεν θα υπάρχει η δήλωση, θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη. | ΝΑΙ |  |  |  |  |
| 2.8.26. | Να διαθέτει προδιαγραφές μετάδοσης σύμφωνες με τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές για τη παροχή υπηρεσιών κοινωνικού συναγερμού (οικογένεια προτύπων EN 50134 Social alarms). Για την τεκμηρίωση της συμμόρφωσης απαιτείται δήλωση συμμόρφωσης του κατασκευαστή. Προσφορά στην οποία δεν θα υπάρχει η δήλωση, θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη. | ΝΑΙ |  |  |  |  |
| 2.8.27. | Εγκατάσταση και έλεγχος καλής λειτουργίας σε συνεργασία με τη συσκευή πομπό και έλεγχος επικοινωνίας με το κέντρο 24ωρης τηλεφωνικής εξυπηρέτησης | ΝΑΙ |  |  |  |  |
| 2.8.28. | Να συνοδεύεται από οδηγίες χρήσης και εγκατάστασης | ΝΑΙ |  |  |  |  |
| 2.8.29. | Ο ανάδοχος πρέπει να διασφαλίσει την ενεργοποίηση και λειτουργία των απαραίτητων υπηρεσιών δεδομένων και/ή φωνής, για χρονικό διάστημα 24 μηνών (οι συσκευές πρέπει να διαθέτουν ενεργοποιημένες κάρτες sim) | ΝΑΙ |  |  |  |  |
| 2.8.30. | Θα αξιολογηθεί θετικά η δυνατότητα εκτύπωσης πάνω στη συσκευή του λογότυπου του Δήμου |  |  |  |  |  |
| 2.9. | Ο κατασκευαστής των συσκευών τηλεειδοποίησης πρέπει να διαθέτει πιστοποιητικό ποιότητας ISO 9001:2015 ή ισοδύναμο, επικυρωμένο αντίγραφο του οποίου πρέπει να υποβληθεί στην τεχνική προσφορά. Προσφορά στην οποία δεν θα υπάρχουν τα ανωτέρω πιστοποιητικά, θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη | ΝΑΙ |  |  |  |  |
| ΠΕ.2.3. | Ενοικίαση εξοπλισμού υπηρεσίας εντοπισμού θέσης-κουμπί πανικού |  |  |  |  |  |
|  | Συσκευές παρακολούθησης και εντοπισμού θέσης εκτός σπιτιού |  |  |  |  |  |
|  | Παροχή με τη μορφή ενοικίασης του εξοπλισμού, για την υποστήριξη παροχής της υπηρεσίας παρακολούθησης εκτός σπιτιού με τηλεειδοποίηση και εντοπισμό θέσης σε 5 ωφελούμενους, για το χρόνο παροχής της υπηρεσίας | ΝΑΙ 5 ωφελούμενοι- συσκευές |  |  |  |  |
|  | Με χρήση της συσκευής είναι δυνατή η προβολή του ωφελούμενου σε γεωγραφικό χάρτη, μέσω διαδικτύου και η αποστολή ειδοποίησης, σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης | ΝΑΙ |  |  |  |  |
|  | Η προσφερόμενη ποσότητα να καλύπτει τις ανάγκες παροχής της υπηρεσίας σε 5 άτομα | 5 |  |  |  |  |
|  | Για λόγους ευχρηστίας και πρακτικότητας, δεν είναι αποδεκτή λύση η οποία βασίζεται σε εφαρμογή η οποία μεταποιεί έξυπνο κινητό τηλέφωνο, μετατρέποντας το σε συσκευή παρακολούθησης και εντοπισμού θέσης εκτός σπιτιού, καθώς δεν κρίνεται κατάλληλη για χρήση από ηλικιωμένους | ΝΑΙ |  |  |  |  |
|  | Εύχρηστη, όσον αφορά στο μέγεθός της (να δοθούν διαστάσεις και βάρος συσκευής). | ΝΑΙ |  |  |  |  |
|  | Φορετή σε χέρι ή/ και σε λαιμό (να περιλαμβάνεται περικάρπιο ή/ και περιλαίμιο στη συσκευασία). | ΝΑΙ |  |  |  |  |
|  | Φορητή και κινητή. | ΝΑΙ |  |  |  |  |
|  | Να διαθέτει, εργονομικό, για άτομα με προβλήματα όρασης ή περιορισμένη επιδεξιότητα, κουμπί πανικού – αποστολής συναγερμού-ειδοποίησης. | ΝΑΙ |  |  |  |  |
|  | Να διαθέτει αντιληπτό από τον ωφελούμενο μηχανισμό επιβεβαίωσης επιτυχημένης πίεσης κομβίου πανικού – αποστολής συναγερμού-ειδοποίησης. Εάν το σύστημα δεν επιβεβαιώσει την παραλαβή, ο συναγερμός να αναμεταδίδεται αυτόματα. | ΝΑΙ |  |  |  |  |
|  | Να διαθέτει κουμπί ανάκλησης κλήσης – ακύρωσης αποστολής συναγερμού-ειδοποίησης. | ΝΑΙ |  |  |  |  |
|  | Να διαθέτει μικρόφωνο και ηχείο για αμφίδρομη επικοινωνία, σε ανοιχτή ακρόαση, με το τηλεφωνικό κέντρο παρακολούθησης και εξυπηρέτησης ωφελουμένων. | ΝΑΙ |  |  |  |  |
|  | Επαναφορτιζόμενη, μέσω μαγνητικών επαφών φόρτισης, με χρήση φορητού φορτιστή ή σταθμού φόρτισης (dock station). | ΝΑΙ |  |  |  |  |
|  | Βαθμονομημένη με IP67 δείκτη προστασίας, από εισχώρηση σκόνης και νερού. | ΝΑΙ |  |  |  |  |
|  | Υποστήριξη VoIP, VoLTE (2G, 3G, 4G) και SCAIP πρωτοκόλλων επικοινωνίας. | ΝΑΙ |  |  |  |  |
|  | Λειτουργία γεωντοπισμού, με χρήση τεχνολογίας GPS, A-GPS, Galileo, GLONASS, BeiDou, QZSS | ΝΑΙ |  |  |  |  |
|  | Εντοπισμός θέσης χρήστη συσκευής στον χάρτη (geolocation). | ΝΑΙ |  |  |  |  |
|  | Παρακολούθηση πορείας χρήστη συσκευής στον χάρτη (geotracking). | ΝΑΙ |  |  |  |  |
|  | Αποστολή ειδοποίησης εντοπισμού θέσης χρήστη, εκτός προκαθορισμένων γεωγραφικών ορίων (geofencing). | ΝΑΙ |  |  |  |  |
|  | Τοποθέτηση και άμεση λειτουργία με την αποσυσκευασία (plug and play out of the box). | ΝΑΙ |  |  |  |  |
|  | Δυνατότητα λειτουργίας: | ΝΑΙ |  |  |  |  |
|  | αυτοτελώς (stand-alone device), τόσο εντός όσο και εκτός κατοικίας του ωφελουμένου, επιτρέποντάς τον να καλεί το κέντρο εικοσιτετράωρης εξυπηρέτησης, οποτεδήποτε και οπουδήποτε και αν βρίσκεται, χωρίς να απαιτείται η ζεύξη της συσκευής με κάποια άλλη τερματική ή περιφερειακή συσκευή, ή ο συνδυασμός της με κάποιο εξάρτημα. | ΝΑΙ |  |  |  |  |
|  | Ως τερματική συσκευή (συσκευή ελέγχου), σε ζεύξη με σταθμό υποδοχής, φόρτισης και αναμετάδοσης ενισχυμένης έντασης ήχου ομιλίας (docking station) και/ή με περιφερειακή συσκευή-πομπό, με κουμπί πανικού | ΝΑΙ |  |  |  |  |
|  | Ως περιφερειακή συσκευή-πομπός ,με κουμπί πανικού σε ζεύξη με την τερματική συσκευή κατ’ οίκον παρακολούθησης (συσκευή ελέγχου PSTN/GSM), όταν και εφόσον απαιτείται η παράλληλη επιτήρηση άλλων περιφερειακών συσκευών εντός της οικίας του. | ΝΑΙ |  |  |  |  |
|  | Δυνατότητα λήψης εισερχομένων φωνητικών κλήσεων | ΝΑΙ |  |  |  |  |
|  | Υποστήριξη λειτουργίας αποκλεισμού εισερχόμενων φωνητικών κλήσεων, επιτρέποντας τη λήψη εισερχόμενων φωνητικών κλήσεων, μόνο σε αποθηκευμένους προκαθορισμένους αριθμούς τηλεφώνου. | ΝΑΙ |  |  |  |  |
|  | Υποστήριξη λειτουργίας υπενθύμισης, με διαμορφώσιμα φωνητικά μηνύματα. | ΝΑΙ |  |  |  |  |
|  | Υποστήριξη λειτουργίας εντοπισμού και εύρεσης συσκευής, σε περίπτωση απώλειας. | ΝΑΙ |  |  |  |  |
|  | Αυτόματη επιτήρηση λειτουργίας «Αδράνειας», με δυνατότητα αποστολής σχετικής ειδοποίησης (inactivity alert), στο τηλεφωνικό κέντρο παρακολούθησης και εξυπηρέτησης ωφελουμένων, εφόσον δεν έχει ανιχνευθεί κίνηση του ωφελουμένου, για δεδομένο παραμετροποιήσιμο παρελθόν χρονικό διάστημα. | ΝΑΙ |  |  |  |  |
|  | Αυτόματη εναλλαγή, από λειτουργία «Οικείας» σε λειτουργία «Απουσίας» και αντιστρόφως, βελτιστοποιώντας την αυτονομία της μπαταρίας και της χρήσης δεδομένων | ΝΑΙ |  |  |  |  |
|  | Δυνατότητα τηλεπρογραμματισμού- τηλεπαραμετροποίησης της λειτουργίας της συσκευής, μέσω της εφαρμογής τήρησης μητρώου και διαχείρισης συσκευών. | ΝΑΙ |  |  |  |  |
|  | Πληροφόρηση αναφορικά με την κατάσταση λειτουργίας μέσω οπτικών ενδείξεων: | ΝΑΙ |  |  |  |  |
|  | έναρξης δρομολόγησης φωνητικής κλήσης στο τηλεφωνικό κέντρο παρακολούθησης και εξυπηρέτησης ωφελουμένων. | ΝΑΙ |  |  |  |  |
|  | επιβεβαίωσης καλώς δρομολογηθείσας φωνητικής κλήσης – καλώς απεσταλθέντος συναγερμού στο τηλεφωνικό κέντρο παρακολούθησης και εξυπηρέτησης ωφελουμένων. | ΝΑΙ |  |  |  |  |
|  | Συσκευής τελούσης σε κατάσταση φωνητικής κλήσης (ανοιχτής ακρόασης). | ΝΑΙ |  |  |  |  |
|  | Λήψης εισερχόμενης κλήσης για χειροκίνητη απάντηση. | ΝΑΙ |  |  |  |  |
|  | Στάθμης μπαταρίας (χαμηλής, μεσαίας, υψηλής). | ΝΑΙ |  |  |  |  |
|  | Ειδοποίησης ανάγκης άμεσης φόρτισης της μπαταρίας. | ΝΑΙ |  |  |  |  |
|  | Συσκευής τελούσης σε κατάσταση φόρτισης μπαταρίας. | ΝΑΙ |  |  |  |  |
|  | Ολοκλήρωσης (πλήρους) φόρτισης μπαταρίας. | ΝΑΙ |  |  |  |  |
|  | Απώλειας σήματος δικτύου κινητής τηλεφωνίας. | ΝΑΙ |  |  |  |  |
|  | Συσκευής τελούσης σε λειτουργία εντοπισμού και εύρεσης συσκευής, λόγω απώλειας. | ΝΑΙ |  |  |  |  |
|  | Λήψης παθητικού συναγερμού. | ΝΑΙ |  |  |  |  |
|  | Λήψης φωνητικής ειδοποίησης. | ΝΑΙ |  |  |  |  |
|  | Να συνοδεύεται από συσκευή-σταθμό υποδοχής φόρτισης και αναμετάδοσης ενισχυμένης έντασης ήχου ομιλίας (docking station) με τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: | ΝΑΙ |  |  |  |  |
|  | Να φέρει κουμπί ενεργοποίησης/απενεργοποίησης. | ΝΑΙ |  |  |  |  |
|  | Να φέρει κουμπί πανικού – αποστολής συναγερμού. | ΝΑΙ |  |  |  |  |
|  | Να φέρει κουμπί ανάκλησης κλήσης – αποστολής συναγερμού. | ΝΑΙ |  |  |  |  |
|  | Να φέρει μεγάφωνο. | ΝΑΙ |  |  |  |  |
|  | Να φέρει Micro USB υποδοχή μετασχηματιστή τροφοδοσίας ρεύματος | ΝΑΙ |  |  |  |  |
|  | Να φέρει εφεδρικό μηχανισμό τροφοδοσίας ρεύματος (backup battery). | ΝΑΙ |  |  |  |  |
|  | Δυνατότητα ζεύξης με τη συσκευή κατ’ οίκον και εκτός σπιτιού, παρακολούθησης και εντοπισμού θέσης στη συχνότητα 869.2 MHz κοινωνικών συναγερμών κατηγορίας 1. | ΝΑΙ |  |  |  |  |
|  | Δυνατότητα αναμετάδοσης ενισχυμένης έντασης ήχου ομιλίας της συσκευής κατ’ οίκον και εκτός σπιτιού, παρακολούθησης και εντοπισμού θέσης μέσω μεγάφωνου. | ΝΑΙ |  |  |  |  |
|  | Δυνατότητα χειροκίνητης παραμετροποίησης της λειτουργίας της συσκευής: | ΝΑΙ |  |  |  |  |
|  | Ρύθμιση έντασης μεγάφωνου. | ΝΑΙ |  |  |  |  |
|  | Προσθήκη (Ζεύξη) συσκευής κατ’ οίκον και εκτός σπιτιού παρακολούθησης και εντοπισμού θέσης. | ΝΑΙ |  |  |  |  |
|  | Πληροφόρηση, αναφορικά με την κατάσταση λειτουργίας, μέσω οπτικών ενδείξεων: | ΝΑΙ |  |  |  |  |
|  | Συσκευής σε λειτουργία/εκτός λειτουργίας. | ΝΑΙ |  |  |  |  |
|  | Συσκευής σε κατάσταση φόρτισης μπαταρίας της συσκευής κατ’ οίκον και εκτός σπιτιού παρακολούθησης και εντοπισμού θέσης | ΝΑΙ |  |  |  |  |
|  | Συμμόρφωση με πρότυπα ασφάλειας: EN 62368-1:2014. Για την τεκμηρίωση της συμμόρφωσης απαιτείται δήλωση συμμόρφωσης του κατασκευαστή. Προσφορά στην οποία δεν θα υπάρχει η δήλωση, θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη. | ΝΑΙ |  |  |  |  |
|  | Συμμόρφωση με πρότυπα EMC: EN301-489-1, EN301- 489-3, EN301- 489-7. Για την τεκμηρίωση της συμμόρφωσης απαιτείται δήλωση συμμόρφωσης του κατασκευαστή. Προσφορά στην οποία δεν θα υπάρχει η δήλωση, θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη. | ΝΑΙ |  |  |  |  |
|  | Συμμόρφωση με πρότυπα ασύρματης μετάδοσης: EN300 220-1, EN300 220-2, EN300 220-3. Για την τεκμηρίωση της συμμόρφωσης απαιτείται δήλωση συμμόρφωσης του κατασκευαστή. Προσφορά στην οποία δεν θα υπάρχει η δήλωση, θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη. | ΝΑΙ |  |  |  |  |
|  | Συμμόρφωση με Ευρωπαϊκές Οδηγίες: 2014/53/EU (RED), 2014/35/EU (LVD), 2014/30/EU (EMC), 2015/863 (RoHS), 1907/2006 (REACH). Για την τεκμηρίωση της συμμόρφωσης απαιτείται δήλωση συμμόρφωσης του κατασκευαστή. Προσφορά στην οποία δεν θα υπάρχει η δήλωση, θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη. | ΝΑΙ |  |  |  |  |
|  | Συμμόρφωση με το πρότυπο EN 301489-17 . Για την τεκμηρίωση της συμμόρφωσης απαιτείται δήλωση συμμόρφωσης του κατασκευαστή. Προσφορά στην οποία δεν θα υπάρχει η δήλωση, θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη. | ΝΑΙ |  |  |  |  |
|  | Συμμόρφωση με το πρότυπο EN 301489-52 . Για την τεκμηρίωση της συμμόρφωσης απαιτείται δήλωση συμμόρφωσης του κατασκευαστή. Προσφορά στην οποία δεν θα υπάρχει η δήλωση, θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη. | ΝΑΙ |  |  |  |  |
|  | Συμμόρφωση με το πρότυπο EN 301511. Για την τεκμηρίωση της συμμόρφωσης απαιτείται δήλωση συμμόρφωσης του κατασκευαστή. Προσφορά στην οποία δεν θα υπάρχει η δήλωση, θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη. | ΝΑΙ |  |  |  |  |
|  | Συμμόρφωση με το πρότυπο EN 301908-1 . Για την τεκμηρίωση της συμμόρφωσης απαιτείται δήλωση συμμόρφωσης του κατασκευαστή. Προσφορά στην οποία δεν θα υπάρχει η δήλωση, θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη. | ΝΑΙ |  |  |  |  |
|  | Συμμόρφωση με τα πρότυπα EN 50360:2017 και EN 50566:2017. Για την τεκμηρίωση της συμμόρφωσης απαιτείται δήλωση συμμόρφωσης του κατασκευαστή. Προσφορά στην οποία δεν θα υπάρχει η δήλωση, θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη. | ΝΑΙ |  |  |  |  |
|  | Συμμόρφωση με τα πρότυπα EN 50130-4:2011+A1:2014 και EN 50130-5:2011. Για την τεκμηρίωση της συμμόρφωσης απαιτείται δήλωση συμμόρφωσης του κατασκευαστή. Προσφορά στην οποία δεν θα υπάρχει η δήλωση, θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη. | NAI |  |  |  |  |
|  | Συμμόρφωση με το πρότυπο SS 91100:2014. Για την τεκμηρίωση της συμμόρφωσης απαιτείται δήλωση συμμόρφωσης του κατασκευαστή. Προσφορά στην οποία δεν θα υπάρχει η δήλωση, θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη. | NAI |  |  |  |  |
|  | Να διαθέτει προδιαγραφές μετάδοσης, σύμφωνες με τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές, για τη παροχή υπηρεσιών κοινωνικού συναγερμού (οικογένεια προτύπων EN 50134 Social alarms). Για την τεκμηρίωση της συμμόρφωσης απαιτείται δήλωση συμμόρφωσης του κατασκευαστή. Προσφορά στην οποία δεν θα υπάρχει η δήλωση, θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη. | ΝΑΙ |  |  |  |  |
|  | Να συνοδεύεται από οδηγίες χρήσης | ΝΑΙ |  |  |  |  |
|  | Ο κατασκευαστής των συσκευών τηλεειδοποίησης πρέπει να διαθέτει πιστοποιητικό ποιότητας ISO 9001:2015 ή ισοδύναμο, επικυρωμένο αντίγραφο του οποίου πρέπει να υποβληθεί στην τεχνική προσφορά. Προσφορά στην οποία δεν θα υπάρχουν τα ανωτέρω πιστοποιητικά, θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη | ΝΑΙ |  |  |  |  |
| 4 | Το παραδοτέο της υπηρεσίας είναι το Π.4.Κατάλογος συσκευών σε λειτουργία συνδεδεμένων με το τηλεφωνικό κέντρο | ΝΑΙ |  |  |  |  |
| ΠΕ.2.4. | Εγκατάσταση συσκευής και εκπαίδευση στη χρήση για κάθε ωφελούμενο |  |  |  |  |  |
| 1. | Εγκατάσταση σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα του έργου των ειδικών συσκευών παρακολούθησης και τηλεειδοποίησης | ΝΑΙ |  |  |  |  |
| 2. | Eπιτόπια (on-site), επίσκεψη από εξειδικευμένο τεχνικό για την τοποθέτηση και εγκατάσταση των ειδικών συσκευών παρακολούθησης και τηλεειδοποίησης στην κατοικία του εκάστοτε ωφελούμενου | ΝΑΙ |  |  |  |  |
| 3. | Στη διάρκεια της εγκατάστασης γίνονται οι απαιτούμενες δοκιμές ελέγχου, ώστε να εξασφαλίζεται η ορθή λειτουργία της συσκευής και η επικοινωνία της με το κέντρο τηλεφωνικής εξυπηρέτησης | ΝΑΙ |  |  |  |  |
| 4. | Γίνεται αναλυτική επίδειξη της χρήσης της συσκευής στον ωφελούμενο και εκπαίδευση στη χρήση του | ΝΑΙ |  |  |  |  |
| 5. | Επιτόπια (on-site), επίσκεψη από εξειδικευμένο τεχνικό για την απεγκατάσταση και αφαίρεση μιας εκ των παραπάνω ειδικών συσκευών, στη περίπτωση που δεν υφίσταται πλέον η ανάγκη χρήσης της | ΝΑΙ |  |  |  |  |
| 6. | Ο ανάδοχος πρέπει να είναι πιστοποιημένος από το κατασκευαστή των συσκευών παρακολούθησης και τηλεειδοποίησης (πτώση, κουμπί πανικού, εντοπισμός θέσης). Για την τεκμηρίωση της συμμόρφωσης απαιτείται δήλωση του κατασκευαστή. Προσφορά στην οποία δεν θα υπάρχει η δήλωση, θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη. | ΝΑΙ |  |  |  |  |
| 7. | Το παραδοτέο της υπηρεσίας είναι το Π.5.Κατάλογος ωφελούμενων, που έχουν παραλάβει τις συσκευές | ΝΑΙ |  |  |  |  |

3. ΠΕ.3.	Υπηρεσία παρακολούθησης και υποστήριξης αυτόνομης διαβίωσης

| Α/Α | ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Γενικές προδιαγραφές |  |  |  |
|  | Το κέντρο διαχείρισης κλήσεων πρέπει να διαλειτουργεί σε επίπεδο λογισμικού και υλικού, άμεσα, με τις συσκευές κοινωνικού συναγερμού και τηλεφροντίδας, για την αποκατάσταση τηλεφωνικής επικοινωνίας με τον ωφελούμενο και τη διαχείριση των τεχνικών σημάτων των συσκευών κοινωνικού συναγερμού, με ενιαίο τρόπο (συμμόρφωση με την οικογένεια προτύπων EN50134) | ΝΑΙ |  |  |
|  | Για τη παροχή της υπηρεσίας απαιτείται η εφαρμογή λύσεων ώριμων και αξιόπιστων, που αποτελούνται από έτοιμο προϊόν λογισμικού και συσκευών, με αποδεδειγμένα εγκατεστημένη βάση, ώστε να μπορούν να λειτουργήσουν επιχειρησιακά σε σύντομο χρόνο και όχι λύσεις που βασίζονται στην εξαρχής ανάπτυξη λογισμικού και τη διασύνδεση του με συσκευές γενικής χρήσης. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Δυνατότητα επέκτασης του συστήματος κοινωνικής φροντίδας, για την παροχή απομακρυσμένων ιατρικών υπηρεσιών με χρήση συμβατών συσκευών. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Εξασφάλιση της διαθεσιμότητας σε προσωπικό και υποδομές, για την κάλυψη της ζήτησης | ΝΑΙ |  |  |
|  | Αδιάλειπτη λειτουργία και παροχή των προβλεπόμενων υπηρεσιών, 24 ώρες την ημέρα, 7 ημέρες την εβδομάδα, 365 ημέρες το χρόνο | ΝΑΙ |  |  |
|  | Παροχή της υπηρεσίας σε όλη τη διάρκεια της επιχειρησιακής λειτουργίας | ΝΑΙ |  |  |
|  | Οι παρεχόμενες υποδομές πρέπει να εξασφαλίζουν redundancy & disaster recovery | ΝΑΙ |  |  |
|  | Το παραδοτέο της υπηρεσίας είναι το Π.4.Μηνιαίες αναφορές συμβάντων εξυπηρέτησης ωφελούμενων | ΝΑΙ 24 αναφορές |  |  |
|  | Κτηριακές και επικοινωνιακές υποδομές |  |  |  |
|  | Ο ανάδοχος πρέπει να διαθέτει, για όλη τη διάρκεια της παραγωγικής λειτουργίας, τις απαιτούμενες κτιριακές υποδομές για τη στέγαση του τηλεφωνικού κέντρου και των ατόμων που υποδέχονται τις κλήσεις και εξυπηρετούν τους ωφελούμενους. Να περιγραφούν οι υποδομές στη τεχνική προσφορά | ΝΑΙ |  |  |
|  | Η επικοινωνιακή υποδομή περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστον την ύπαρξη: -εξοπλισμού τηλεφωνικού κέντρου (δρομολογητές, switches, σύστημα καταγραφής κλήσεων) συμβατού με τις προτεινόμενες συσκευές τηλεειδοποίησης με δυνατότητα καταγραφής κλήσεων, -τη διασύνδεση με δίκτυα σταθερής τηλεφωνίας και Internet, πλήρη σύγχρονη δομημένη καλωδίωση για το σύνολο των θέσεων εργασίας | ΝΑΙ |  |  |
|  | Ο εξοπλισμός του τηλεφωνικού κέντρου πρέπει να υποστηρίζει αναλογικά και ψηφιακά πρωτόκολλα επικοινωνίας: - TT92 - TT new - CPC Antenna - CPC Attendo - STT - Neat Talk - SCAIP | ΝΑΙ |  |  |
|  | H κτηριακή υποδομή πρέπει να είναι κατάλληλη για να υποστηρίξει, τόσο τη διαδικασία της παραγωγικής λειτουργίας, όσο και το πληροφορικό σύστημα. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Πληροφορικές υποδομές |  |  |  |
|  | Οι υπηρεσίες τηλεφωνικής υποστήριξης και εξυπηρέτησης των ωφελούμενων, από τον Ανάδοχο, πρέπει να υποστηρίζονται από την ύπαρξη και λειτουργία εξειδικευμένων εργαλείων-εφαρμογών λογισμικού (πληροφορικό σύστημα), για τη μηχανογραφική υποστήριξη των επιχειρησιακών διαδικασιών του κέντρου παρακολούθησης και υποστήριξης. Να περιγραφεί η υποδομή πληροφορικής στη τεχνική προσφορά. Η υποδομή πληροφορικής πρέπει να περιλαμβάνει,κατ’ ελάχιστον, τα ακόλουθα: Βασικός εξοπλισμός. Περιλαμβάνει: - εξυπηρετητές και - λογισμικό συστήματος (λειτουργικά, βάσεις δεδομένων, λογισμικό backup) | ΝΑΙ |  |  |
|  | Εξειδικευμένα υποστηρικτικά εργαλεία λογισμικού. Ειδικότερα, το κέντρο υποστηρίζεται από τις ακόλουθες εφαρμογές: | ΝΑΙ |  |  |
|  | Εφαρμογή υποβολής, καταχώρησης, διαχείρισης και διεκπεραίωσης αιτήσεων συμμετοχής ωφελουμένων | ΝΑΙ |  |  |
|  | Κατασκευαστής λογισμικού (να αναφερθεί) | ΝΑΙ |  |  |
|  | Παρουσίαση και περιγραφή της λειτουργίας των διαθέσιμων κιτ τηλεφροντίδας | ΝΑΙ |  |  |
|  | Κείμενο ενημέρωσης σχετικά με τους όρους και προϋποθέσεις χρήσης της υπηρεσίας. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Κείμενο ενημέρωσης σχετικά με την πολιτική προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον Γενικό Κανονισμό περί Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (ΓΚΠΠΔ) | ΝΑΙ |  |  |
|  | Φόρμα επικοινωνίας προς εξυπηρέτηση και παροχή υπηρεσιών πληροφόρησης δυνάμει ωφελουμένων | ΝΑΙ |  |  |
|  | Διαβαθμισμένη και παραμετροποιημένη πρόσβαση των χειριστών-χρηστών στην εφαρμογή. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Δυνατότητα ηλεκτρονικής υποβολής αίτησης συμμετοχής ωφελουμένου με συμπλήρωση on-line φόρμας | ΝΑΙ |  |  |
|  | Δυνατότητα υποβολής αίτησης συμμετοχής ωφελουμένου με μεταφόρτωση σαρωμένου συμπληρωμένου εγγράφως εντύπου αίτησης συμμετοχής | ΝΑΙ |  |  |
|  | Δυνατότητα υποβολής αίτησης συμμετοχής ωφελουμένου τηλεφωνικώς | ΝΑΙ |  |  |
|  | Ψηφιακή πρωτοκόλληση υποβληθείσας αίτησης. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Αυτόματη εξαγωγή μοριοδότησης αίτησης συμμετοχής ωφελουμένου από αλγόριθμο. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Αυτόματη απόδοση τύπου συσκευών τηλεφροντίδας στον ωφελούμενο από αλγόριθμο. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Διασύνδεση της εφαρμογής υποβολής, υποδοχής και διαχείρισης αιτήσεων ωφελουμένων με εκείνη της διαχείρισης προγραμματισμού και διεκπεραίωσης ραντεβού εγκατάστασης συσκευών τηλεφροντίδας. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Εξαγωγή διοικητικών αναφορών: - Μητρώο υποβληθεισών αιτήσεων. - Μητρώο εγκεκριμένων αιτήσεων. - Μητρώο εκκρεμών αιτήσεων. - Μητρώο απορριφθεισών αιτήσεων. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Ο κατασκευαστής του λογισμικού πρέπει να διαθέτει πιστοποιητικό ποιότητας ISO 9001:2015 ή ισοδύναμο, και Πιστοποιητικό διαχείρισης ασφάλειας πληροφοριών σύμφωνα με το πρότυπο ISO 27001:2013 ή ισοδύναμο, επικυρωμένα αντίγραφα των οποίων πρέπει να υποβληθούν στην τεχνική προσφορά. Προσφορά στην οποία δεν θα υπάρχουν τα ανωτέρω πιστοποιητικά, θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη | ΝΑΙ |  |  |
|  | Εφαρμογή διαχείρισης προγραμματισμού και διεκπεραίωσης ραντεβού εγκατάστασης κιτ τηλεφροντίδας. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Κατασκευαστής λογισμικού (να αναφερθεί) | ΝΑΙ |  |  |
|  | Διαβαθμισμένη και παραμετροποιημένη πρόσβαση των χειριστών-χρηστών στην εφαρμογή. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Ηλεκτρονική καταχώριση ραντεβού (προγραμματισμός, ακύρωση, επαναπρογραμματισμός). | ΝΑΙ |  |  |
|  | Ανάθεση σε τεχνικό εγκατάστασης διεκπεραίωσης ραντεβού. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Διαβάθμιση κατάστασης περαίωσης ραντεβού εγκατάστασης. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Τήρηση ιστορικού ραντεβού εγκατάστασης με επισύναψη-καταγραφή σχολίου. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Μεταφόρτωση συνοδών εγγράφων εγκατάστασης (δελτίου συγκατάθεσης, δελτίου αποστολής κ.λπ.) και τήρηση αρχείου αυτών. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Αποστολή σχετικών ειδοποιήσεων στον τεχνικό εγκατάστασης σε περίπτωση επαναπρογραμματισμού (αλλαγής ημερομηνίας ή/και ώρας) ραντεβού εγκατάστασης. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Παρακολούθηση σε πραγματικό χρόνο του γεωγραφικού στίγματος του τεχνικού εγκατάστασης. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Παρακολούθηση σε πραγματικό χρόνο της προόδου περαίωσης του ραντεβού εγκατάστασης. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Δημιουργία υπενθύμισης επανάκλησης ωφελουμένου για τον προγραμματισμό ή επαναπρογραμματισμό ραντεβού. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Τήρηση ιστορικού (ημερολόγιου) επικοινωνιών προς προγραμματισμό/επαναπρογραμματισμό ραντεβού εγκατάστασης με δυνατότητα επισύναψης-καταγραφής στην ως άνω αναφερόμενη επικοινωνία σχετικού σχολίου. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Διασύνδεση της εφαρμογής διαχείρισης προγραμματισμού και διεκπεραίωσης ραντεβού εγκατάστασης κιτ τηλεφροντίδας με εκείνη της υποβολής, υποδοχής και διαχείρισης αιτήσεων ωφελουμένων. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Ο κατασκευαστής του λογισμικού πρέπει να διαθέτει πιστοποιητικό ποιότητας ISO 9001:2015 ή ισοδύναμο, και Πιστοποιητικό διαχείρισης ασφάλειας πληροφοριών σύμφωνα με το πρότυπο ISO 27001:2013 επικυρωμένα αντίγραφα των οποίων πρέπει να υποβληθούν στην τεχνική προσφορά. Προσφορά στην οποία δεν θα υπάρχουν τα ανωτέρω πιστοποιητικά, θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη | ΝΑΙ |  |  |
|  | Εφαρμογή τήρησης κοινωνικού και ιατρικού ιστορικού ωφελούμενου. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Κατασκευαστής λογισμικού (να αναφερθεί) | ΝΑΙ |  |  |
|  | Χρησιμοποιείται για τη διαχείριση του προφίλ (δημογραφικά στοιχεία, υπηρεσίες που λαμβάνει ο εξυπηρετούμενος, συσκευές που χρησιμοποιεί) | ΝΑΙ |  |  |
|  | Διαβαθμισμένη και παραμετροποιημένη πρόσβαση χειριστών-χρηστών σε επίπεδο ταυτότητας χειριστή-χρήστη και σταθμού εργασίας. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Φωτεινή ένδειξη καλής λειτουργίας ꟷ ενεργούς σύνδεσης της εφαρμογής. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Δημιουργία/Διαγραφή εγγραφής-προφίλ ωφελουμένου. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Κατάσταση εγγραφής-προφίλ ωφελουμένου. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Τήρηση ιστορικού (χρονολόγιο) μεταβολών κατάστασης εγγραφής-προφίλ ωφελουμένου (χρονοσήμανση∙ επισύναψη σχολίου). | ΝΑΙ |  |  |
|  | Προβολή αποτελεσμάτων αναζήτησης μητρώου ωφελουμένων κατά πεδίο εγγραφής, π.χ. κατά κατάσταση εγγραφής-προφίλ ωφελουμένου, κατά τόπο κατοικίας ωφελουμένου κ.λπ.. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Εξαγωγή αποτελεσμάτων αναζήτησης μητρώου ωφελουμένων σε επεξεργάσιμη μορφή (αρχείο .docx∙ αρχείο .xlsx) –εξαγωγή-δημιουργία διοικητικών αναφορών. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Σύνθετη αναζήτηση (advanced search) και απλή αναζήτηση (quick search) μητρώου ωφελουμένων. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Καταγραφή και τήρηση ιατρικού φακέλου ωφελουμένου: | ΝΑΙ |  |  |
|  | Φαρμακευτική αγωγή | ΝΑΙ |  |  |
|  | Αλλεργίες | ΝΑΙ |  |  |
|  | Χρόνιες και μη παθήσεις | ΝΑΙ |  |  |
|  | Αισθητήρια χαρακτηριστικά | ΝΑΙ |  |  |
|  | Φυσική και πνευματική κατάσταση | ΝΑΙ |  |  |
|  | Καταγραφή και τήρηση κοινωνικού φακέλου ωφελουμένου: | ΝΑΙ |  |  |
|  | Στοιχεία ταυτότητας | ΝΑΙ |  |  |
|  | Διεύθυνση κατοικίας | ΝΑΙ |  |  |
|  | Οδηγίες πρόσβασης στην κατοικία | ΝΑΙ |  |  |
|  | Ατομικά στοιχεία επικοινωνίας | ΝΑΙ |  |  |
|  | Στοιχεία επικοινωνίας συγγενών/ φροντιστών | ΝΑΙ |  |  |
|  | Καταγραφή και τήρηση μητρώου αποδεδομένων στον ωφελούμενο τερματικών και περιφερειακών συσκευών: | ΝΑΙ |  |  |
|  | Κατάσταση λειτουργίας συσκευής | ΝΑΙ |  |  |
|  | Σειριακός αριθμός συσκευής | ΝΑΙ |  |  |
|  | Αριθμός απογραφής συσκευής | ΝΑΙ |  |  |
|  | Ημερομηνία εγκατάστασης/ απεγκατάστασης συσκευής | ΝΑΙ |  |  |
|  | Διερεύνηση και οπτικοποίηση δεδομένων εγγραφών-προφίλ μητρώου ωφελουμένων: | ΝΑΙ |  |  |
|  | Τήρηση πίνακα ελέγχου δεικτών ποιότητας παρεχόμενης υπηρεσίας. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Εξαγωγή-δημιουργία διοικητικών αναφορών. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Ο κατασκευαστής του λογισμικού πρέπει να διαθέτει πιστοποιητικό ποιότητας ISO 9001:2015, ή ισοδύναμο και Πιστοποιητικό διαχείρισης ασφάλειας πληροφοριών, σύμφωνα με το πρότυπο ISO 27001:2013, επικυρωμένα αντίγραφα των οποίων πρέπει να υποβληθούν στην τεχνική προσφορά. Προσφορά στην οποία δεν θα υπάρχουν τα ανωτέρω πιστοποιητικά, θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη | ΝΑΙ |  |  |
|  | Εφαρμογή τήρησης δημοσίων και ιδιωτικών πόρων ωφελούμενου | ΝΑΙ |  |  |
|  | Κατασκευαστής λογισμικού (να αναφερθεί) | ΝΑΙ |  |  |
|  | Διαβαθμισμένη και παραμετροποιημένη πρόσβαση των χειριστών-χρηστών στην εφαρμογή. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Τήρηση μητρώου υπηρεσιών αστυνόμευσης, πυρόσβεσης, υγείας και κοινωνικής μέριμνας. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Ομαδοποίηση υπηρεσιών αστυνόμευσης, πυρόσβεσης, υγείας και κοινωνικής μέριμνας, κατά είδος παρεχόμενης υπηρεσίας, σε κεντρικά-έδρες και παραρτήματα. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Τήρηση μητρώου προσωπικού υπηρεσιών αστυνόμευσης, πυρόσβεσης, υγείας και κοινωνικής μέριμνας (κεντρικών-εδρών και παραρτημάτων) καθολικά και κατά ειδικότητα. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Αποθήκευση και ενημέρωση ωραρίου εργασίας προσωπικού υπηρεσιών αστυνόμευσης, πυρόσβεσης, υγείας και κοινωνικής μέριμνας (κεντρικών-εδρών και παραρτημάτων). | ΝΑΙ |  |  |
|  | Δημιουργία ομάδας πόρων-προσωπικού υπηρεσιών αστυνόμευσης, πυρόσβεσης, υγείας και κοινωνικής μέριμνας και ανάθεσή της – αντιστοίχισή της σε ωφελούμενο, ώστε ο χειριστής της εφαρμογής γνωρίζει, σε πραγματικό χρόνο, τόσο την υπηρεσία, όσο και το προσωπικό, στην οποία και στο οποίο θα απευθυνθεί, αντίστοιχα, σε έκτακτη (ή και μη έκτακτη) ανάγκη. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Πρόσβαση, τόσο στον ιατρικό φάκελο (φαρμακευτική αγωγή, αλλεργίες, χρόνιες και μη παθήσεις, αισθητήρια χαρακτηριστικά, φυσική και πνευματική κατάσταση), όσο και στον κοινωνικό φάκελο (στοιχεία ταυτότητας, διεύθυνση κατοικίας, οδηγίες πρόσβασης στην κατοικία, ατομικά στοιχεία επικοινωνίας, στοιχεία επικοινωνίας συγγενών/ φροντιστών) ωφελουμένου. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Ο κατασκευαστής του λογισμικού πρέπει να διαθέτει πιστοποιητικό ποιότητας ISO 9001:2015, ή ισοδύναμο και Πιστοποιητικό διαχείρισης ασφάλειας πληροφοριών, σύμφωνα με το πρότυπο ISO 27001:2013, επικυρωμένα αντίγραφα των οποίων πρέπει να υποβληθούν στην τεχνική προσφορά. Προσφορά στην οποία δεν θα υπάρχουν τα ανωτέρω πιστοποιητικά, θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη | ΝΑΙ |  |  |
|  | Τήρηση και διαχείριση στοιχείων επικοινωνίας συγγενών, φροντιστών και επαγγελματιών παροχής υπηρεσιών βοήθειας. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Εφαρμογή απομακρυσμένου ελέγχου και μητρώου συσκευών | ΝΑΙ |  |  |
|  | Κατασκευαστής λογισμικού (να αναφερθεί) | ΝΑΙ |  |  |
|  | Προβολή τερματικών συσκευών σε χρήση: | ΝΑΙ |  |  |
|  | Επισκόπηση βασικών πληροφοριών τερματικών συσκευών (ομάδας υπαγωγής, κωδικού συναγερμού, κατόχου- χρήστη, σειριακού αριθμού, παρόχου- καναλιού επικοινωνίας με κεντρικό σύστημα διαχείρισης κοινωνικών συναγερμών, τεχνικής κατάστασης, τύπου- μοντέλου). | ΝΑΙ |  |  |
|  | Προβολή τερματικών συσκευών εκτός χρήσης - αποθεματικού τερματικών συσκευών: | ΝΑΙ |  |  |
|  | Επισκόπηση βασικών πληροφοριών τερματικών συσκευών (ομάδας υπαγωγής, κωδικού συναγερμού, κατόχου- χρήστη, σειριακού αριθμού, παρόχου- καναλιού επικοινωνίας με κεντρικό σύστημα διαχείρισης κοινωνικών συναγερμών, λειτουργικής κατάστασης, τύπου- μοντέλου). | ΝΑΙ |  |  |
|  | Προβολή αναλυτικών πληροφοριών δεδομένης τερματικής συσκευής και σε ζεύξη περιφερειακών συσκευών και διαχείριση δεδομένης τερματικής συσκευής και σε ζεύξη περιφερειακών συσκευών: | ΝΑΙ |  |  |
|  | Προβολή πληροφοριών τεχνικής κατάστασης και ημερομηνίας-ώρας ενημέρωσής των: | ΝΑΙ |  |  |
|  | Σύνδεσης συσκευής στην εφαρμογή τήρησης μητρώου και διαχείρισης συσκευών. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Αποστολής συναγερμού στο κέντρο διαχείρισης συναγερμών. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Σύνδεσης τερματικής συσκευής στην τροφοδοσία ρεύματος. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Πιθανής ραδιοπαρεμβολής στο κανάλι επικοινωνίας τερματικής συσκευής και σε ζεύξη περιφερειακών συσκευών. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Στάθμης μπαταρίας τερματικής συσκευής. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Στάθμης μπαταρίας σε ζεύξη περιφερειακών συσκευών. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Ζεύξης περιφερειακών συσκευών. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Τελευταίας επανεκκίνησης τερματικής συσκευής. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Προγραμματισμού τερματικής συσκευής. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Ενημέρωσης τύπου και έκδοσης υλικολογισμικού (firmware). | ΝΑΙ |  |  |
|  | Σύνδεσης παρόχου GSM, έντασης σήματος GSM και γεωγραφικού στίγματος GSM. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Προβολή πληροφοριών εγκατάστασης και διαχείριση εγκατάστασης: | ΝΑΙ |  |  |
|  | Προβολή και διαχείριση στοιχείων κατόχου τερματικής συσκευής. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Προβολή τύπου-μοντέλου τερματικής συσκευής. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Προβολή και διαχείριση λειτουργικής κατάστασης τερματικής συσκευής. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Προβολή και διαχείριση κωδικού συναγερμού τερματικής συσκευής. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Προβολή και διαχείριση ομάδας υπαγωγής τερματικής συσκευής. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Προβολή και διαχείριση αρχείου ρύθμισης και διαμόρφωσης παραμέτρων λειτουργίας τερματικής συσκευής (configuration file). | ΝΑΙ |  |  |
|  | Προβολή και διαχείριση πεδίου επισύναψης σχολίου-πληροφοριών. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Προβολή πληροφοριών τεχνικών και λειτουργικών χαρακτηριστικών σε ζεύξη περιφερειακών συσκευών και διαχείριση σε ζεύξη περιφερειακών συσκευών: | ΝΑΙ |  |  |
|  | Προβολή περιφερειακών συσκευών σε ζεύξη με την τερματική συσκευή (τύπος περιφερειακών συσκευών, μοντέλο περιφερειακών συσκευών, ραδιοσυχνοτικό αναγνωριστικό περιφερειακών συσκευών). | ΝΑΙ |  |  |
|  | Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση λειτουργίας σε ζεύξη περιφερειακών συσκευών. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Προσθήκη (Ζεύξη)/ Αφαίρεση (Απόζευξη) περιφερειακών συσκευών. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Προβολή κατάστασης ζεύξης περιφερειακών συσκευών. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Προβολή στάθμης μπαταρίας σε ζεύξη περιφερειακών συσκευών. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Προβολή πληροφοριών ρύθμισης και διαμόρφωσης παραμέτρων λειτουργίας τερματικής συσκευής και διαχείριση ρύθμισης και διαμόρφωσης παραμέτρων λειτουργίας τερματικής συσκευής: | ΝΑΙ |  |  |
|  | Φωτεινών ενδείξεων, ηχητικών μηνυμάτων και ακουστικών σημάτων. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Χρονικών μεταβλητών ενεργοποίησης-απενεργοποίησης λειτουργικών παραμέτρων. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Αλληλουχίας κλήσης αριθμών δρομολόγησης φωνητικών κλήσεων και τεχνικών ειδοποιήσεων. | ΝΑΙ |  |  |
|  | GSM, GPRS και IP λειτουργιών. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Ημερολογίου φωνητικών κλήσεων, τεχνικών ειδοποιήσεων, κλήσεων δοκιμής καλής λειτουργίας τερματικής συσκευής: | ΝΑΙ |  |  |
|  | Σύνθετη προβολή (advanced view) και απλή προβολή (quick view) ημερολογίου φωνητικών κλήσεων, τεχνικών ειδοποιήσεων, κλήσεων δοκιμής καλής λειτουργίας τερματικής συσκευής. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Χρονοσήμανση φωνητικών κλήσεων, τεχνικών ειδοποιήσεων, κλήσεων δοκιμής καλής λειτουργίας τερματικής συσκευής. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Κατηγοριοποίηση φωνητικών κλήσεων, τεχνικών ειδοποιήσεων, κλήσεων δοκιμής καλής λειτουργίας τερματικής συσκευής. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Σήμανση κατάστασης δρομολόγησης φωνητικών κλήσεων, τεχνικών ειδοποιήσεων, κλήσεων δοκιμής καλής λειτουργίας τερματικής συσκευής. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Εξαγωγή ημερολογίου φωνητικών κλήσεων, τεχνικών ειδοποιήσεων, κλήσεων δοκιμής καλής λειτουργίας τερματικής συσκευής σε επεξεργάσιμη μορφή (αρχείο .docx∙ αρχείο .xlsx) – εξαγωγή-δημιουργία διοικητικών αναφορών. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Προβολή μητρώου κατόχων τερματικών συσκευών: | ΝΑΙ |  |  |
|  | Προβολή στοιχείων ταυτότητας κατόχου τερματικής συσκευής, π.χ. ονοματεπωνύμου. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Προβολή στοιχείων (ομάδας υπαγωγής, κωδικού συναγερμού, σειριακού αριθμού) αντιστοιχούσης σε κάτοχο τερματικής συσκευής. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Διερεύνηση και οπτικοποίηση δεδομένων εφαρμογής τήρησης μητρώου συσκευών: | ΝΑΙ |  |  |
|  | Τήρηση πίνακα ελέγχου δεικτών ποιότητας παρεχόμενης υπηρεσίας. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Εξαγωγή- δημιουργία διοικητικών αναφορών. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Ο κατασκευαστής του λογισμικού πρέπει να διαθέτει πιστοποιητικό ποιότητας ISO 9001:2015 ή ισοδύναμο και Πιστοποιητικό διαχείρισης ασφάλειας πληροφοριών σύμφωνα με το πρότυπο ISO 27001:2013, επικυρωμένα αντίγραφα των οποίων πρέπει να υποβληθούν στην τεχνική προσφορά. Προσφορά στην οποία δεν θα υπάρχουν τα ανωτέρω πιστοποιητικά, θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Εφαρμογή υποδοχής και διαχείρισης ειδοποιήσεων συσκευών | ΝΑΙ |  |  |
|  | Κατασκευαστής λογισμικού (να αναφερθεί) | ΝΑΙ |  |  |
|  | Εξασφαλίζει τη διασύνδεση του Κέντρου, με τις ειδικές συσκευές παρακολούθησης, ώστε να είναι δυνατή η λήψη και η επεξεργασία των κλήσεων από τις ειδικές συσκευές και η διασύνδεσή τους με τους κατόχους-χρήστες της. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Η εφαρμογή εξυπηρετεί με ενιαίο τρόπο την υποδοχή των σημάτων – μηνυμάτων ειδοποιήσεων και των δεδομένων μετρήσεων από τις ειδικές συσκευές τηλεβοήθειας και στη συνέχεια την καταγραφή τους στο σύστημα με χρήση της εφαρμογής ιστορικού συμβάντων προκειμένου να είναι διαθέσιμα στις υπόλοιπες εφαρμογές του συστήματος. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Λήψη και διαχείριση εισερχομένων και εξερχομένων φωνητικών κλήσεων, καθώς και τεχνικών ειδοποιήσεων: | ΝΑΙ |  |  |
|  | Ειδοποίηση ανίχνευσης πτώσης | NAI |  |  |
|  | Ειδοποίηση πίεσης κομβίου πανικού | NAI |  |  |
|  | Ειδοποίηση εντοπισμού θέσης ωφελουμένου εκτός προκαθορισμένων γεωγραφικών ορίων | NAI |  |  |
|  | Ειδοποίηση σφάλματος τροφοδοσίας τερματικής συσκευής παρακολούθησης και τηλεειδοποίησης | ΝΑΙ |  |  |
|  | Υποστηριζόμενα όλα τα αναλογικά πρωτόκολλα (να αναφερθούν) | ΝΑΙ |  |  |
|  | Υποστηριζόμενα όλα τα ψηφιακά πρωτόκολλα (SCAIP κ.α., να αναφερθούν) | ΝΑΙ |  |  |
|  | Δυνατότητα υπενθυμίσεων για υποχρεώσεις ωφελούμενων (π.χ. λήψη φαρμάκων) | ΝΑΙ |  |  |
|  | Πλήρες ιστορικό των συμβάντων και των κλήσεων | ΝΑΙ |  |  |
|  | Διαβαθμισμένη και παραμετροποιημένη πρόσβαση χειριστών-χρηστών σε επίπεδο ταυτότητας χειριστή- χρήστη και σταθμού εργασίας. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Φωτεινή ένδειξη καλής λειτουργίας ꟷ ενεργούς σύνδεσης της εφαρμογής. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Υποστήριξη προηγμένων λειτουργιών τηλεφωνικού κέντρου: | ΝΑΙ |  |  |
|  | Σύνδεση/Αποσύνδεση κλήσης. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Αναμονή κλήσης. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Αυξομείωση έντασης ήχου ηχείου τερματικής συσκευής τηλεφροντίδας. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Μονόδρομη (Half Duplex) και αμφίδρομη (Full Duplex) φωνητική επικοινωνία. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Ακουστική επιτήρηση κλήσης με δυνατότητα φωνητικής παρέμβασης. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Τηλεφωνική διάσκεψη (τριμερής κλήση). | ΝΑΙ |  |  |
|  | Εναλλαγή κλήσεων. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Επιστροφή κλήσης στη σειρά εξυπηρέτησης κλήσεων. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Διασφάλιση επιστροφής κλήσης στη σειρά εξυπηρέτησης κλήσεων, εάν δεν έχει προηγουμένως αποσυνδεθεί ꟷ ολοκληρωθεί η εξυπηρέτησή της. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Χρονοσήμανση κλήσης. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Αναγνώριση φωνητικής κλήσης και τεχνικής ειδοποίησης. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Αναγνώριση τύπου φωνητικής κλήσης και τεχνικής ειδοποίησης. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Αναγνώριση αριθμού τερματικής συσκευής που καλεί ή αποστέλλει τεχνική ειδοποίηση. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Σήμανση κατάστασης εξυπηρέτησης φωνητικής κλήσης. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Κωδικοποίηση τύπου φωνητικών κλήσεων και τεχνικών ειδοποιήσεων. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Τήρηση και καταγραφή ιστορικού φωνητικών κλήσεων και τεχνικών ειδοποιήσεων. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Ο κατασκευαστής του λογισμικού πρέπει να διαθέτει πιστοποιητικό ποιότητας ISO 9001:2015 ή ισοδύναμο και Πιστοποιητικό διαχείρισης ασφάλειας πληροφοριών σύμφωνα με το πρότυπο ISO 27001:2013, επικυρωμένα αντίγραφα των οποίων πρέπει να υποβληθούν στην τεχνική προσφορά. Προσφορά στην οποία δεν θα υπάρχουν τα ανωτέρω πιστοποιητικά, θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Εφαρμογή τήρησης ιστορικού συμβάντων | ΝΑΙ |  |  |
|  | Κατασκευαστής λογισμικού (να αναφερθεί) | ΝΑΙ |  |  |
|  | Ο Ανάδοχος πρέπει να μπορεί να τεκμηριώσει την ικανότητά του να υποστηρίξει την προτεινόμενη υποδομή. Για τον σκοπό αυτό θα πρέπει να έχει έτοιμη προς επίδειξη ή παρουσίαση μια εφαρμογή που να βασίζεται στην υπάρχουσα τεχνολογικά λύση στη διάρκεια της τεχνικής αξιολόγησης. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Υποστηρίζει την αναλυτική καταγραφή των συμβάντων που αφορούν κάθε ηλικιωμένο. Υποστηρίζει λειτουργίες όπως η χρονοσήμανση, κατηγοριοποίηση και αρχικό χαρακτηρισμό του συμβάντος ανάλογα με το χρησιμοποιούμενο πρωτόκολλο αντιμετώπισης έκτακτων περιστατικών, απεικόνιση του στο χάρτη, καταγραφή των ενεργειών αντιμετώπισης του, παρακολούθηση της εξέλιξης του. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Διαβαθμισμένη και παραμετροποιημένη πρόσβαση χειριστών- χρηστών, σε επίπεδο ταυτότητας χειριστή- χρήστη και σταθμού εργασίας. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Φωτεινή ένδειξη καλής λειτουργίας ꟷ ενεργούς σύνδεσης της εφαρμογής. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Αυτόματη και χειροκίνητη καταγραφή εισερχόμενων και εξερχόμενων φωνητικών κλήσεων, καθώς και τεχνικών ειδοποιήσεων, στην εγγραφή-προφίλ ωφελουμένου: | ΝΑΙ |  |  |
|  | Χρονοσήμανση εισερχόμενων και εξερχόμενων φωνητικών κλήσεων, καθώς και τεχνικών ειδοποιήσεων. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Κωδικοποίηση-κωδικογράφηση και αρίθμηση εισερχόμενων και εξερχόμενων φωνητικών κλήσεων, καθώς και τεχνικών ειδοποιήσεων. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Κατηγοριοποίηση εισερχόμενων και εξερχόμενων φωνητικών κλήσεων, καθώς και τεχνικών ειδοποιήσεων. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Επισύναψη σχολίου. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Ηχογράφηση εισερχόμενων και εξερχόμενων φωνητικών κλήσεων. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Ανάκτηση/ διαγραφή ηχογραφημένων εισερχόμενων και εξερχόμενων φωνητικών κλήσεων. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Σήμανση κατάστασης καταγραφής εισερχόμενων και εξερχόμενων φωνητικών κλήσεων, καθώς και τεχνικών ειδοποιήσεων. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Τήρηση ιστορικού επικοινωνιών τόσο καθολικά όσο και κατά εγγραφή-προφίλ ωφελουμένου. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Σύνθετη αναζήτηση (advanced search) και απλή αναζήτηση (quick search) ιστορικού επικοινωνιών. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Προβολή αποτελεσμάτων αναζήτησης ιστορικού επικοινωνιών κατά πεδίο καταγραφής επικοινωνίας, π.χ. κατά τύπο φωνητικής κλήσης. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Εξαγωγή αποτελεσμάτων αναζήτησης ιστορικού επικοινωνιών σε επεξεργάσιμη μορφή (αρχείο .docx∙ αρχείο .xlsx) – εξαγωγή- δημιουργία διοικητικών αναφορών. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Διερεύνηση και οπτικοποίηση δεδομένων ιστορικού επικοινωνιών: | ΝΑΙ |  |  |
|  | Τήρηση πίνακα ελέγχου δεικτών ποιότητας παρεχόμενης υπηρεσίας. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Εξαγωγή- δημιουργία διοικητικών αναφορών. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Επιτήρηση καταγραφής επικοινωνιών. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Ο κατασκευαστής του λογισμικού πρέπει να διαθέτει πιστοποιητικό ποιότητας ISO 9001:2015, ή ισοδύναμο και πιστοποιητικό διαχείρισης ασφάλειας πληροφοριών, σύμφωνα με το πρότυπο ISO 27001:2013, επικυρωμένα αντίγραφα των οποίων πρέπει να υποβληθούν στην τεχνική προσφορά. Προσφορά στην οποία δεν θα υπάρχουν τα ανωτέρω πιστοποιητικά, θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Εφαρμογή λήψης ειδοποιήσεων και παρακολούθησης ιστορικού τηλεφροντίδας | ΝΑΙ |  |  |
|  | Κατασκευαστής λογισμικού (να αναφερθεί) | ΝΑΙ |  |  |
|  | Η εφαρμογή να εγκαθίσταται σε έξυπνη συσκευή και να λειτουργεί από αυτή | ΝΑΙ |  |  |
|  | Χρησιμοποιείται για την επισκόπηση/διαχείριση του προφίλ (δημογραφικά στοιχεία) και το συνοπτικό ιατρικό ιστορικό, του κάθε εξυπηρετούμενου | ΝΑΙ |  |  |
|  | Δυνατότητα συγκατάθεσης χρήστη για την πρόσβαση τρίτων, στο συνοπτικό ιατρικό ιστορικό (opt in/ opt out). Η πρόσβαση θα πραγματοποιείται αποκλειστικά και μόνο από την συγκεκριμένη εφαρμογή για λόγους τήρησης ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων | ΝΑΙ |  |  |
|  | Οι χρήστες τις εφαρμογής είναι: - Εξυπηρετούμενοι για επισκόπηση των στοιχείων του προφίλ και του συνοπτικού ιατρικού ιστορικού τους - Συγγενικά πρόσωπα για την επισκόπηση των στοιχείων του προφίλ και του συνοπτικού ιατρικού ιστορικού τους - Επαγγελματίες υγείας για την επισκόπηση, ή/και ενημέρωση των στοιχείων του συνοπτικού ιατρικού ιστορικού | ΝΑΙ |  |  |
|  | Μηχανισμός ενημέρωσης συνοπτικού ιατρικού ιστορικού για τα σήματα ειδοποιήσεων, που προκύπτουν από τις ειδικές συσκευές τηλεβοήθειας | ΝΑI |  |  |
|  | Επισκόπηση συνοπτικού ιατρικού ιστορικού / Καταγραφή δεδομένων | ΝΑΙ |  |  |
|  | Ολική ή μερική πρόσβαση των συγγενικών προσώπων και επαγγελματιών υγείας, στα δεδομένα του συνοπτικού ιατρικού ιστορικού μετά από τη συγκατάθεση του εξυπηρετούμενου. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Αναζήτηση/εύρεση επαγγελματιών υγείας και δημιουργίας ραντεβού από τον εξυπηρετούμενο | ΝΑΙ |  |  |
|  | Καταγραφή αναφορών επίσκεψης και πλάνων θεραπείας από τους επαγγελματίες υγείας | ΝΑΙ |  |  |
|  | Ειδοποιήσεις, για τον εξυπηρετούμενο και τα συγγενικά πρόσωπα, που προκαλούνται από τα πλάνα θεραπείας των επαγγελματιών υγείας | ΝΑΙ |  |  |
|  | Ειδοποιήσεις που προκαλούνται από την ανίχνευση πτώσης | ΝΑΙ |  |  |
|  | Ειδοποιήσεις που προκαλούνται από το πάτημα του κουμπιού πανικού | ΝΑΙ |  |  |
|  | Ειδοποιήσεις που προκαλούνται λόγω μη επιτρεπόμενης τιμής συντεταγμένων (σε περίπτωση απομάκρυνσης του εξυπηρετούμενου από το εύρος αναφοράς) | ΝΑΙ |  |  |
|  | Η εφαρμογή λογισμικού, θα πρέπει να διαθέτει σε ισχύ την ημερομηνία υποβολής της προσφοράς πιστοποίηση CE ιατροτεχνολογικού προϊόντος, ακολουθώντας την οδηγία 93/42/ΕΟΚ. Επικυρωμένο αντίγραφο πρέπει να προσκομιστεί στη τεχνική προσφορά. Προσφορά στην οποία δεν θα υπάρχει το παραπάνω πιστοποιητικό, θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Ο κατασκευαστής του λογισμικού πρέπει να διαθέτει, σε ισχύ, την ημερομηνία υποβολής της προσφοράς, και να συμπεριλάβει στη τεχνική του προσφορά επικυρωμένα αντίγραφα για τα ακόλουθα πιστοποιητικά: | ΝΑΙ |  |  |
|  | Πιστοποιητικό Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας κατά ISO 9001:2015 ή ισοδύναμο, σε ισχύ, με πεδίο εφαρμογής συναφές με την παροχή υπηρεσιών τηλεϊατρικής, με τη χρήση νέων τεχνολογιών. Προσφορά στην οποία δεν θα υπάρχει το παραπάνω πιστοποιητικό, θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Πιστοποιητικό διαχείρισης ασφάλειας πληροφοριών, σύμφωνα με το πρότυπο ISO 27001:2013 ή ισοδύναμο, σε ισχύ, με πεδίο εφαρμογής συναφές με την παροχή υπηρεσιών τηλεϊατρικής, με τη χρήση νέων τεχνολογιών. Προσφορά στην οποία δεν θα υπάρχει το παραπάνω πιστοποιητικό, θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Πιστοποιητικό Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας κατά ISO 13485:2016 ή ισοδύναμο, σε ισχύ, με πεδίο εφαρμογής συναφές με την ανάπτυξη ιατρικού λογισμικού. Προσφορά στην οποία δεν θα υπάρχει το παραπάνω πιστοποιητικό, θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Πιστοποιητικό συμμόρφωσης με το τεχνικό πλαίσιο διαλειτουργικότητας IHE (τουλάχιστον 2 από τα IHE XDS, IHE MHD, IHE IPS, IHE QEDm). Να συμπεριληφθεί επικυρωμένο αντίγραφο στη τεχνική προσφορά. Προσφορά στην οποία δεν θα υπάρχει το παραπάνω πιστοποιητικό, θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Προσωπικό |  |  |  |
|  | Περιλαμβάνει την παροχή άρτια καταρτισμένου και εκπαιδευμένου προσωπικού, για την υποστήριξη παραγωγικής λειτουργίας του έργου και τη στελέχωση του κέντρου 24ωρης τηλεφωνικής εξυπηρέτησης, για την υποστήριξη του συνόλου των ωφελούμενων. Το προσωπικό θα δέχεται απ’ ευθείας τις κλήσεις των ηλικιωμένων (μέσω των ειδικών συσκευών) και θα ανταποκρίνεται σε αυτές, ανάλογα με τις προβλεπόμενες διαδικασίες. Η στελέχωση θα γίνει με ικανό αριθμό ατόμων που διαθέτουν την απαιτούμενη εξειδίκευση. Ειδικότερα: | NAI |  |  |
|  | Προβλέπεται η στελέχωση του κέντρου σε 24ωρη βάση με ψυχολόγους και/ ή κοινωνικούς λειτουργούς, με ικανότητα χρήσης των επικοινωνιακών και πληροφοριακών υποδομών του κέντρου τηλεφωνικής εξυπηρέτησης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις απαιτήσεις σύνθεσης της ομάδας έργου | NAI |  |  |
|  | Καθήκοντα τους είναι η απάντηση στις κλήσεις των ωφελούμενων, η καταγραφή των συμβάντων και η λήψη των κατάλληλων μέτρων αντιμετώπισης τους, βάσει του πρωτοκόλλου αντιμετώπισης συμβάντων. | NAI |  |  |
|  | Τo παραδοτέο της υπηρεσίας είναι το: - Π.8.Τριμηνιαίες αναφορές συμβάντων εξυπηρέτησης ωφελούμενων | ΝΑΙ 8 |  |  |

4.ΠΕ.4.	Υπηρεσίες διοίκησης και τεχνικής υποστήριξης

| ΠΕ.4.1. | Υπηρεσίες διοίκησης του κέντρου 24ώρης υποστήριξης και υπηρεσίες συνεργασίας με το Δήμο |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Α/Α | ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ |
| 1. | Στελέχωση του κέντρου με έναν έμπειρο σύμβουλο στην διοίκηση έργων και προσωπικού, πλήρους απασχόλησης για 26 μήνες, με αρμοδιότητες: τη διοίκηση του κέντρου, την εξασφάλιση της λειτουργίας και διαθεσιμότητας των υπηρεσιών, την αντιμετώπιση προβλημάτων και δυσλειτουργιών/ παραπόνων στη παροχή της υπηρεσίας, τη συνεργασία με τα στελέχη του Δήμου και την παροχή πληροφόρησης στο Δήμο, μέσω προγραμματισμένων και ad hoc αναφορών, για τις κατηγορίες των συμβάντων που υποβλήθηκαν μέσω των ειδικών συσκευών, το χρόνο διεκπεραίωσης των αιτημάτων των ωφελούμενων, κ.α., στοιχεία μέτρησης απόδοσης της υπηρεσίας | ΝΑΙ |  |  |
| 2. | Παροχή, από τον Ανάδοχο, με τη μορφή υπηρεσίας λογισμικού εργαλείου, για την εξαγωγή συλλογή, τήρηση, επεξεργασία και διάθεση on line σε εξουσιοδοτημένους χρήστες, αναφορών με στατιστικά στοιχεία, για το σύνολο των τηρούμενων πληροφοριών, οι οποίες είναι διαθέσιμες στον διευθυντή του κέντρου και στα στελέχη της ομάδας | ΝΑΙ |  |  |
| 3. | Το παραδοτέο της υπηρεσίας είναι το Π.7.Τριμηνιαίες αναφορές στατιστικών χρήσης της υπηρεσίας | ΝΑΙ 8 αναφορές |  |  |
| ΠΕ.4.1. | Τεχνική υποστήριξη ωφελούμενων και συντήρηση υποδομών κέντρου και συσκευών |  |  |  |
| 4. | Η τεχνική υποστήριξη περιλαμβάνει τον απομακρυσμένο ή επιτόπιο (όταν απαιτείται) έλεγχο και τη διάγνωση βλαβών των ειδικών συσκευών και των υποδομών του τηλεφωνικού κέντρου για χρονική περίοδο 24 μηνών | ΝΑΙ |  |  |
| 5. | H εργασία περιλαμβάνει την επιδιόρθωση ή αντικατάσταση όταν απαιτείται των προβληματικών συσκευών. | ΝΑΙ |  |  |
| 6. | H εργασία περιλαμβάνει την τηλεφωνική υποστήριξη του προσωπικού 24ωρης εξυπηρέτησης, σε προβλήματα που αφορούν την ομαλή λειτουργία των συσκευών παρακολούθησης και τηλεειδοποίησης | ΝΑΙ |  |  |
| 7. | Το παραδοτέο της υπηρεσίας είναι το Π.8. Τριμηνιαίες αναφορές συμβάντων συντήρησης-υποστήριξης | ΝΑΙ 8 αναφορές |  |  |