|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ΔΗΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ**  **& ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝ**  **ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΕΡΓΟΥ**  **ΤΜΗΜΑ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑΣ** | | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ:ΦΟΡΕΑΣ: **ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:**  **ΧΡΗΣΗ:** | **ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΔΕ ΚΕΡΚΥΡΑΙΩΝ**  **ΔΗΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ & ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝ**  **37.064,84€ (με 24% ΦΠΑ)**  **/2021** |  |
|  |  | |  | |

## ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Α/Α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΚΩΔΙΚΟΣ CPV | ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ | ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ |
| 1 | Φωτιστικό σώμα βραχίονος Φ60 τεχνολογίας LED 100W περίπου, ως αναλυτικά περιγράφεται στις Τεχνικές Προδιαγραφές της μελέτης | 34993000-4 | τεμάχιο | 80 |  |  |
| 2 | Φωτιστικό σώμα βραχίονος Φ60 τεχνολογίας LED 60W περίπου, ως αναλυτικά περιγράφεται στις Τεχνικές Προδιαγραφές της μελέτης | 34993000-4 | τεμάχιο | 90 |  |  |
| 3 | Λαμπτήρας LED ισχύος 18W περίπου | 31531000-7 | τεμάχιο | 1000 |  |  |
| 4 | Λαμπτήρας LED ισχύος 60W περίπου | 31531000-7 | τεμάχιο | 150 |  |  |
| 5 | Αυτόματη ασφάλεια ράγας 6 Α | 31681410-0 | τεμάχιο | 100 |  |  |
| 6 | Αυτόματη ασφάλεια ράγας 10 Α | 31681410-0 | τεμάχιο | 100 |  |  |
| 7 | Βραχίονας φωτιστικού σώματος,καμπύλος (r:200mm 95ο) Φ60x1200 mm | 31532800-2 | τεμάχιο | 30 |  |  |
| 8 | Ανταυγαστήρας δημοτικού φωτισμού 0,7Μ | 31681410-0 | τεμάχιο | 20 |  |  |
| 9 | Βραχίονας δημοτικού φωτισμού 0,7 Μ | 31532800-2 | τεμάχιο | 20 |  |  |
| 10 | Ταινία συσφίξεως INOX | 44173000-3 | κιλά | 10 |  |  |
| 11 | Σφιγκτήρας ανοιξείδωτης ταινίας | 44512210-7 | τεμάχιο | 80 |  |  |
| 12 | Λυχνιολαβή πορσελάνης για λαμπτήρες 40-100W κοχλιώσεως | 31681410-0 | τεμάχιο | 30 |  |  |
| 13 | Στριφώνι/Κοχλιοτομημένος ήλος δι’εξελάσεως. | 44531520-2 | τεμάχιο | 400 |  |  |
| 14 | Μικρολαμπτήρες LED 10m επεκτεινόμενοι | 39298900-6 | τεμάχιο | 300 |  |  |
| 15 | Φωτοσωλήνας LED στρογγυλής διατομής μονοκάναλος θερμό φως με 36LED/m | 39298900-6 | μέτρο | 300 |  |  |
| 16 | Φωτοσωλήνας LED στρογγυλής διατομής μονοκάναλος ψυχρό φως με 36LED/m | 39298900-6 | μέτρο | 300 |  |  |
| 17 | Καλώδιο τροφοδοσίας με φις για μονοκάναλο φωτοσωλήνα LED /Φ13mm | 39298900-6 | τεμάχιο | 300 |  |  |
| ΣΥΝΟΛΟ | | | | | |  |
| ΦΠΑ (24%) | | | | | |  |
| ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | | | | | |  |

**Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ**

**Κέρκυρα ……………………..**