Υπόδειγμα οικονομικής  ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

| Α/Α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΚΩΔΙΚΟΣ CPV | ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ | ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ηλιακό φωτιστικό σώμα βραχίονος Φ60 τεχνολογίας LED 60W | 34993000-4 | τεμάχιο | 60 |  |  |
| 2 | Φωτιστικό σώμα βραχίονος Φ60 τεχνολογίας LED 150W | 34993000-4 | τεμάχιο | 60 |  |  |
| 3 | Φωτιστικό σώμα βραχίονος Φ60 τεχνολογίας LED 100W | 34993000-4 | τεμάχιο | 60 |  |  |
| 4 | Φωτιστικό σώμα βραχίονος Φ60 τεχνολογίας LED 60W | 34993000-4 | τεμάχιο | 60 |  |  |
| 5 | Λαμπτήρας LED ισχύος 30W αχλαδωτού σχήματος | 31531000-7 | τεμάχιο | 500 |  |  |
| 6 | Βραχίονας φωτιστικού σώματος Φ42x1200 mm, 90ο | 31532800-2 | Τεμάχιο | 50 |  |  |
| 7 | Ανταυγαστήρας δημοτικού φωτισμού 0,7Μ | 31532800-2 | τεμάχιο | 20 |  |  |
| 8 | Βραχίονας δημοτικού φωτισμού 0,7Μ | 31532800-2 | τεμάχιο | 20 |  |  |
| 9 | Σφιγκτήρας ανοιξείδωτης ταινίας | 31681410-0 | τεμάχιο | 40 |  |  |
| 10 | Λυχνιολαβή πορσελάνης για λαμπτήρες 40-100W κοχλιώσεως | 44531520-2 | τεμάχιο | 20 |  |  |
| 11 | Φωτιστικό Γλόμπος Φ30 Γαλακτερού Χρώματος με βάση για ντουί Ε27 | 31681410-0 | τεμάχιο | 50 |  |  |
| 12 | Φωτιστικό Γλόμπος Φ40 Γαλακτερού Χρώματος με βάση για ντουί Ε27 | 31681410-0 | τεμάχιο | 50 |  |  |
| 13 | Ρελέ διαφυγής 2Χ40Α | 31681410-0 | τεμάχιο | 20 |  |  |
| 14 | Ρελέ διαφυγής 4Χ40Α | 31681410-0 | τεμάχιο | 20 |  |  |
| 15 | Χρονοδιακόπτης ράγας 16Α | 31681410-0 | τεμάχιο | 50 |  |  |
| 16 | Πρίζα Σούκο 2Μ 16Α | 31681410-0 | τεμάχιο | 50 |  |  |
| 17 | Καλώδιο τύπου J1VV-U 5x2,5 mm2 | 44321000-6 | μέτρο | 500 |  |  |
| 18 | Καλώδιο τύπου J1VV-U 3x6 mm2 | 44321000-6 | μέτρο | 500 |  |  |
| 19 | Καλώδιο τύπου J1VV-U 5x6 mm2 | 44321000-6 | μέτρο | 300 |  |  |
| 20 | Καλώδιο τύπου J1VV-R 3x10 mm2 | 44321000-6 | μέτρο | 300 |  |  |
| 21 | Μικρολαμπτήρες LED 10m επεκτεινόμενοι | 39298900-6 | τεμάχιο | 200 |  |  |
| 22 | Φωτοσωλήνας LED στρογγυλής διατομής μονοκάναλος θερμό φως με 36LED/m | 39298900-6 | μέτρο | 500 |  |  |
| 23 | Καλώδιο τροφοδοσίας με φις για μονοκάναλο φωτοσωλήνα LED /Φ13mm | 39298900-6 | τεμάχιο | 30 |  |  |
| ΣΥΝΟΛΟ |  |  |  |  |  |  |
| ΦΠΑ (24%) |  |  |  |  |  |  |
| ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ |  |  |  |  |  |  |

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ

Κέρκυρα …………………….