Υπόδειγμα οικονομικής  ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

	Α/Α
	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
	ΚΩΔΙΚΟΣ CPV
	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ
	 ΠΟΣΟΤΗΤΑ
	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ
	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ

	1
	 Ηλιακό φωτιστικό  σώμα βραχίονος Φ60 τεχνολογίας LED 60W
	34993000-4
	τεμάχιο
	65
	
	

	2
	Φωτιστικό σώμα βραχίονος Φ60 τεχνολογίας LED 150W
	34993000-4
	τεμάχιο
	65
	
	

	
3
	Φωτιστικό σώμα βραχίονος Φ60 τεχνολογίας LED 100W
	34993000-4
	τεμάχιο
	65
	
	

	
4
	Φωτιστικό σώμα βραχίονος Φ60 τεχνολογίας LED 60W
	34993000-4
	τεμάχιο
	65
	
	

	5
	Λαμπτήρας LED ισχύος 30W αχλαδωτού σχήματος
	31531000-7
	τεμάχιο
	710
	
	

	6
	[bookmark: _GoBack]Προβολέας LED RGBW ισχύος 50W βαθμού προστασίας IP65
	31527200-8
	τεμάχιο
	6
	
	

	7
	Αυτόματη ασφάλεια ράγας
 6 Α
	31681410-0
	τεμάχιο
	100
	
	

	8
	Αυτόματη ασφάλεια ράγας 10 Α
	31681410-0
	τεμάχιο
	100
	
	

	9
	Αυτόματη ασφάλεια ράγας 16 Α
	31681410-0
	τεμάχιο
	100
	
	

	10
	Αυτόματη ασφάλεια ράγας 32 Α
	31681410-0
	τεμάχιο
	100
	
	

	11
	Βραχίονας  φωτιστικού σώματος  Φ42x1200 mm, 90ο
	31532800-2
	Τεμάχιο
	100
	
	

	12
	Ανταυγαστήρας δημοτικού φωτισμού 0,7Μ
	31532800-2
	τεμάχιο
	20
	
	

	13
	Βραχίονας  δημοτικού φωτισμού 0,7Μ
	31532800-2
	τεμάχιο
	20
	
	

	14
	Σφιγκτήρας ανοιξείδωτης ταινίας
	31681410-0
	τεμάχιο
	40
	
	

	15
	Λυχνιολαβή πορσελάνης για λαμπτήρες 40-100W κοχλιώσεως
	44531520-2
	 τεμάχιο
	20
	
	

	16
	Καλώδιο τύπου J1VV-U 3x2,5 mm2
	44321000-6
	μέτρο
	500
	
	

	17
	Καλώδιο τύπου J1VV-U 3x1,5 mm2
	44321000-6
	μέτρο
	500
	
	

	18
	Αντάπτορες ντουϊ από Ε40 σε Ε27
	31681410-0
	τεμάχιο
	350
	
	

	19
	Μικρολαμπτήρες LED 10m επεκτεινόμενοι
	39298900-6
	τεμάχιο
	250
	
	

	20
	Φωτοσωλήνας LED στρογγυλής διατομής μονοκάναλος θερμό φως με 36LED/m
	39298900-6
	μέτρο
	500
	
	

	21
	Καλώδιο τροφοδοσίας με φις για μονοκάναλο φωτοσωλήνα LED /Φ13mm
	39298900-6
	τεμάχιο
	50
	
	

	
	

	
	

	
	




Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ
Κέρκυρα …………………….


