| Α/Α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΚΑ 20.6662.008 | ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΚΑ 20.6662.009 | ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΚΑ 20.6662.010 | ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ | ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Αντικατάσταση λαμπτήρων (με χρήση σκάλας) | Τεμάχιο | 80 | 80 | 80 | 240 |  |  |
| 2 | Αντικατάσταση λαμπτήρων με παράλληλη επισκευή φωτιστικών διατάξεων (με χρήση σκάλας) | Τεμάχιο | 50 | 50 | 50 | 150 |  |  |
| 3 | Αντικατάσταση λαμπτήρων με παράλληλη επισκευή φωτιστικών διατάξεων (με χρήση καλαθοφόρου) | Τεμάχιο | 30 | 30 | 30 | 90 |  |  |
| 4 | Αντικατάσταση φωτιστικών σωμάτων ιστών φωτισμού | Τεμάχιο | 35 | 35 | 35 | 105 |  |  |
| 5 | Τοποθέτηση ηλιακών σωμάτων φωτισμού | Τεμάχιο | 20 | 20 | 20 | 60 |  |  |
| 6 | Αντικατάσταση καλωδίων τροφοδοσίας | Μέτρα | 130 | 130 | 130 | 390 |  |  |
| 7 | Αντικατάσταση και σύνδεση ηλεκτρολογικών πινάκων | Τεμάχιο | 6 | 6 | 6 | 18 |  |  |
| ΣΥΝΟΛΟ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ΦΠΑ (24%) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ |  |  |  |  |  |  |  |  |

Ο Προσφέρων

Κέρκυρα, …/11/2025